|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 出水流量 |
| 2018/7/1 0 | 37.474 | 0.867 | 313.959 |
| 2018/7/1 1 | 37.473 | 0.868 | 283.308 |
| 2018/7/1 2 | 37.412 | 0.909 | 274.173 |
| 2018/7/1 3 | 37.293 | 0.909 | 187.963 |
| 2018/7/1 4 | 36.863 | 0.91 | 91.383 |
| 2018/7/1 5 | 36.875 | 0.91 | 156.569 |
| 2018/7/1 6 | 37.107 | 0.904 | 127.657 |
| 2018/7/1 7 | 37.108 | 0.905 | 51.879 |
| 2018/7/1 8 | 37.232 | 1.067 | 193.199 |
| 2018/7/1 9 | 37.207 | 1.068 | 342.318 |
| 2018/7/1 10 | 37.046 | 1.076 | 450.966 |
| 2018/7/1 11 | 37.069 | 1.046 | 440.493 |
| 2018/7/1 12 | 37.231 | 0.887 | 502.308 |
| 2018/7/1 13 | 37.261 | 0.883 | 511.428 |
| 2018/7/1 14 | 37.476 | 0.86 | 393.552 |
| 2018/7/1 15 | 37.445 | 0.802 | 497.175 |
| 2018/7/1 16 | 37.231 | 0.516 | 541.608 |
| 2018/7/1 17 | 37.294 | 0.534 | 631.116 |
| 2018/7/1 18 | 37.8 | 0.641 | 196.119 |
| 2018/7/1 19 | 37.808 | 0.698 | 142.922 |
| 2018/7/1 20 | 37.87 | 1.045 | 58.923 |
| 2018/7/1 21 | 37.86 | 1.044 | 111.854 |
| 2018/7/1 22 | 37.539 | 1.009 | 105.837 |
| 2018/7/1 23 | 37.553 | 1.006 | 6.705 |
| 2018/7/2 0 | 37.658 | 0.967 | 104.133 |
| 2018/7/2 1 | 37.522 | 1.364 | 22.883 |
| 2018/7/2 2 | 37.474 | 1.484 | 69.897 |
| 2018/7/2 3 | 37.475 | 1.49 | 2.423 |
| 2018/7/2 4 | 37.477 | 1.552 | 99.813 |
| 2018/7/2 5 | 37.457 | 1.504 | 51.508 |
| 2018/7/2 6 | 37.412 | 1.43 | 17.765 |
| 2018/7/2 7 | 37.468 | 1.36 | 59.432 |
| 2018/7/2 8 | 37.543 | 1.307 | 29.568 |
| 2018/7/2 9 | 37.729 | 1.378 | 1.098 |
| 2018/7/2 10 | 37.874 | 1.429 | 76.55 |
| 2018/7/2 11 | 37.869 | 1.437 | 17.143 |
| 2018/7/2 12 | 37.657 | 1.568 | 23.02 |
| 2018/7/2 13 | 37.65 | 1.57 | 16.673 |
| 2018/7/2 14 | 37.544 | 1.59 | 16.392 |
| 2018/7/2 15 | 37.25 | 1.563 | 14.596 |
| 2018/7/2 16 | 35.87 | 1.479 | 14.84 |
| 2018/7/2 17 | 35.86 | 1.479 | 7.56 |
| 2018/7/2 18 | 36.985 | 1.573 | 25.969 |
| 2018/7/2 19 | 36.959 | 1.556 | 18.112 |
| 2018/7/2 20 | 36.741 | 1.461 | 3.783 |
| 2018/7/2 21 | 36.596 | 1.779 | 0.125 |
| 2018/7/2 22 | 36.615 | 1.778 | 44.511 |
| 2018/7/2 23 | 36.615 | 1.778 | 3.982 |
| 2018/7/3 0 | 36.18 | 1.648 | 0 |
| 2018/7/3 1 | 36.196 | 1.66 | 34.408 |
| 2018/7/3 2 | 36.372 | 1.779 | 3.69 |
| 2018/7/3 3 | 36.506 | 1.811 | 0 |
| 2018/7/3 4 | 37.412 | 1.975 | 98.257 |
| 2018/7/3 5 | 37.305 | 1.967 | 9.585 |
| 2018/7/3 6 | 35.276 | 1.867 | 50.983 |
| 2018/7/3 7 | 35.205 | 1.949 | 34.49 |
| 2018/7/3 8 | 34.971 | 2.11 | 14.071 |
| 2018/7/3 9 | 35.045 | 2.093 | 34.808 |
| 2018/7/3 10 | 37.046 | 1.761 | 33.1 |
| 2018/7/3 11 | 36.988 | 1.753 | 14.423 |
| 2018/7/3 12 | 35.399 | 1.599 | 27.101 |
| 2018/7/3 13 | 35.389 | 1.612 | 13.049 |
| 2018/7/3 14 | 35.093 | 1.905 | 49.233 |
| 2018/7/3 15 | 35.113 | 1.895 | 10.123 |
| 2018/7/3 16 | 35.46 | 1.765 | 16.985 |
| 2018/7/3 17 | 35.489 | 1.77 | 85.192 |
| 2018/7/3 18 | 37.23 | 2.037 | 4.615 |
| 2018/7/3 19 | 37.035 | 1.995 | 14.032 |
| 2018/7/3 20 | 36.04 | 1.837 | 8.246 |
| 2018/7/3 21 | 36.041 | 1.838 | 1.174 |
| 2018/7/3 22 | 35.582 | 2.084 | 0 |
| 2018/7/3 23 | 35.579 | 1.888 | 0.061 |
| 2018/7/4 0 | 35.154 | 1.77 | 0.02 |
| 2018/7/4 1 | 35.186 | 1.835 | 0 |
| 2018/7/4 2 | 35.398 | 2.073 | 0 |
| 2018/7/4 3 | 35.168 | 2.124 | 0 |
| 2018/7/4 4 | 33.628 | 2.376 | 0 |
| 2018/7/4 5 | 33.588 | 2.343 | 0 |
| 2018/7/4 6 | 33.325 | 2.178 | 0 |
| 2018/7/4 7 | 33.308 | 2.141 | 0 |
| 2018/7/4 8 | 33.201 | 1.95 | 0 |
| 2018/7/4 9 | 33.055 | 1.907 | 0 |
| 2018/7/4 10 | 32.066 | 1.686 | 0 |
| 2018/7/4 11 | 32.124 | 1.763 | 421.503 |
| 2018/7/4 12 | 32.434 | 2.06 | 325.277 |
| 2018/7/4 13 | 32.522 | 1.989 | 317.563 |
| 2018/7/4 14 | 33.018 | 1.702 | 303.528 |
| 2018/7/4 15 | 30.162 | 1.744 | 526.074 |
| 2018/7/4 16 | 17.332 | 1.925 | 564.228 |
| 2018/7/4 17 | 28.402 | 1.916 | 382.514 |
| 2018/7/4 18 | 36.107 | 1.753 | 225.135 |
| 2018/7/4 19 | 36.844 | 1.724 | 241.706 |
| 2018/7/4 20 | 36.985 | 1.407 | 251.21 |
| 2018/7/4 21 | 36.284 | 1.416 | 244.125 |
| 2018/7/4 22 | 36.032 | 1.551 | 258.732 |
| 2018/7/4 23 | 35.409 | 1.589 | 314.447 |
| 2018/7/5 0 | 35.093 | 1.798 | 286.979 |
| 2018/7/5 1 | 34.675 | 1.693 | 224.994 |
| 2018/7/5 2 | 34.458 | 1.468 | 157.704 |
| 2018/7/5 3 | 34.364 | 1.484 | 89.925 |
| 2018/7/5 4 | 34.12 | 1.732 | 147.531 |
| 2018/7/5 5 | 33.879 | 1.715 | 137.277 |
| 2018/7/5 6 | 33.872 | 1.572 | 103.025 |
| 2018/7/5 7 | 33.818 | 1.596 | 17.147 |
| 2018/7/5 8 | 33.75 | 1.712 | 219.776 |
| 2018/7/5 9 | 33.947 | 1.635 | 414.08 |
| 2018/7/5 10 | 33.996 | 1.356 | 527.97 |
| 2018/7/5 11 | 34.598 | 1.395 | 531.066 |
| 2018/7/5 12 | 34.904 | 1.597 | 489.585 |
| 2018/7/5 13 | 34.734 | 1.606 | 508.821 |
| 2018/7/5 14 | 34.657 | 1.649 | 389.684 |
| 2018/7/5 15 | 34.816 | 1.652 | 437.153 |
| 2018/7/5 16 | 34.909 | 1.677 | 476.27 |
| 2018/7/5 17 | 31.578 | 1.654 | 366.064 |
| 2018/7/5 18 | 30.76 | 1.576 | 312.345 |
| 2018/7/5 19 | 31.456 | 1.564 | 395.787 |
| 2018/7/5 20 | 32.006 | 1.516 | 165.581 |
| 2018/7/5 21 | 32.036 | 1.524 | 189.537 |
| 2018/7/5 22 | 32.209 | 1.557 | 451.248 |
| 2018/7/5 23 | 32.254 | 1.566 | 337.63 |
| 2018/7/6 0 | 32.59 | 1.595 | 296.067 |
| 2018/7/6 1 | 32.605 | 1.604 | 313.132 |
| 2018/7/6 2 | 33.574 | 1.816 | 234.091 |
| 2018/7/6 3 | 33.537 | 1.777 | 221.685 |
| 2018/7/6 4 | 32.652 | 1.456 | 111.141 |
| 2018/7/6 5 | 32.683 | 1.465 | 165.595 |
| 2018/7/6 6 | 33.577 | 1.556 | 34.861 |
| 2018/7/6 7 | 33.583 | 1.55 | 219.479 |
| 2018/7/6 8 | 33.69 | 1.525 | 243.924 |
| 2018/7/6 9 | 33.736 | 1.576 | 355.067 |
| 2018/7/6 10 | 34.128 | 1.76 | 446.277 |
| 2018/7/6 11 | 34.233 | 1.768 | 465.303 |
| 2018/7/6 12 | 35.337 | 1.808 | 342.34 |
| 2018/7/6 13 | 35.339 | 1.797 | 379.288 |
| 2018/7/6 14 | 35.399 | 1.633 | 414.21 |
| 2018/7/6 15 | 35.398 | 1.682 | 327.43 |
| 2018/7/6 16 | 35.399 | 1.878 | 484.353 |
| 2018/7/6 17 | 35.637 | 1.756 | 464.488 |
| 2018/7/6 18 | 35.712 | 1.358 | 241.636 |
| 2018/7/6 19 | 35.48 | 1.401 | 255.464 |
| 2018/7/6 20 | 35.276 | 1.667 | 287.201 |
| 2018/7/6 21 | 35.082 | 1.708 | 320.318 |
| 2018/7/6 22 | 34.908 | 1.967 | 225.977 |
| 2018/7/6 23 | 34.521 | 1.895 | 366.696 |
| 2018/7/7 0 | 34.246 | 1.56 | 263.378 |
| 2018/7/7 1 | 33.979 | 1.59 | 232.1 |
| 2018/7/7 2 | 33.872 | 1.726 | 175.119 |
| 2018/7/7 3 | 33.698 | 1.716 | 126.505 |
| 2018/7/7 4 | 33.689 | 1.705 | 57.217 |
| 2018/7/7 5 | 33.689 | 1.705 | 149.925 |
| 2018/7/7 6 | 33.689 | 1.332 | 194.534 |
| 2018/7/7 7 | 33.327 | 1.448 | 107.222 |
| 2018/7/7 8 | 33.262 | 1.564 | 284.721 |
| 2018/7/7 9 | 33.529 | 1.496 | 384.27 |
| 2018/7/7 10 | 33.628 | 1.261 | 346.446 |
| 2018/7/7 11 | 33.628 | 1.293 | 517.491 |
| 2018/7/7 12 | 33.628 | 1.442 | 437.768 |
| 2018/7/7 13 | 33.661 | 1.475 | 458.668 |
| 2018/7/7 14 | 33.689 | 1.748 | 426.48 |
| 2018/7/7 15 | 33.947 | 1.734 | 419.789 |
| 2018/7/7 16 | 34.057 | 1.68 | 520.644 |
| 2018/7/7 17 | 32.384 | 1.659 | 522.771 |
| 2018/7/7 18 | 31.187 | 1.561 | 300.491 |
| 2018/7/7 19 | 33.872 | 1.371 | 107.162 |
| 2018/7/7 20 | 33.872 | 1.161 | 63.668 |
| 2018/7/7 21 | 33.872 | 1.36 | 10.832 |
| 2018/7/7 22 | 33.872 | 1.401 | 72.712 |
| 2018/7/7 23 | 33.567 | 1.376 | 103.312 |
| 2018/7/8 0 | 33.571 | 1.339 | 4.304 |
| 2018/7/8 1 | 33.619 | 1.343 | 106.229 |
| 2018/7/8 2 | 33.628 | 1.764 | 0 |
| 2018/7/8 3 | 33.644 | 1.764 | 105.062 |
| 2018/7/8 4 | 33.689 | 1.779 | 18.781 |
| 2018/7/8 5 | 33.267 | 1.779 | 56.238 |
| 2018/7/8 6 | 33.262 | 1.667 | 5.821 |
| 2018/7/8 7 | 33.384 | 1.48 | 13.82 |
| 2018/7/8 8 | 33.387 | 1.48 | 150.491 |
| 2018/7/8 9 | 33.312 | 1.477 | 511.215 |
| 2018/7/8 10 | 33.262 | 1.464 | 535.965 |
| 2018/7/8 11 | 33.474 | 1.485 | 519.267 |
| 2018/7/8 12 | 33.628 | 1.575 | 546.318 |
| 2018/7/8 13 | 33.664 | 1.545 | 570.471 |
| 2018/7/8 14 | 33.689 | 1.414 | 562.044 |
| 2018/7/8 15 | 33.83 | 1.426 | 485.365 |
| 2018/7/8 16 | 34.264 | 1.776 | 276.618 |
| 2018/7/8 17 | 32.867 | 1.782 | 260.138 |
| 2018/7/8 18 | 28.976 | 1.249 | 355.838 |
| 2018/7/8 19 | 33.229 | 1.256 | 369.965 |
| 2018/7/8 20 | 34.161 | 1.712 | 442.616 |
| 2018/7/8 21 | 33.689 | 1.703 | 419.255 |
| 2018/7/8 22 | 32.655 | 1.401 | 375.103 |
| 2018/7/8 23 | 32.65 | 1.401 | 53.595 |
| 2018/7/9 0 | 32.198 | 1.681 | 0 |
| 2018/7/9 1 | 32.21 | 1.675 | 0 |
| 2018/7/9 2 | 33.079 | 1.406 | 218.032 |
| 2018/7/9 3 | 33.079 | 1.408 | 73.969 |
| 2018/7/9 4 | 32.45 | 1.647 | 10.69 |
| 2018/7/9 5 | 32.435 | 1.647 | 103.086 |
| 2018/7/9 6 | 32.271 | 1.566 | 84.631 |
| 2018/7/9 7 | 32.262 | 1.561 | 62.718 |
| 2018/7/9 8 | 32.27 | 1.431 | 243.084 |
| 2018/7/9 9 | 32.274 | 1.443 | 637.593 |
| 2018/7/9 10 | 32.08 | 1.866 | 694.791 |
| 2018/7/9 11 | 32.085 | 1.854 | 694.257 |
| 2018/7/9 12 | 33.393 | 1.412 | 627.24 |
| 2018/7/9 13 | 33.389 | 1.417 | 593.966 |
| 2018/7/9 14 | 32.835 | 1.569 | 407.915 |
| 2018/7/9 15 | 32.835 | 1.568 | 391.075 |
| 2018/7/9 16 | 31.869 | 1.501 | 191.064 |
| 2018/7/9 17 | 31.871 | 1.499 | 260.98 |
| 2018/7/9 18 | 31.004 | 1.028 | 139.093 |
| 2018/7/9 19 | 31.004 | 1.049 | 164.268 |
| 2018/7/9 20 | 33.323 | 1.593 | 168.357 |
| 2018/7/9 21 | 33.325 | 1.59 | 182.302 |
| 2018/7/9 22 | 32.835 | 1.504 | 325.597 |
| 2018/7/9 23 | 32.835 | 1.508 | 453.556 |
| 2018/7/10 0 | 32.335 | 1.637 | 366.434 |
| 2018/7/10 1 | 32.331 | 1.628 | 342.893 |
| 2018/7/10 2 | 32.064 | 1.29 | 286.282 |
| 2018/7/10 3 | 32.054 | 1.304 | 173.138 |
| 2018/7/10 4 | 32.256 | 1.554 | 195.957 |
| 2018/7/10 5 | 32.262 | 1.554 | 97.646 |
| 2018/7/10 6 | 32.439 | 1.725 | 156.005 |
| 2018/7/10 7 | 32.439 | 1.723 | 207.845 |
| 2018/7/10 8 | 31.676 | 1.562 | 217.609 |
| 2018/7/10 9 | 31.676 | 1.558 | 326.549 |
| 2018/7/10 10 | 32.525 | 1.452 | 338.728 |
| 2018/7/10 11 | 32.523 | 1.435 | 423.627 |
| 2018/7/10 12 | 31.677 | 0.942 | 456.218 |
| 2018/7/10 13 | 31.681 | 0.956 | 467.309 |
| 2018/7/10 14 | 27.285 | 1.242 | 28.284 |
| 2018/7/10 15 | 31.089 | 1.381 | 94.17 |
| 2018/7/10 16 | 32.197 | 1.243 | 4.864 |
| 2018/7/10 17 | 31.999 | 1.262 | 0 |
| 2018/7/10 18 | 31.8 | 1.917 | 0 |
| 2018/7/10 19 | 31.549 | 1.914 | 0 |
| 2018/7/10 20 | 31.312 | 1.83 | 307.938 |
| 2018/7/10 21 | 30.934 | 1.824 | 463.724 |
| 2018/7/10 22 | 30.575 | 1.659 | 462.612 |
| 2018/7/10 23 | 24.413 | 1.651 | 459.507 |
| 2018/7/11 0 | 36.863 | 1.439 | 460.355 |
| 2018/7/11 1 | 35.959 | 1.449 | 460.994 |
| 2018/7/11 2 | 33.324 | 1.693 | 458.787 |
| 2018/7/11 3 | 33.037 | 1.693 | 459.925 |
| 2018/7/11 4 | 32.204 | 1.685 | 457.669 |
| 2018/7/11 5 | 32.151 | 1.685 | 457.593 |
| 2018/7/11 6 | 31.997 | 1.679 | 437.581 |
| 2018/7/11 7 | 32.117 | 1.689 | 0 |
| 2018/7/11 8 | 32.325 | 1.72 | 0 |
| 2018/7/11 9 | 32.53 | 1.751 | 0 |
| 2018/7/11 10 | 32.524 | 1.515 | 0 |
| 2018/7/11 11 | 32.158 | 1.509 | 0 |
| 2018/7/11 12 | 31.126 | 1.37 | 0 |
| 2018/7/11 13 | 23.11 | 1.367 | 0 |
| 2018/7/11 14 | 0.427 | 1.28 | 0 |
| 2018/7/11 15 | 0.427 | 1.276 | 0 |
| 2018/7/11 16 | 0.427 | 1.163 | 0 |
| 2018/7/11 17 | 0.427 | 1.159 | 0 |
| 2018/7/11 18 | 0.427 | 1.074 | 0 |
| 2018/7/11 19 | 1.48 | 1.087 | 0 |
| 2018/7/11 20 | 1.765 | 1.396 | 0 |
| 2018/7/11 21 | 0.71 | 1.416 | 0 |
| 2018/7/11 22 | 0.427 | 1.895 | 0 |
| 2018/7/11 23 | 0.427 | 1.895 | 0 |
| 2018/7/12 0 | 0.427 | 1.887 | 0 |
| 2018/7/12 1 | 0.427 | 1.863 | 0 |
| 2018/7/12 2 | 0.427 | 1.255 | 0 |
| 2018/7/12 3 | 0.427 | 1.265 | 0 |
| 2018/7/12 4 | 0.427 | 1.515 | 0 |
| 2018/7/12 5 | 0.427 | 1.515 | 0 |
| 2018/7/12 6 | 0.427 | 1.509 | 0 |
| 2018/7/12 7 | 0.427 | 1.519 | 0 |
| 2018/7/12 8 | 0.427 | 1.77 | 0 |
| 2018/7/12 9 | 0.427 | 1.765 | 0 |
| 2018/7/12 10 | 0.427 | 1.639 | 0 |
| 2018/7/12 11 | 0.427 | 1.634 | 0 |
| 2018/7/12 12 | 0.427 | 1.508 | 0 |
| 2018/7/12 13 | 0.428 | 1.498 | 0 |
| 2018/7/12 14 | 0.427 | 1.262 | 0 |
| 2018/7/12 15 | 38.243 | 1.251 | 342.078 |
| 2018/7/12 16 | 38.376 | 1.068 | 488.257 |
| 2018/7/12 17 | 37.183 | 1.091 | 320.611 |
| 2018/7/12 18 | 36.373 | 1.457 | 375.238 |
| 2018/7/12 19 | 35.004 | 1.446 | 380.658 |
| 2018/7/12 20 | 34.117 | 1.13 | 341.41 |
| 2018/7/12 21 | 33.386 | 1.13 | 338.617 |
| 2018/7/12 22 | 32.59 | 1.129 | 371.831 |
| 2018/7/12 23 | 31.841 | 1.13 | 382.909 |
| 2018/7/13 0 | 31.004 | 1.186 | 365.918 |
| 2018/7/13 1 | 31.865 | 1.187 | 303.797 |
| 2018/7/13 2 | 32.528 | 1.218 | 246.569 |
| 2018/7/13 3 | 31.66 | 1.355 | 10.834 |
| 2018/7/13 4 | 31.86 | 1.355 | 10.834 |
| 2018/7/13 5 | 31.913 | 1.326 | 75.98 |
| 2018/7/13 6 | 31.92 | 1.079 | 92.393 |
| 2018/7/13 7 | 32.396 | 1.079 | 110.6 |
| 2018/7/13 8 | 37.351 | 1.061 | 256.824 |
| 2018/7/13 9 | 39.391 | 1.048 | 389.51 |
| 2018/7/13 10 | 45.835 | 0.79 | 329.399 |
| 2018/7/13 11 | 44.174 | 0.804 | 412.638 |
| 2018/7/13 12 | 42.356 | 1.166 | 299.593 |
| 2018/7/13 13 | 38.795 | 1.153 | 314.447 |
| 2018/7/13 14 | 36.166 | 0.831 | 286.668 |
| 2018/7/13 15 | 34.12 | 0.833 | 366.786 |
| 2018/7/13 16 | 32.896 | 0.862 | 310.408 |
| 2018/7/13 17 | 34.085 | 0.873 | 335.982 |
| 2018/7/13 18 | 35.704 | 1.071 | 307.014 |
| 2018/7/13 19 | 35.842 | 1.062 | 302.407 |
| 2018/7/13 20 | 35.95 | 0.919 | 303.764 |
| 2018/7/13 21 | 35.662 | 0.927 | 293.331 |
| 2018/7/13 22 | 35.459 | 1.174 | 345.782 |
| 2018/7/13 23 | 36.186 | 1.174 | 294.634 |
| 2018/7/14 0 | 37.107 | 1.181 | 413.784 |
| 2018/7/14 1 | 38.342 | 1.184 | 232.301 |
| 2018/7/14 2 | 38.843 | 1.212 | 217.635 |
| 2018/7/14 3 | 38.836 | 1.213 | 94.289 |
| 2018/7/14 4 | 39.487 | 1.387 | 148.749 |
| 2018/7/14 5 | 39.487 | 1.387 | 47.183 |
| 2018/7/14 6 | 38.381 | 1.446 | 39.432 |
| 2018/7/14 7 | 41.083 | 1.446 | 114.654 |
| 2018/7/14 8 | 44.492 | 1.166 | 113.603 |
| 2018/7/14 9 | 17.152 | 1.188 | 291.445 |
| 2018/7/14 10 | 39.77 | 1.496 | 486.219 |
| 2018/7/14 11 | 55.187 | 1.485 | 530.881 |
| 2018/7/14 12 | 52.182 | 1.235 | 512.87 |
| 2018/7/14 13 | 50.595 | 1.242 | 513.828 |
| 2018/7/14 14 | 45.907 | 1.404 | 519.564 |
| 2018/7/14 15 | 43.507 | 1.403 | 553.773 |
| 2018/7/14 16 | 40.673 | 1.363 | 518.736 |
| 2018/7/14 17 | 39.052 | 1.353 | 492.906 |
| 2018/7/14 18 | 39.376 | 1.144 | 481.422 |
| 2018/7/14 19 | 39.518 | 1.157 | 454.438 |
| 2018/7/14 20 | 39.118 | 1.459 | 425.694 |
| 2018/7/14 21 | 39.262 | 1.454 | 434.003 |
| 2018/7/14 22 | 41.013 | 1.365 | 444.267 |
| 2018/7/14 23 | 41.004 | 1.364 | 451.154 |
| 2018/7/15 0 | 40.89 | 1.34 | 454.206 |
| 2018/7/15 1 | 40.899 | 1.349 | 445.577 |
| 2018/7/15 2 | 41.013 | 1.56 | 344.467 |
| 2018/7/15 3 | 41.047 | 1.557 | 278.993 |
| 2018/7/15 4 | 41.972 | 1.421 | 272.638 |
| 2018/7/15 5 | 42.107 | 1.415 | 221.371 |
| 2018/7/15 6 | 43.495 | 1.298 | 231.048 |
| 2018/7/15 7 | 43.547 | 1.301 | 254.384 |
| 2018/7/15 8 | 44.065 | 1.363 | 306.24 |
| 2018/7/15 9 | 44.171 | 1.362 | 378.723 |
| 2018/7/15 10 | 45.163 | 1.35 | 517.794 |
| 2018/7/15 11 | 45.226 | 1.36 | 480.326 |
| 2018/7/15 12 | 46.022 | 1.583 | 415.673 |
| 2018/7/15 13 | 45.937 | 1.584 | 509.576 |
| 2018/7/15 14 | 44.834 | 1.607 | 521.126 |
| 2018/7/15 15 | 44.755 | 1.606 | 509.704 |
| 2018/7/15 16 | 43.817 | 1.591 | 395.558 |
| 2018/7/15 17 | 43.772 | 1.598 | 377.502 |
| 2018/7/15 18 | 43.321 | 1.703 | 383.114 |
| 2018/7/15 19 | 43.256 | 1.688 | 331.572 |
| 2018/7/15 20 | 41.893 | 1.169 | 362.992 |
| 2018/7/15 21 | 41.787 | 1.158 | 342.414 |
| 2018/7/15 22 | 40.512 | 0.954 | 406.937 |
| 2018/7/15 23 | 40.444 | 1.027 | 368.471 |
| 2018/7/16 0 | 39.854 | 2.025 | 370.149 |
| 2018/7/16 1 | 39.904 | 2.231 | 232.019 |
| 2018/7/16 2 | 40.174 | 3.982 | 210.079 |
| 2018/7/16 3 | 40.1 | 4.13 | 180.541 |
| 2018/7/16 4 | 39.548 | 6.053 | 50.176 |
| 2018/7/16 5 | 39.602 | 6.123 | 298.245 |
| 2018/7/16 6 | 40.299 | 7.554 | 128.513 |
| 2018/7/16 7 | 40.199 | 7.692 | 317.808 |
| 2018/7/16 8 | 39.426 | 1.475 | 296.514 |
| 2018/7/16 9 | 39.479 | 1.214 | 533.211 |
| 2018/7/16 10 | 40.099 | 1.036 | 539.709 |
| 2018/7/16 11 | 40.022 | 1.023 | 546.357 |
| 2018/7/16 12 | 39.117 | 1.327 | 549.265 |
| 2018/7/16 13 | 39.099 | 1.351 | 547.768 |
| 2018/7/16 14 | 38.909 | 1.448 | 538.368 |
| 2018/7/16 15 | 38.866 | 1.455 | 523.504 |
| 2018/7/16 16 | 38.363 | 1.02 | 437.663 |
| 2018/7/16 17 | 38.338 | 0.979 | 467.169 |
| 2018/7/16 18 | 37.955 | 1.878 | 379.953 |
| 2018/7/16 19 | 37.897 | 1.96 | 442.964 |
| 2018/7/16 20 | 37.352 | 6.67 | 314.457 |
| 2018/7/16 21 | 37.376 | 4.994 | 351.772 |
| 2018/7/16 22 | 37.657 | 4.411 | 345.831 |
| 2018/7/16 23 | 37.761 | 4.08 | 356.495 |
| 2018/7/17 0 | 38.796 | 4.007 | 38.796 |
| 2018/7/17 1 | 38.774 | 3.965 | 38.774 |
| 2018/7/17 2 | 38.576 | 3.873 | 38.576 |
| 2018/7/17 3 | 38.571 | 3.794 | 38.571 |
| 2018/7/17 4 | 38.509 | 3.693 | 38.509 |
| 2018/7/17 5 | 38.509 | 3.624 | 38.509 |
| 2018/7/17 6 | 38.511 | 3.66 | 38.511 |
| 2018/7/17 7 | 38.791 | 3.691 | 38.791 |
| 2018/7/17 8 | 38.789 | 3.631 | 38.789 |
| 2018/7/17 9 | 38.52 | 3.61 | 38.52 |
| 2018/7/17 10 | 38.521 | 6.237 | 38.521 |
| 2018/7/17 11 | 38.243 | 7.535 | 38.243 |
| 2018/7/17 12 | 38.24 | 7.02 | 38.24 |
| 2018/7/17 13 | 37.72 | 6.583 | 37.72 |
| 2018/7/17 14 | 37.717 | 6.543 | 37.717 |
| 2018/7/17 15 | 37.23 | 6.503 | 37.23 |
| 2018/7/17 16 | 37.376 | 6.152 | 37.376 |
| 2018/7/17 17 | 37.433 | 6.055 | 37.433 |
| 2018/7/17 18 | 37.949 | 6.003 | 37.949 |
| 2018/7/17 19 | 37.833 | 6.041 | 37.833 |
| 2018/7/17 20 | 36.68 | 6.727 | 36.68 |
| 2018/7/17 21 | 36.667 | 6.744 | 36.667 |
| 2018/7/17 22 | 36.435 | 7.234 | 36.435 |
| 2018/7/17 23 | 36.433 | 7.554 | 36.433 |
| 2018/7/18 0 | 36.435 | 3.88 | 36.435 |
| 2018/7/18 1 | 36.388 | 4.45 | 36.388 |
| 2018/7/18 2 | 36.187 | 4.991 | 36.187 |
| 2018/7/18 3 | 36.263 | 3.778 | 36.263 |
| 2018/7/18 4 | 36.68 | 2.704 | 36.68 |
| 2018/7/18 5 | 36.685 | 2.792 | 36.685 |
| 2018/7/18 6 | 36.863 | 10.432 | 36.863 |
| 2018/7/18 7 | 36.816 | 3.825 | 36.816 |
| 2018/7/18 8 | 36.436 | 0.767 | 36.436 |
| 2018/7/18 9 | 30.029 | 0.89 | 30.029 |
| 2018/7/18 10 | 29.534 | 5.211 | 29.534 |
| 2018/7/18 11 | 36.413 | 5.506 | 36.413 |
| 2018/7/18 12 | 36.985 | 11.103 | 36.985 |
| 2018/7/18 13 | 36.947 | 4.869 | 36.947 |
| 2018/7/18 14 | 36.477 | 7.74 | 36.477 |
| 2018/7/18 15 | 36.495 | 7.061 | 36.495 |
| 2018/7/18 16 | 46.464 | 6.876 | 46.464 |
| 2018/7/18 17 | 51.394 | 6.828 | 51.394 |
| 2018/7/18 18 | 51.052 | 6.679 | 51.052 |
| 2018/7/18 19 | 50.902 | 6.629 | 50.902 |
| 2018/7/18 20 | 48.521 | 5.635 | 48.521 |
| 2018/7/18 21 | 50.595 | 5.471 | 50.595 |
| 2018/7/18 22 | 52.29 | 5.763 | 52.29 |
| 2018/7/18 23 | 52.356 | 5.802 | 52.356 |
| 2018/7/19 0 | 51.268 | 5.794 | 350.008 |
| 2018/7/19 1 | 51.209 | 5.793 | 20.45 |
| 2018/7/19 2 | 51.209 | 5.793 | 0 |
| 2018/7/19 3 | 51.209 | 5.793 | 0 |
| 2018/7/19 4 | 51.21 | 5.793 | 0 |
| 2018/7/19 5 | 51.209 | 5.793 | 0 |
| 2018/7/19 6 | 51.209 | 5.793 | 0 |
| 2018/7/19 7 | 50.816 | 6.18 | 0 |
| 2018/7/19 8 | 50.473 | 6.681 | 154.784 |
| 2018/7/19 9 | 51.253 | 6.221 | 326.002 |
| 2018/7/19 10 | 51.697 | 5.746 | 354.661 |
| 2018/7/19 11 | 49.876 | 5.63 | 397.779 |
| 2018/7/19 12 | 48.398 | 5.476 | 320.652 |
| 2018/7/19 13 | 48.398 | 5.476 | 120.6 |
| 2018/7/19 14 | 48.398 | 5.476 | 120.6 |
| 2018/7/19 15 | 48.398 | 5.476 | 120.6 |
| 2018/7/19 16 | 48.01 | 3.81 | 120.6 |
| 2018/7/19 17 | 47.68 | 3.81 | 120.6 |
| 2018/7/19 18 | 47.68 | 3.81 | 120.6 |
| 2018/7/19 19 | 48.39 | 2.97 | 120.6 |
| 2018/7/19 20 | 48.39 | 2.97 | 120.6 |
| 2018/7/19 21 | 48.279 | 2.271 | 119.42 |
| 2018/7/19 22 | 48.944 | 2.172 | 262.122 |
| 2018/7/19 23 | 49.11 | 2.283 | 422.568 |
| 2018/7/20 0 | 49.25 | 2.413 | 388.336 |
| 2018/7/20 1 | 49.099 | 2.403 | 337.006 |
| 2018/7/20 2 | 48.942 | 2.381 | 283.594 |
| 2018/7/20 3 | 49.1 | 2.681 | 221.126 |
| 2018/7/20 4 | 49.13 | 2.82 | 79.63 |
| 2018/7/20 5 | 49.388 | 3.068 | 244.64 |
| 2018/7/20 6 | 49.618 | 3.345 | 70.19 |
| 2018/7/20 7 | 49.984 | 3.246 | 176.107 |
| 2018/7/20 8 | 50.229 | 3.107 | 232.912 |
| 2018/7/20 9 | 49.921 | 3.103 | 391.431 |
| 2018/7/20 10 | 49.556 | 3.094 | 429.138 |
| 2018/7/20 11 | 49.597 | 2.904 | 374.863 |
| 2018/7/20 12 | 49.619 | 2.718 | 466.128 |
| 2018/7/20 13 | 49.799 | 2.361 | 397.698 |
| 2018/7/20 14 | 49.924 | 1.959 | 465.249 |
| 2018/7/20 15 | 49.924 | 1.751 | 455.773 |
| 2018/7/20 16 |  |  |  |
| 2018/7/20 17 |  |  |  |
| 2018/7/20 18 |  |  |  |
| 2018/7/20 19 |  |  |  |
| 2018/7/20 20 |  |  |  |
| 2018/7/20 21 |  |  |  |
| 2018/7/20 22 |  |  |  |
| 2018/7/20 23 |  |  |  |
| 2018/7/21 0 |  |  |  |
| 2018/7/21 1 |  |  |  |
| 2018/7/21 2 |  |  |  |
| 2018/7/21 3 |  |  |  |
| 2018/7/21 4 |  |  |  |
| 2018/7/21 5 |  |  |  |
| 2018/7/21 6 |  |  |  |
| 2018/7/21 7 |  |  |  |
| 2018/7/21 8 |  |  |  |
| 2018/7/21 9 |  |  |  |
| 2018/7/21 10 |  |  |  |
| 2018/7/21 11 |  |  |  |
| 2018/7/21 12 | 24.815 | 0.714 | 0 |
| 2018/7/21 13 | 49.913 | 1.143 | 0 |
| 2018/7/21 14 | 52.129 | 0.713 | 96.479 |
| 2018/7/21 15 | 52.131 | 0.663 | 465.469 |
| 2018/7/21 16 | 51.171 | 0.589 | 412.858 |
| 2018/7/21 17 | 49.863 | 0.525 | 348.001 |
| 2018/7/21 18 | 49.06 | 0.438 | 244.587 |
| 2018/7/21 19 | 48.825 | 0.496 | 321.417 |
| 2018/7/21 20 | 48.979 | 0.59 | 390.646 |
| 2018/7/21 21 | 49.191 | 0.6 | 419.899 |
| 2018/7/21 22 | 49.22 | 0.613 | 432.781 |
| 2018/7/21 23 | 49.252 | 0.582 | 376.213 |
| 2018/7/22 0 | 49.252 | 0.545 | 444.587 |
| 2018/7/22 1 | 49.252 | 0.624 | 351.514 |
| 2018/7/22 2 | 49.63 | 0.723 | 275.272 |
| 2018/7/22 3 | 50.229 | 0.713 | 255.015 |
| 2018/7/22 4 | 50.427 | 0.69 | 235.777 |
| 2018/7/22 5 | 50.717 | 0.714 | 222.141 |
| 2018/7/22 6 | 51.224 | 0.741 | 199.498 |
| 2018/7/22 7 | 51.636 | 0.721 | 200.442 |
| 2018/7/22 8 | 52.342 | 0.706 | 267.298 |
| 2018/7/22 9 | 52.731 | 0.707 | 374.318 |
| 2018/7/22 10 | 53.012 | 0.708 | 362.296 |
| 2018/7/22 11 | 53.322 | 0.717 | 444.914 |
| 2018/7/22 12 | 53.68 | 0.73 | 435.82 |
| 2018/7/22 13 | 54.074 | 0.719 | 366.798 |
| 2018/7/22 14 | 54.044 | 0.7 | 412.496 |
| 2018/7/22 15 | 54.013 | 0.715 | 367.287 |
| 2018/7/22 16 | 53.785 | 0.732 | 351.186 |
| 2018/7/22 17 | 53.457 | 0.72 | 366.964 |
| 2018/7/22 18 | 53.918 | 0.69 | 406.279 |
| 2018/7/22 19 | 54.318 | 0.695 | 356.977 |
| 2018/7/22 20 | 54.205 | 0.701 | 362.844 |
| 2018/7/22 21 | 54.013 | 0.741 | 398.438 |
| 2018/7/22 22 | 53.433 | 0.812 | 403.41 |
| 2018/7/22 23 | 52.914 | 0.779 | 438.222 |
| 2018/7/23 0 | 52.731 | 0.728 | 347.65 |
| 2018/7/23 1 | 52.483 | 0.765 | 375.32 |
| 2018/7/23 2 | 52.264 | 0.842 | 271.096 |
| 2018/7/23 3 | 52.111 | 0.881 | 235.681 |
| 2018/7/23 4 | 52.067 | 0.908 | 182.707 |
| 2018/7/23 5 | 52.05 | 0.888 | 156.178 |
| 2018/7/23 6 | 51.895 | 0.848 | 206.538 |
| 2018/7/23 7 | 51.644 | 0.849 | 143.92 |
| 2018/7/23 8 | 51.506 | 0.855 | 254.881 |
| 2018/7/23 9 | 51.275 | 0.751 | 407.892 |
| 2018/7/23 10 | 51.003 | 0.619 | 453.414 |
| 2018/7/23 11 | 50.717 | 0.611 | 434.762 |
| 2018/7/23 12 | 50.73 | 0.598 | 85.718 |
| 2018/7/23 13 | 51.273 | 0.528 | 0 |
| 2018/7/23 14 | 51.301 | 0.425 | 0 |
| 2018/7/23 15 | 51.332 | 0.426 | 0 |
| 2018/7/23 16 | 51.201 | 0.429 | 91.985 |
| 2018/7/23 17 | 51.107 | 0.429 | 31.543 |
| 2018/7/23 18 | 49.435 | 0.601 | 126.351 |
| 2018/7/23 19 | 49.457 | 0.714 | 463.428 |
| 2018/7/23 20 | 49.619 | 1.118 | 657.491 |
| 2018/7/23 21 | 49.586 | 1.135 | 640.771 |
| 2018/7/23 22 | 49.313 | 1.333 | 498.807 |
| 2018/7/23 23 | 49.313 | 1.333 | 20.12 |
| 2018/7/24 0 | 49.313 | 1.419 | 268.723 |
| 2018/7/24 1 | 49.314 | 1.419 | 298.593 |
| 2018/7/24 2 | 49.436 | 1.698 | 259.217 |
| 2018/7/24 3 | 49.435 | 1.698 | 151.077 |
| 2018/7/24 4 | 48.825 | 1.906 | 188.329 |
| 2018/7/24 5 | 48.825 | 1.906 | 110.591 |
| 2018/7/24 6 | 48.764 | 1.99 | 166.812 |
| 2018/7/24 7 | 48.764 | 1.99 | 59.966 |
| 2018/7/24 8 | 49.619 | 2.109 | 263.969 |
| 2018/7/24 9 | 49.687 | 2.127 | 479.486 |
| 2018/7/24 10 | 50.353 | 2.351 | 489.182 |
| 2018/7/24 11 | 50.353 | 2.314 | 498.158 |
| 2018/7/24 12 | 50.352 | 1.916 | 465.721 |
| 2018/7/24 13 | 50.371 | 1.864 | 449.446 |
| 2018/7/24 14 | 50.535 | 1.32 | 388.284 |
| 2018/7/24 15 | 49.563 | 1.277 | 494.987 |
| 2018/7/24 16 | 42.048 | 0.846 | 434.12 |
| 2018/7/24 17 | 41.994 | 0.839 | 420.762 |
| 2018/7/24 18 | 41.135 | 0.707 | 367.464 |
| 2018/7/24 19 | 41.177 | 0.693 | 325.696 |
| 2018/7/24 20 | 41.39 | 0.602 | 211.974 |
| 2018/7/24 21 | 41.526 | 0.593 | 273.135 |
| 2018/7/24 22 | 42.661 | 0.499 | 226.523 |
| 2018/7/24 23 | 42.634 | 0.497 | 280.073 |
| 2018/7/25 0 | 42.417 | 0.474 | 364.814 |
| 2018/7/25 1 | 42.849 | 0.48 | 284.46 |
| 2018/7/25 2 | 45.346 | 0.527 | 309.474 |
| 2018/7/25 3 | 45.683 | 0.529 | 229.096 |
| 2018/7/25 4 | 48.276 | 0.542 | 184.253 |
| 2018/7/25 5 | 48.292 | 0.547 | 156.759 |
| 2018/7/25 6 | 48.398 | 0.588 | 156.832 |
| 2018/7/25 7 | 48.296 | 0.597 | 230.94 |
| 2018/7/25 8 | 47.599 | 0.684 | 317.005 |
| 2018/7/25 9 | 47.445 | 0.678 | 475.992 |
| 2018/7/25 10 | 46.31 | 0.622 | 499.657 |
| 2018/7/25 11 | 46.293 | 0.625 | 470.33 |
| 2018/7/25 12 | 46.192 | 0.655 | 447.877 |
| 2018/7/25 13 | 46 | 0.658 | 382.241 |
| 2018/7/25 14 | 44.775 | 0.684 | 343.024 |
| 2018/7/25 15 | 45.428 | 0.683 | 257.203 |
| 2018/7/25 16 | 52.792 | 0.669 | 161.681 |
| 2018/7/25 17 | 52.636 | 0.672 | 146.198 |
| 2018/7/25 18 | 51.728 | 0.688 | 160.386 |
| 2018/7/25 19 | 51.774 | 0.685 | 124.672 |
| 2018/7/25 20 | 52.108 | 0.658 | 116.068 |
| 2018/7/25 21 | 52.262 | 0.659 | 143.476 |
| 2018/7/25 22 | 56.027 | 0.691 | 159.595 |
| 2018/7/25 23 | 56.588 | 0.697 | 198.91 |
| 2018/7/26 0 | 58.763 | 0.728 | 358.931 |
| 2018/7/26 1 | 58.514 | 0.727 | 318.16 |
| 2018/7/26 2 | 54.817 | 0.699 | 225.426 |
| 2018/7/26 3 | 54.724 | 0.704 | 245.214 |
| 2018/7/26 4 | 53.706 | 0.774 | 257.191 |
| 2018/7/26 5 | 53.712 | 0.772 | 234.877 |
| 2018/7/26 6 | 53.952 | 0.621 | 255.882 |
| 2018/7/26 7 | 53.819 | 0.617 | 225.714 |
| 2018/7/26 8 | 52.105 | 0.545 | 237.242 |
| 2018/7/26 9 | 51.807 | 0.546 | 446.497 |
| 2018/7/26 10 | 49.435 | 0.553 | 397.756 |
| 2018/7/26 11 | 45.342 | 0.562 | 441.888 |
| 2018/7/26 12 | 55.781 | 0.654 | 430.121 |
| 2018/7/26 13 | 55.768 | 0.66 | 452.525 |
| 2018/7/26 14 | 55.335 | 0.717 | 390.711 |
| 2018/7/26 15 | 55.345 | 0.704 | 455.083 |
| 2018/7/26 16 | 55.465 | 0.571 | 385.522 |
| 2018/7/26 17 | 55.418 | 0.563 | 371.798 |
| 2018/7/26 18 | 53.036 | 0.413 | 387.825 |
| 2018/7/26 19 | 52.963 | 0.409 | 321.439 |
| 2018/7/26 20 | 51.089 | 0.377 | 402.957 |
| 2018/7/26 21 | 50.954 | 0.374 | 336.911 |
| 2018/7/26 22 | 50.229 | 0.351 | 413.706 |
| 2018/7/26 23 | 50.068 | 0.361 | 410.443 |
| 2018/7/27 0 | 49.008 | 0.461 | 406.717 |
| 2018/7/27 1 | 49.008 | 0.454 | 320.96 |
| 2018/7/27 2 | 49.008 | 0.395 | 277.113 |
| 2018/7/27 3 | 49.008 | 0.395 | 192.418 |
| 2018/7/27 4 | 48.093 | 0.456 | 177.783 |
| 2018/7/27 5 | 48.09 | 0.456 | 151.367 |
| 2018/7/27 6 | 47.776 | 0.508 | 166.071 |
| 2018/7/27 7 | 47.778 | 0.514 | 234.698 |
| 2018/7/27 8 | 47.776 | 0.554 | 304.68 |
| 2018/7/27 9 | 47.649 | 0.548 | 430.876 |
| 2018/7/27 10 | 46.75 | 0.479 | 393.573 |
| 2018/7/27 11 | 46.75 | 0.482 | 471.477 |
| 2018/7/27 12 | 46.75 | 0.513 | 464.892 |
| 2018/7/27 13 | 46.75 | 0.509 | 450.203 |
| 2018/7/27 14 | 46.75 | 0.468 | 375.625 |
| 2018/7/27 15 | 46.84 | 0.463 | 457.108 |
| 2018/7/27 16 | 47.443 | 0.413 | 371.821 |
| 2018/7/27 17 | 47.215 | 0.424 | 359.955 |
| 2018/7/27 18 | 46.75 | 0.582 | 272.402 |
| 2018/7/27 19 | 46.685 | 0.59 | 194.501 |
| 2018/7/27 20 | 46.378 | 0.649 | 212.511 |
| 2018/7/27 21 | 46.284 | 0.649 | 249.392 |
| 2018/7/27 22 | 45.713 | 0.652 | 250.268 |
| 2018/7/27 23 | 45.759 | 0.664 | 302.028 |
| 2018/7/28 0 | 46.027 | 0.776 | 312.04 |
| 2018/7/28 1 | 46.044 | 0.783 | 239.474 |
| 2018/7/28 2 | 46.105 | 0.844 | 222.613 |
| 2018/7/28 3 | 46.096 | 0.84 | 196.521 |
| 2018/7/28 4 | 46.02 | 0.793 | 162.209 |
| 2018/7/28 5 | 46.02 | 0.797 | 148.378 |
| 2018/7/28 6 | 46.022 | 0.833 | 28.287 |
| 2018/7/28 7 | 46.019 | 0.833 | 165.5 |
| 2018/7/28 8 | 45.896 | 0.767 | 179.894 |
| 2018/7/28 9 | 45.879 | 0.775 | 320.619 |
| 2018/7/28 10 | 45.777 | 0.847 | 345.506 |
| 2018/7/28 11 | 45.759 | 0.844 | 347.519 |
| 2018/7/28 12 | 45.652 | 0.813 | 348.667 |
| 2018/7/28 13 | 45.662 | 0.814 | 288.745 |
| 2018/7/28 14 | 45.713 | 0.827 | 346.439 |
| 2018/7/28 15 | 45.778 | 0.824 | 257.794 |
| 2018/7/28 16 | 46.103 | 0.801 | 327.694 |
| 2018/7/28 17 | 46.058 | 0.787 | 268.134 |
| 2018/7/28 18 | 45.839 | 0.694 | 356.228 |
| 2018/7/28 19 | 45.831 | 0.695 | 451.854 |
| 2018/7/28 20 | 45.774 | 0.701 | 375.712 |
| 2018/7/28 21 | 45.809 | 0.708 | 390.488 |
| 2018/7/28 22 | 46.021 | 0.77 | 315.89 |
| 2018/7/28 23 | 45.994 | 0.774 | 394.647 |
| 2018/7/29 0 | 45.837 | 0.809 | 385.539 |
| 2018/7/29 1 | 45.966 | 0.81 | 273.226 |
| 2018/7/29 2 | 46.505 | 0.822 | 214.915 |
| 2018/7/29 3 | 46.506 | 0.822 | 123.949 |
| 2018/7/29 4 | 46.179 | 0.829 | 116.757 |
| 2018/7/29 5 | 46.264 | 0.832 | 157.345 |
| 2018/7/29 6 | 47.177 | 0.875 | 122.196 |
| 2018/7/29 7 | 47.033 | 0.878 | 127.9 |
| 2018/7/29 8 | 46.506 | 0.894 | 124.697 |
| 2018/7/29 9 | 46.564 | 0.889 | 324.394 |
| 2018/7/29 10 | 46.872 | 0.85 | 384.846 |
| 2018/7/29 11 | 47.02 | 0.849 | 400.806 |
| 2018/7/29 12 | 47.97 | 0.848 | 390.174 |
| 2018/7/29 13 | 47.996 | 0.839 | 384.951 |
| 2018/7/29 14 | 48.154 | 0.759 | 372.347 |
| 2018/7/29 15 | 48.125 | 0.755 | 327.57 |
| 2018/7/29 16 | 47.848 | 0.69 | 353.37 |
| 2018/7/29 17 | 47.86 | 0.692 | 263.964 |
| 2018/7/29 18 | 47.91 | 0.709 | 288.805 |
| 2018/7/29 19 | 47.89 | 0.709 | 292.745 |
| 2018/7/29 20 | 47.777 | 0.713 | 268.674 |
| 2018/7/29 21 | 47.761 | 0.709 | 260.104 |
| 2018/7/29 22 | 47.587 | 0.65 | 316.879 |
| 2018/7/29 23 | 47.47 | 0.652 | 338.329 |
| 2018/7/30 0 | 46.75 | 0.665 | 343.428 |
| 2018/7/30 1 | 46.857 | 0.671 | 264.582 |
| 2018/7/30 2 | 47.598 | 0.724 | 160.675 |
| 2018/7/30 3 | 47.681 | 0.719 | 192.18 |
| 2018/7/30 4 | 48.825 | 0.628 | 90.165 |
| 2018/7/30 5 | 49.005 | 0.638 | 101.464 |
| 2018/7/30 6 | 49.802 | 0.706 | 127.432 |
| 2018/7/30 7 | 49.729 | 0.703 | 136.527 |
| 2018/7/30 8 | 49.252 | 0.674 | 236.876 |
| 2018/7/30 9 | 49.194 | 0.674 | 343.649 |
| 2018/7/30 10 | 48.825 | 0.667 | 326.125 |
| 2018/7/30 11 | 48.842 | 0.666 | 416.211 |
| 2018/7/30 12 | 48.947 | 0.654 | 413.277 |
| 2018/7/30 13 | 48.887 | 0.659 | 412.704 |
| 2018/7/30 14 | 48.52 | 0.708 | 412.161 |
| 2018/7/30 15 | 48.698 | 0.706 | 386.82 |
| 2018/7/30 16 | 49.802 | 0.688 | 400.122 |
| 2018/7/30 17 | 49.706 | 0.671 | 414.447 |
| 2018/7/30 18 | 49.13 | 0.518 | 1191.099 |
| 2018/7/30 19 | 49.118 | 0.519 | 761.331 |
| 2018/7/30 20 | 47.94 | 0.55 | 424.44 |
| 2018/7/30 21 | 47.94 | 0.55 | 424.44 |
| 2018/7/30 22 | 46.78 | 0.62 | 414.72 |
| 2018/7/30 23 | 46.78 | 0.62 | 414.72 |
| 2018/7/31 0 | 47.595 | 0.623 | 387.304 |
| 2018/7/31 1 | 47.569 | 0.619 | 353.408 |
| 2018/7/31 2 | 47.44 | 0.545 | 334.215 |
| 2018/7/31 3 | 47.482 | 0.546 | 201.636 |
| 2018/7/31 4 | 47.91 | 0.571 | 207.636 |
| 2018/7/31 5 | 47.891 | 0.571 | 180.821 |
| 2018/7/31 6 | 47.768 | 0.589 | 152.703 |
| 2018/7/31 7 | 48.146 | 0.593 | 192.156 |
| 2018/7/31 8 | 49.68 | 0.617 | 244.624 |
| 2018/7/31 9 | 49.468 | 0.615 | 323.486 |
| 2018/7/31 10 | 48.215 | 0.601 | 339.842 |
| 2018/7/31 11 | 48.064 | 0.595 | 350.13 |
| 2018/7/31 12 | 47.177 | 0.55 | 337.771 |
| 2018/7/31 13 | 47.319 | 0.555 | 348.501 |
| 2018/7/31 14 | 48.154 | 0.599 | 361.638 |
| 2018/7/31 15 | 48.006 | 0.582 | 354.654 |
| 2018/7/31 16 | 47.117 | 0.443 | 310.893 |
| 2018/7/31 17 | 47.162 | 0.44 | 307.318 |
| 2018/7/31 18 | 47.529 | 0.409 | 231.443 |
| 2018/7/31 19 | 47.579 | 0.411 | 227.946 |
| 2018/7/31 20 | 47.849 | 0.423 | 226.079 |
| 2018/7/31 21 | 48.043 | 0.421 | 226.778 |
| 2018/7/31 22 | 49.191 | 0.412 | 346.658 |
| 2018/7/31 23 | 49.182 | 0.419 | 376.446 |