|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 出水流量 |
| 2018/8/13 0 | 731.465 | 57.31 | 372.192 |
| 2018/8/13 1 | 725.455 | 57.285 | 262.691 |
| 2018/8/13 2 | 635.335 | 56.276 | 158.321 |
| 2018/8/13 3 | 633.502 | 56.263 | 230.886 |
| 2018/8/13 4 | 605.929 | 55.738 | 61.075 |
| 2018/8/13 5 | 603.977 | 55.724 | 158.282 |
| 2018/8/13 6 | 576.391 | 55.183 | 158.3 |
| 2018/8/13 7 | 580.339 | 55.219 | 10.775 |
| 2018/8/13 8 | 638.996 | 56.587 | 314.613 |
| 2018/8/13 9 | 639.896 | 56.605 | 456.155 |
| 2018/8/13 10 | 653.052 | 57.321 | 525.664 |
| 2018/8/13 11 | 644.177 | 57.337 | 543.482 |
| 2018/8/13 12 | 513.815 | 57.97 | 549.8 |
| 2018/8/13 13 | 544.902 | 57.945 | 547.969 |
| 2018/8/13 14 | 868.354 | 56.993 | 540.758 |
| 2018/8/13 15 | 822.607 | 57.05 | 540.099 |
| 2018/8/13 16 | 701.295 | 59.276 | 551.702 |
| 2018/8/13 17 | 645.102 | 59.181 | 545.619 |
| 2018/8/13 18 | 657.431 | 55.483 | 540.162 |
| 2018/8/13 19 | 653.808 | 55.352 | 412.653 |
| 2018/8/13 20 | 576.104 | 50.259 | 481.854 |
| 2018/8/13 21 | 552.321 | 49.657 | 321.271 |
| 2018/8/13 22 | 359.71 | 45.442 | 435.09 |
| 2018/8/13 23 | 372.082 | 44.986 | 87.695 |
| 2018/8/14 0 | 1000 | 41.797 | 10.888 |
| 2018/8/14 1 | 961.945 | 41.29 | 10.848 |
| 2018/8/14 2 | 571.865 | 37.742 | 10.59 |
| 2018/8/14 3 | 569.179 | 37.574 | 10.612 |
| 2018/8/14 4 | 541.654 | 36.401 | 10.519 |
| 2018/8/14 5 | 540.793 | 36.67 | 10.476 |
| 2018/8/14 6 | 532.005 | 38.556 | 10.497 |
| 2018/8/14 7 | 531.701 | 38.741 | 10.465 |
| 2018/8/14 8 | 528.847 | 40.04 | 66.552 |
| 2018/8/14 9 | 553.854 | 40.553 | 430.701 |
| 2018/8/14 10 | 805.634 | 43.892 | 419.13 |
| 2018/8/14 11 | 823.241 | 44.201 | 298.388 |
| 2018/8/14 12 | 873.009 | 46.214 | 384.345 |
| 2018/8/14 13 | 812.634 | 46.53 | 291.879 |
| 2018/8/14 14 | 886.724 | 48.584 | 310.326 |
| 2018/8/14 15 | 921.77 | 49.103 | 248.019 |
| 2018/8/14 16 | 905.294 | 52.476 | 226.686 |
| 2018/8/14 17 | 897.478 | 53.181 | 268.345 |
| 2018/8/14 18 | 714.929 | 57.76 | 10.958 |
| 2018/8/14 19 | 629.242 | 57.58 | 10.943 |
| 2018/8/14 20 | 477.011 | 56.415 | 10.925 |
| 2018/8/14 21 | 405.554 | 56.368 | 10.911 |
| 2018/8/14 22 | 371.2 | 56.061 | 10.937 |
| 2018/8/14 23 | 353.37 | 55.28 | 10.891 |
| 2018/8/15 0 | 363.753 | 50.208 | 10.859 |
| 2018/8/15 1 | 368.627 | 49.212 | 10.886 |
| 2018/8/15 2 | 347.647 | 42.736 | 10.905 |
| 2018/8/15 3 | 337.8 | 41.885 | 10.9 |
| 2018/8/15 4 | 332.41 | 36.355 | 10.876 |
| 2018/8/15 5 | 329.876 | 35.943 | 10.902 |
| 2018/8/15 6 | 335.257 | 33.263 | 10.874 |
| 2018/8/15 7 | 337.792 | 32.821 | 10.865 |
| 2018/8/15 8 | 336.527 | 29.947 | 211.704 |
| 2018/8/15 9 | 335.951 | 29.767 | 474.837 |
| 2018/8/15 10 | 599.932 | 28.593 | 273.818 |
| 2018/8/15 11 | 723.831 | 28.431 | 321.163 |
| 2018/8/15 12 | 476.142 | 27.377 | 533.127 |
| 2018/8/15 13 | 362.814 | 27.884 | 525.975 |
| 2018/8/15 14 | 729.656 | 31.181 | 526.582 |
| 2018/8/15 15 | 900.819 | 31.739 | 526.826 |
| 2018/8/15 16 | 847.964 | 35.367 | 530.14 |
| 2018/8/15 17 | 823.313 | 35.822 | 526.815 |
| 2018/8/15 18 | 741.946 | 38.778 | 522.54 |
| 2018/8/15 19 | 703.996 | 39.294 | 516.591 |
| 2018/8/15 20 | 684.433 | 42.651 | 512.412 |
| 2018/8/15 21 | 675.312 | 43.214 | 519.223 |
| 2018/8/15 22 | 657.66 | 46.879 | 540.495 |
| 2018/8/15 23 | 649.445 | 46.955 | 547.607 |
| 2018/8/16 0 | 652.086 | 47.448 | 544.117 |
| 2018/8/16 1 | 653.328 | 47.714 | 537.979 |
| 2018/8/16 2 | 485.537 | 49.44 | 512.669 |
| 2018/8/16 3 | 413.234 | 49.393 | 278.859 |
| 2018/8/16 4 | 384.186 | 49.088 | 245.222 |
| 2018/8/16 5 | 371.996 | 48.82 | 280.796 |
| 2018/8/16 6 | 801.132 | 47.077 | 162.582 |
| 2018/8/16 7 | 1000 | 46.207 | 257.495 |
| 2018/8/16 8 | 1000 | 40.552 | 356.189 |
| 2018/8/16 9 | 1000 | 41.196 | 311.559 |
| 2018/8/16 10 | 875.304 | 45.385 | 10.946 |
| 2018/8/16 11 | 817.515 | 43.598 | 380.413 |
| 2018/8/16 12 | 942.214 | 31.983 | 348.717 |
| 2018/8/16 13 | 1000 | 33.57 | 291.61 |
| 2018/8/16 14 | 1000 | 43.884 | 210.656 |
| 2018/8/16 15 | 1000 | 43.823 | 427.802 |
| 2018/8/16 16 | 578.586 | 43.431 | 296.292 |
| 2018/8/16 17 | 386.025 | 43.71 | 247.034 |
| 2018/8/16 18 | 597.059 | 45.528 | 10.952 |
| 2018/8/16 19 | 694.225 | 46.186 | 10.952 |
| 2018/8/16 20 | 609.854 | 50.464 | 10.951 |
| 2018/8/16 21 | 570.97 | 50.148 | 10.937 |
| 2018/8/16 22 | 537.757 | 48.098 | 10.931 |
| 2018/8/16 23 | 522.457 | 47.875 | 10.938 |
| 2018/8/17 0 | 467.863 | 46.428 | 10.919 |
| 2018/8/17 1 | 442.737 | 44.264 | 10.894 |
| 2018/8/17 2 | 460.701 | 30.198 | 10.874 |
| 2018/8/17 3 | 469.027 | 30.077 | 10.853 |
| 2018/8/17 4 | 437.018 | 29.291 | 10.815 |
| 2018/8/17 5 | 422.309 | 29.113 | 10.867 |
| 2018/8/17 6 | 416.041 | 27.951 | 10.897 |
| 2018/8/17 7 | 413.184 | 28.026 | 10.873 |
| 2018/8/17 8 | 402.265 | 28.508 | 279.413 |
| 2018/8/17 9 | 397.31 | 28.428 | 432.605 |
| 2018/8/17 10 | 380.648 | 27.908 | 295.511 |
| 2018/8/17 11 | 373.637 | 27.941 | 304.555 |
| 2018/8/17 12 | 803.378 | 28.15 | 279.635 |
| 2018/8/17 13 | 1000 | 28.278 | 247.453 |
| 2018/8/17 14 | 944.895 | 29.107 | 262.101 |
| 2018/8/17 15 | 801.452 | 25.39 | 308.21 |
| 2018/8/17 16 | 816.147 | 1.233 | 264.538 |
| 2018/8/17 17 | 853.825 | 32.241 | 19.858 |
| 2018/8/17 18 | 838.587 | 142.001 | 432.125 |
| 2018/8/17 19 | 799.512 | 183.652 | 235.76 |
| 2018/8/17 20 | 792.43 | 266.953 | 223.216 |
| 2018/8/17 21 | 774.254 | 283.207 | 269.48 |
| 2018/8/17 22 | 837.479 | 315.715 | 208.771 |
| 2018/8/17 23 | 999.626 | 312.758 | 300.99 |
| 2018/8/18 0 | 958.825 | 306.843 | 275.684 |
| 2018/8/18 1 | 937.137 | 310.316 | 226.045 |
| 2018/8/18 2 | 927.905 | 317.261 | 159.315 |
| 2018/8/18 3 | 922.444 | 323.521 | 37.144 |
| 2018/8/18 4 | 826.855 | 336.041 | 166.77 |
| 2018/8/18 5 | 770.496 | 340.432 | 126.791 |
| 2018/8/18 6 | 750.319 | 349.215 | 236.112 |
| 2018/8/18 7 | 738.417 | 348.873 | 129.097 |
| 2018/8/18 8 | 549.649 | 348.19 | 321.44 |
| 2018/8/18 9 | 438.423 | 347.655 | 324.194 |
| 2018/8/18 10 | 397.978 | 196.051 | 455.519 |
| 2018/8/18 11 | 376.564 | 44.715 | 279.771 |
| 2018/8/18 12 | 375.882 | 44.814 | 252.87 |
| 2018/8/18 13 | 377.479 | 44.913 | 241.289 |
| 2018/8/18 14 | 738.395 | 44.173 | 258.43 |
| 2018/8/18 15 | 872.012 | 43.433 | 273.002 |
| 2018/8/18 16 | 902.946 | 43.375 | 404.672 |
| 2018/8/18 17 | 828.359 | 43.317 | 462.592 |
| 2018/8/18 18 | 745.176 | 43.613 | 348.966 |
| 2018/8/18 19 | 792.711 | 43.91 | 358.443 |
| 2018/8/18 20 | 815.683 | 45.071 | 461.442 |
| 2018/8/18 21 | 800.228 | 46.231 | 365.305 |
| 2018/8/18 22 | 792.768 | 46.524 | 470.091 |
| 2018/8/18 23 | 795.268 | 46.817 | 476.134 |
| 2018/8/19 0 | 796.458 | 46.956 | 464.458 |
| 2018/8/19 1 | 933.846 | 47.095 | 366.427 |
| 2018/8/19 2 | 1000 | 46.258 | 282.695 |
| 2018/8/19 3 | 968.894 | 45.42 | 153.235 |
| 2018/8/19 4 | 953.904 | 45.538 | 147.024 |
| 2018/8/19 5 | 805.581 | 45.656 | 174.61 |
| 2018/8/19 6 | 734.197 | 45.672 | 223.551 |
| 2018/8/19 7 | 766.854 | 45.688 | 101.658 |
| 2018/8/19 8 | 782.637 | 44.185 | 241.535 |
| 2018/8/19 9 | 819.123 | 42.682 | 465.476 |
| 2018/8/19 10 | 836.692 | 43.662 | 457.576 |
| 2018/8/19 11 | 711.016 | 44.643 | 473.375 |
| 2018/8/19 12 | 650.889 | 44.239 | 472.275 |
| 2018/8/19 13 | 708.271 | 43.836 | 462.846 |
| 2018/8/19 14 | 735.739 | 43.372 | 442.653 |
| 2018/8/19 15 | 772.035 | 42.909 | 437.209 |
| 2018/8/19 16 | 789.344 | 43.121 | 325.971 |
| 2018/8/19 17 | 775.341 | 43.332 | 466.265 |
| 2018/8/19 18 | 768.691 | 43.324 | 316.62 |
| 2018/8/19 19 | 750.034 | 43.286 | 419.265 |
| 2018/8/19 20 | 644.799 | 42.986 | 319.943 |
| 2018/8/19 21 | 655.51 | 43.006 | 444.895 |
| 2018/8/19 22 | 726.972 | 43.207 | 479.659 |
| 2018/8/19 23 | 738.707 | 43.029 | 432.755 |
| 2018/8/20 0 | 816.907 | 41.257 | 383.753 |
| 2018/8/20 1 | 824.953 | 41.298 | 347.018 |
| 2018/8/20 2 | 878.547 | 41.702 | 344.017 |
| 2018/8/20 3 | 863.401 | 41.74 | 131.974 |
| 2018/8/20 4 | 762.5 | 42.113 | 166.288 |
| 2018/8/20 5 | 764.114 | 41.848 | 172.911 |
| 2018/8/20 6 | 775.103 | 39.226 | 129.57 |
| 2018/8/20 7 | 785.475 | 39.51 | 155.639 |
| 2018/8/20 8 | 854.685 | 42.324 | 420.601 |
| 2018/8/20 9 | 838.926 | 42.072 | 483.176 |
| 2018/8/20 10 | 734.508 | 39.573 | 496.406 |
| 2018/8/20 11 | 725.9 | 39.519 | 491.996 |
| 2018/8/20 12 | 669.265 | 38.989 | 483.564 |
| 2018/8/20 13 | 678.644 | 39.116 | 458.344 |
| 2018/8/20 14 | 740.007 | 40.378 | 355.432 |
| 2018/8/20 15 | 740.213 | 40.357 | 462.222 |
| 2018/8/20 16 | 741.573 | 40.149 | 354.179 |
| 2018/8/20 17 | 751.522 | 40.203 | 271.104 |
| 2018/8/20 18 | 816.919 | 40.735 | 442.992 |
| 2018/8/20 19 | 803.756 | 40.784 | 345.336 |
| 2018/8/20 20 | 717.119 | 41.272 | 449.889 |
| 2018/8/20 21 | 709.309 | 41.301 | 365.64 |
| 2018/8/20 22 | 657.945 | 41.585 | 449.199 |
| 2018/8/20 23 | 669.532 | 41.454 | 450.719 |
| 2018/8/21 0 | 744.876 | 40.154 | 454.287 |
| 2018/8/21 1 | 753.5 | 40.182 | 450.195 |
| 2018/8/21 2 | 809.943 | 40.466 | 238.927 |
| 2018/8/21 3 | 812.906 | 40.282 | 234.062 |
| 2018/8/21 4 | 832.166 | 38.457 | 187.568 |
| 2018/8/21 5 | 834.412 | 38.391 | 217.228 |
| 2018/8/21 6 | 849.053 | 37.742 | 80.408 |
| 2018/8/21 7 | 837.842 | 37.898 | 10.937 |
| 2018/8/21 8 | 765.342 | 39.438 | 10.922 |
| 2018/8/21 9 | 753.216 | 39.765 | 10.961 |
| 2018/8/21 10 | 674.392 | 43.004 | 10.946 |
| 2018/8/21 11 | 675.681 | 43.007 | 10.934 |
| 2018/8/21 12 | 684.159 | 43.037 | 10.906 |
| 2018/8/21 13 | 689.002 | 42.921 | 10.929 |
| 2018/8/21 14 | 720.473 | 41.774 | 10.929 |
| 2018/8/21 15 | 706.087 | 41.764 | 5.384 |
| 2018/8/21 16 | 613.123 | 41.661 | 3.993 |
| 2018/8/21 17 | 597.477 | 41.565 | 11.787 |
| 2018/8/21 18 | 497.099 | 40.614 | 10.89 |
| 2018/8/21 19 | 482.541 | 40.497 | 10.842 |
| 2018/8/21 20 | 389.076 | 39.337 | 10.531 |
| 2018/8/21 21 | 383.443 | 38.709 | 10.664 |
| 2018/8/21 22 | 347.27 | 33.057 | 10.262 |
| 2018/8/21 23 | 343.567 | 33.005 | 10.276 |
| 2018/8/22 0 | 319.762 | 32.537 | 10.217 |
| 2018/8/22 1 | 319.144 | 32.351 | 10.5 |
| 2018/8/22 2 | 315.229 | 30.676 | 10.716 |
| 2018/8/22 3 | 315.106 | 30.367 | 10.72 |
| 2018/8/22 4 | 314.312 | 27.582 | 10.674 |
| 2018/8/22 5 | 313.565 | 28.236 | 10.696 |
| 2018/8/22 6 | 308.694 | 34.121 | 10.607 |
| 2018/8/22 7 | 307.522 | 33.45 | 10.539 |
| 2018/8/22 8 | 299.566 | 27.407 | 10.504 |
| 2018/8/22 9 | 299.016 | 26.731 | 10.632 |
| 2018/8/22 10 | 295.336 | 20.647 | 10.792 |
| 2018/8/22 11 | 294.65 | 20.347 | 10.772 |
| 2018/8/22 12 | 290.206 | 17.65 | 10.754 |
| 2018/8/22 13 | 288.905 | 17.491 | 10.79 |
| 2018/8/22 14 | 280.619 | 16.06 | 10.818 |
| 2018/8/22 15 | 277.507 | 15.938 | 10.81 |
| 2018/8/22 16 | 257.95 | 14.837 | 10.786 |
| 2018/8/22 17 | 261.946 | 14.791 | 10.804 |
| 2018/8/22 18 | 287.458 | 14.384 | 10.853 |
| 2018/8/22 19 | 285.34 | 14.365 | 10.815 |
| 2018/8/22 20 | 271.894 | 14.195 | 10.833 |
| 2018/8/22 21 | 273.303 | 14.176 | 10.787 |
| 2018/8/22 22 | 282.18 | 14.004 | 10.748 |
| 2018/8/22 23 | 280.93 | 13.984 | 10.778 |
| 2018/8/23 0 | 273.115 | 13.803 | 10.7 |
| 2018/8/23 1 | 273.444 | 13.798 | 10.623 |
| 2018/8/23 2 | 275.557 | 13.753 | 10.636 |
| 2018/8/23 3 | 273.082 | 13.754 | 10.645 |
| 2018/8/23 4 | 257.556 | 13.756 | 10.652 |
| 2018/8/23 5 | 257.82 | 13.751 | 10.638 |
| 2018/8/23 6 | 259.473 | 13.702 | 10.565 |
| 2018/8/23 7 | 258.43 | 13.688 | 10.481 |
| 2018/8/23 8 | 251.968 | 13.569 | 7.258 |
| 2018/8/23 9 | 306.871 | 13.601 | 4.354 |
| 2018/8/23 10 | 650.9 | 13.895 | 4.284 |
| 2018/8/23 11 | 654.946 | 13.903 | 204.078 |
| 2018/8/23 12 | 680.19 | 13.973 | 261.48 |
| 2018/8/23 13 | 724.613 | 14.063 | 290.117 |
| 2018/8/23 14 | 946.313 | 14.873 | 286.329 |
| 2018/8/23 15 | 833.383 | 15.255 | 276.576 |
| 2018/8/23 16 | 756.884 | 18.697 | 235.966 |
| 2018/8/23 17 | 595.971 | 19.427 | 208.357 |
| 2018/8/23 18 | 640.535 | 25.998 | 129.461 |
| 2018/8/23 19 | 733.66 | 26.586 | 196.936 |
| 2018/8/23 20 | 728.334 | 31.872 | 233.076 |
| 2018/8/23 21 | 717.168 | 32.313 | 251.973 |
| 2018/8/23 22 | 714.278 | 36.278 | 318.364 |
| 2018/8/23 23 | 708.26 | 36.575 | 150.824 |
| 2018/8/24 0 | 726.24 | 39.245 | 259.164 |
| 2018/8/24 1 | 763.812 | 39.156 | 209.944 |
| 2018/8/24 2 | 740.799 | 38.356 | 177.637 |
| 2018/8/24 3 | 692.704 | 38.428 | 113.731 |
| 2018/8/24 4 | 679.865 | 39.072 | 19.441 |
| 2018/8/24 5 | 653.035 | 39.189 | 150.631 |
| 2018/8/24 6 | 644.712 | 40.241 | 10.383 |
| 2018/8/24 7 | 627.403 | 40.109 | 154.137 |
| 2018/8/24 8 | 747.98 | 38.918 | 327.133 |
| 2018/8/24 9 | 1000 | 39.059 | 456.417 |
| 2018/8/24 10 | 820.081 | 40.326 | 457.061 |
| 2018/8/24 11 | 449.496 | 40.472 | 502.26 |
| 2018/8/24 12 | 628.41 | 41.781 | 244.32 |
| 2018/8/24 13 | 1000 | 41.466 | 279.495 |
| 2018/8/24 14 | 1000 | 38.627 | 218.966 |
| 2018/8/24 15 | 1000 | 38.621 | 258.862 |
| 2018/8/24 16 | 914.04 | 38.568 | 221.091 |
| 2018/8/24 17 | 735.291 | 38.751 | 497.081 |
| 2018/8/24 18 | 741.736 | 40.396 | 466.048 |
| 2018/8/24 19 | 755.186 | 40.553 | 434.014 |
| 2018/8/24 20 | 792.396 | 41.967 | 375.355 |
| 2018/8/24 21 | 869.658 | 41.899 | 404.413 |
| 2018/8/24 22 | 809.817 | 41.285 | 386.963 |
| 2018/8/24 23 | 685.644 | 41.022 | 464.118 |
| 2018/8/25 0 | 722.46 | 38.652 | 439.725 |
| 2018/8/25 1 | 799.015 | 38.551 | 240.031 |
| 2018/8/25 2 | 796.656 | 37.639 | 274.865 |
| 2018/8/25 3 | 791.87 | 37.515 | 180.368 |
| 2018/8/25 4 | 789.091 | 36.394 | 120.848 |
| 2018/8/25 5 | 783.338 | 36.25 | 119.064 |
| 2018/8/25 6 | 770.888 | 34.96 | 179.611 |
| 2018/8/25 7 | 745.19 | 35.174 | 210.244 |
| 2018/8/25 8 | 693.996 | 37.098 | 216.514 |
| 2018/8/25 9 | 588.343 | 37.194 | 479.297 |
| 2018/8/25 10 | 630.075 | 38.054 | 523.808 |
| 2018/8/25 11 | 716.203 | 37.883 | 520.6 |
| 2018/8/25 12 | 804.871 | 36.344 | 516.276 |
| 2018/8/25 13 | 987.936 | 36.201 | 506.322 |
| 2018/8/25 14 | 964.845 | 34.915 | 497.64 |
| 2018/8/25 15 | 917.211 | 34.728 | 515.614 |
| 2018/8/25 16 | 840.496 | 33.05 | 529.361 |
| 2018/8/25 17 | 686.995 | 32.997 | 359.792 |
| 2018/8/25 18 | 660.294 | 32.518 | 10.563 |
| 2018/8/25 19 | 605.737 | 32.264 | 10.539 |
| 2018/8/25 20 | 581.695 | 29.985 | 10.548 |
| 2018/8/25 21 | 532.377 | 29.65 | 10.43 |
| 2018/8/25 22 | 514.875 | 26.639 | 10.432 |
| 2018/8/25 23 | 479.062 | 26.454 | 10.508 |
| 2018/8/26 0 | 476.454 | 24.784 | 10.372 |
| 2018/8/26 1 | 471.159 | 24.512 | 10.33 |
| 2018/8/26 2 | 467.044 | 22.063 | 10.253 |
| 2018/8/26 3 | 458.62 | 21.896 | 10.343 |
| 2018/8/26 4 | 450.628 | 20.395 | 10.343 |
| 2018/8/26 5 | 434.26 | 20.284 | 10.233 |
| 2018/8/26 6 | 437.154 | 19.291 | 10.192 |
| 2018/8/26 7 | 443.088 | 19.254 | 10.226 |
| 2018/8/26 8 | 434.048 | 18.951 | 10.25 |
| 2018/8/26 9 | 415.624 | 18.937 | 357.061 |
| 2018/8/26 10 | 457.622 | 18.823 | 507.249 |
| 2018/8/26 11 | 543.485 | 18.755 | 505.681 |
| 2018/8/26 12 | 578.592 | 18.192 | 506.804 |
| 2018/8/26 13 | 650.248 | 18.165 | 500.507 |
| 2018/8/26 14 | 696.173 | 22.259 | 493.068 |
| 2018/8/26 15 | 789.767 | 30.275 | 476.035 |
| 2018/8/26 16 | 786.351 | 33.573 | 447.135 |
| 2018/8/26 17 | 779.401 | 39.699 | 314.942 |
| 2018/8/26 18 | 747.556 | 39.466 | 369.811 |
| 2018/8/26 19 | 682.637 | 39.034 | 355.944 |
| 2018/8/26 20 | 683.538 | 38.941 | 414.545 |
| 2018/8/26 21 | 685.267 | 38.767 | 388.399 |
| 2018/8/26 22 | 713.032 | 38.591 | 460.727 |
| 2018/8/26 23 | 769.606 | 38.263 | 449.628 |
| 2018/8/27 0 | 785.748 | 37.455 | 349.035 |
| 2018/8/27 1 | 818.488 | 35.955 | 242.783 |
| 2018/8/27 2 | 780.828 | 35.571 | 212.103 |
| 2018/8/27 3 | 704.608 | 34.858 | 288.375 |
| 2018/8/27 4 | 699.955 | 34.696 | 131.747 |
| 2018/8/27 5 | 690.434 | 34.396 | 170.423 |
| 2018/8/27 6 | 666.459 | 34.804 | 195.181 |
| 2018/8/27 7 | 617.944 | 35.561 | 128.998 |
| 2018/8/27 8 | 577.191 | 35.471 | 454.744 |
| 2018/8/27 9 | 494.66 | 35.303 | 453.717 |
| 2018/8/27 10 | 503.415 | 34.59 | 471.936 |
| 2018/8/27 11 | 521.156 | 33.266 | 470.787 |
| 2018/8/27 12 | 571.125 | 33.592 | 455.385 |
| 2018/8/27 13 | 672.261 | 34.197 | 336.717 |
| 2018/8/27 14 | 698.596 | 33.355 | 458.982 |
| 2018/8/27 15 | 751.907 | 31.792 | 447.265 |
| 2018/8/27 16 | 733.422 | 32.002 | 357.275 |
| 2018/8/27 17 | 696.08 | 32.391 | 328.713 |
| 2018/8/27 18 | 687.672 | 32.31 | 344.279 |
| 2018/8/27 19 | 670.731 | 32.16 | 288.247 |
| 2018/8/27 20 | 673.023 | 32.737 | 434.218 |
| 2018/8/27 21 | 677.629 | 33.808 | 303.599 |
| 2018/8/27 22 | 682.13 | 33.445 | 462.535 |
| 2018/8/27 23 | 691.172 | 32.771 | 419.299 |
| 2018/8/28 0 | 714.069 | 32.775 | 332.251 |
| 2018/8/28 1 | 760.147 | 32.782 | 215.787 |
| 2018/8/28 2 | 765.312 | 32.55 | 199.377 |
| 2018/8/28 3 | 775.7 | 32.119 | 212.341 |
| 2018/8/28 4 | 784.284 | 31.984 | 10.684 |
| 2018/8/28 5 | 801.646 | 31.733 | 160.726 |
| 2018/8/28 6 | 770.682 | 32.245 | 206.336 |
| 2018/8/28 7 | 708.536 | 33.196 | 54.65 |
| 2018/8/28 8 | 689.164 | 34.11 | 425.779 |
| 2018/8/28 9 | 650.257 | 35.806 | 444.943 |
| 2018/8/28 10 | 669.014 | 35.906 | 450.005 |
| 2018/8/28 11 | 706.517 | 36.09 | 432.613 |
| 2018/8/28 12 | 731.631 | 36.601 | 354.473 |
| 2018/8/28 13 | 781.809 | 37.551 | 422.987 |
| 2018/8/28 14 | 814.614 | 37.361 | 329.271 |
| 2018/8/28 15 | 880.242 | 37.009 | 468.957 |
| 2018/8/28 16 | 836.435 | 36.733 | 413.751 |
| 2018/8/28 17 | 748.736 | 36.22 | 303.634 |
| 2018/8/28 18 | 769.911 | 35.702 | 239.728 |
| 2018/8/28 19 | 812.206 | 34.741 | 441.613 |
| 2018/8/28 20 | 775.292 | 34.702 | 71.843 |
| 2018/8/28 21 | 698.039 | 34.522 | 113.198 |
| 2018/8/28 22 | 671.038 | 33.761 | 441.697 |
| 2018/8/28 23 | 686.115 | 34.049 | 440.558 |
| 2018/8/29 0 | 800.314 | 36.068 | 348.223 |
| 2018/8/29 1 | 805.093 | 35.91 | 303.944 |
| 2018/8/29 2 | 841.626 | 34.799 | 132.572 |
| 2018/8/29 3 | 833.579 | 34.612 | 282.57 |
| 2018/8/29 4 | 773.248 | 33.31 | 128.471 |
| 2018/8/29 5 | 761.458 | 33.443 | 158.628 |
| 2018/8/29 6 | 672.566 | 34.372 | 181.17 |
| 2018/8/29 7 | 665.323 | 34.518 | 145.034 |
| 2018/8/29 8 | 611.23 | 35.54 | 296.835 |
| 2018/8/29 9 | 612.67 | 35.74 | 498.556 |
| 2018/8/29 10 | 623.437 | 37.141 | 498.863 |
| 2018/8/29 11 | 634.317 | 37.165 | 492.904 |
| 2018/8/29 12 | 715.594 | 37.34 | 460.404 |
| 2018/8/29 13 | 732.385 | 37.122 | 330.426 |
| 2018/8/29 14 | 858.994 | 35.596 | 405.794 |
| 2018/8/29 15 | 856.776 | 35.319 | 360.977 |
| 2018/8/29 16 | 840.105 | 33.382 | 395.127 |
| 2018/8/29 17 | 834.767 | 33.757 | 340.101 |
| 2018/8/29 18 | 794.937 | 36.384 | 340.726 |
| 2018/8/29 19 | 801.813 | 36.696 | 316.222 |
| 2018/8/29 20 | 852.934 | 38.877 | 464.369 |
| 2018/8/29 21 | 838.735 | 38.823 | 439.207 |
| 2018/8/29 22 | 733.335 | 38.444 | 449.343 |
| 2018/8/29 23 | 743.237 | 38.571 | 448.1 |
| 2018/8/30 0 | 816.445 | 39.457 | 381.427 |
| 2018/8/30 1 | 822.302 | 39.234 | 331.99 |
| 2018/8/30 2 | 865.139 | 37.675 | 188.792 |
| 2018/8/30 3 | 861.641 | 37.432 | 141.475 |
| 2018/8/30 4 | 835.784 | 35.724 | 254.17 |
| 2018/8/30 5 | 833.111 | 35.804 | 57.754 |
| 2018/8/30 6 | 813.243 | 36.36 | 156.674 |
| 2018/8/30 7 | 798.476 | 36.624 | 193.701 |
| 2018/8/30 8 | 689.645 | 38.477 | 394.876 |
| 2018/8/30 9 | 687.423 | 38.477 | 461.76 |
| 2018/8/30 10 | 671.041 | 38.483 | 471.184 |
| 2018/8/30 11 | 676.179 | 38.406 | 467.041 |
| 2018/8/30 12 | 714.068 | 37.865 | 464.61 |
| 2018/8/30 13 | 709.281 | 37.637 | 362.489 |
| 2018/8/30 14 | 674.532 | 36.043 | 447.276 |
| 2018/8/30 15 | 678.6 | 35.845 | 345.356 |
| 2018/8/30 16 | 707.964 | 34.459 | 434.003 |
| 2018/8/30 17 | 727.538 | 34.341 | 257.521 |
| 2018/8/30 18 | 869.967 | 33.52 | 342.627 |
| 2018/8/30 19 | 861.351 | 33.374 | 432.964 |
| 2018/8/30 20 | 798.788 | 32.348 | 373.805 |
| 2018/8/30 21 | 800.37 | 32.33 | 438.892 |
| 2018/8/30 22 | 811.638 | 32.203 | 440.59 |
| 2018/8/30 23 | 811.964 | 32.175 | 436.979 |
| 2018/8/31 0 | 814.158 | 31.981 | 370.225 |
| 2018/8/31 1 | 816.166 | 31.905 | 286.857 |
| 2018/8/31 2 | 830.693 | 31.369 | 280.488 |
| 2018/8/31 3 | 826.877 | 31.083 | 126.874 |
| 2018/8/31 4 | 799.372 | 29.08 | 183.851 |
| 2018/8/31 5 | 784.374 | 29.592 | 170.191 |
| 2018/8/31 6 | 677.015 | 33.178 | 63.198 |
| 2018/8/31 7 | 668.095 | 33.368 | 201.736 |
| 2018/8/31 8 | 604.528 | 34.699 | 402.216 |
| 2018/8/31 9 | 613.034 | 34.871 | 479.796 |
| 2018/8/31 10 | 674.163 | 36.079 | 471.714 |
| 2018/8/31 11 | 681.415 | 36.209 | 456.81 |
| 2018/8/31 12 | 732.723 | 37.119 | 433.789 |
| 2018/8/31 13 | 736.647 | 36.849 | 359.021 |
| 2018/8/31 14 | 764.722 | 34.956 | 438.84 |
| 2018/8/31 15 | 774.455 | 34.885 | 427.15 |
| 2018/8/31 16 | 844.362 | 34.389 | 354.673 |
| 2018/8/31 17 | 842.05 | 34.255 | 359.513 |
| 2018/8/31 18 | 825.45 | 33.313 | 402.106 |
| 2018/8/31 19 | 808.626 | 33.111 | 324.459 |
| 2018/8/31 20 | 687.823 | 31.699 | 462.092 |
| 2018/8/31 21 | 682.728 | 32.11 | 439.094 |
| 2018/8/31 22 | 646.628 | 34.776 | 446.43 |
| 2018/8/31 23 | 660.397 | 34.601 | 451.973 |