|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 出水流量 |
| 2018/8/14 10 | 52.192 | 1.089 | 354.364 |
| 2018/8/14 11 | 52.253 | 1.248 | 277.267 |
| 2018/8/14 12 | 52.67 | 1.176 | 337.948 |
| 2018/8/14 13 | 53.139 | 1.032 | 264.502 |
| 2018/8/14 14 | 55.339 | 0.939 | 278.391 |
| 2018/8/14 15 | 55.395 | 0.859 | 277.48 |
| 2018/8/14 16 | 55.598 | 0.833 | 277.037 |
| 2018/8/14 17 | 55.574 | 0.797 | 352.76 |
| 2018/8/14 18 | 55.142 | 0.797 | 35.727 |
| 2018/8/14 19 | 55.139 | 0.845 | 0 |
| 2018/8/14 20 | 55.201 | 0.87 | 0 |
| 2018/8/14 21 | 55.224 | 0.913 | 0 |
| 2018/8/14 22 | 55.341 | 0.905 | 0 |
| 2018/8/14 23 | 55.411 | 0.892 | 0 |
| 2018/8/15 0 | 55.844 | 0.897 | 0 |
| 2018/8/15 1 | 55.876 | 0.907 | 0 |
| 2018/8/15 2 | 56.088 | 0.892 | 0 |
| 2018/8/15 3 | 56.128 | 0.865 | 0 |
| 2018/8/15 4 | 56.393 | 0.912 | 0 |
| 2018/8/15 5 | 56.545 | 0.995 | 0 |
| 2018/8/15 6 | 57.508 | 0.961 | 0 |
| 2018/8/15 7 | 57.422 | 0.902 | 0 |
| 2018/8/15 8 | 56.881 | 0.991 | 12.208 |
| 2018/8/15 9 | 56.718 | 0.991 | 407.125 |
| 2018/8/15 10 | 55.721 | 0.929 | 296.608 |
| 2018/8/15 11 | 55.84 | 0.837 | 268.17 |
| 2018/8/15 12 | 56.393 | 0.846 | 421.025 |
| 2018/8/15 13 | 56.501 | 0.86 | 421.893 |
| 2018/8/15 14 | 57.189 | 0.807 | 424.058 |
| 2018/8/15 15 | 57.089 | 0.715 | 425.285 |
| 2018/8/15 16 | 56.454 | 0.747 | 425.078 |
| 2018/8/15 17 | 56.547 | 0.803 | 422.791 |
| 2018/8/15 18 | 56.957 | 0.799 | 420.543 |
| 2018/8/15 19 | 56.942 | 0.793 | 415.151 |
| 2018/8/15 20 | 58.154 | 0.807 | 412.253 |
| 2018/8/15 21 | 58.227 | 0.83 | 418.134 |
| 2018/8/15 22 | 58.166 | 0.837 | 425.237 |
| 2018/8/15 23 | 58.163 | 0.848 | 428.638 |
| 2018/8/16 0 | 49.637 | 0.852 | 430.119 |
| 2018/8/16 1 | 49.13 | 0.858 | 428.977 |
| 2018/8/16 2 | 48.957 | 0.904 | 417.439 |
| 2018/8/16 3 | 48.947 | 0.987 | 331.015 |
| 2018/8/16 4 | 49.006 | 1.077 | 200.744 |
| 2018/8/16 5 | 49.008 | 1.288 | 236.958 |
| 2018/8/16 6 | 49.457 | 1.12 | 216.758 |
| 2018/8/16 7 | 49.496 | 0.904 | 202.819 |
| 2018/8/16 8 | 57.63 | 0.983 | 289.759 |
| 2018/8/16 9 | 58.095 | 1.087 | 341.656 |
| 2018/8/16 10 | 58.387 | 1.087 | 31.893 |
| 2018/8/16 11 | 58.472 | 1.107 | 119.384 |
| 2018/8/16 12 | 58.474 | 1.065 | 365.161 |
| 2018/8/16 13 | 58.477 | 0.97 | 218.941 |
| 2018/8/16 14 | 57.891 | 0.968 | 160.047 |
| 2018/8/16 15 | 57.839 | 0.953 | 345.07 |
| 2018/8/16 16 | 57.837 | 0.953 | 329.419 |
| 2018/8/16 17 | 57.828 | 0.953 | 240.868 |
| 2018/8/16 18 | 59.085 | 0.953 | 23.585 |
| 2018/8/16 19 | 59.567 | 0.994 | 0 |
| 2018/8/16 20 | 57.772 | 1.004 | 0 |
| 2018/8/16 21 | 57.673 | 1.02 | 0 |
| 2018/8/16 22 | 56.518 | 1.044 | 0 |
| 2018/8/16 23 | 56.454 | 1.085 | 0 |
| 2018/8/17 0 | 56.223 | 1.095 | 0 |
| 2018/8/17 1 | 56.21 | 1.112 | 0 |
| 2018/8/17 2 | 56.21 | 1.122 | 0 |
| 2018/8/17 3 | 56.21 | 1.141 | 0 |
| 2018/8/17 4 | 54.594 | 1.195 | 0 |
| 2018/8/17 5 | 54.503 | 1.287 | 0 |
| 2018/8/17 6 | 54.704 | 1.197 | 0 |
| 2018/8/17 7 | 54.713 | 1.046 | 0 |
| 2018/8/17 8 | 53.876 | 1.053 | 0 |
| 2018/8/17 9 | 53.83 | 1.065 | 75.538 |
| 2018/8/17 10 | 53.421 | 1.119 | 304.681 |
| 2018/8/17 11 | 53.389 | 1.182 | 241.467 |
| 2018/8/17 12 | 53.12 | 1.184 | 245.766 |
| 2018/8/17 13 | 53.097 | 1.187 | 212.339 |
| 2018/8/17 14 | 52.752 | 1.134 | 312.981 |
| 2018/8/17 15 | 52.731 | 1.047 | 266.214 |
| 2018/8/17 16 | 52.505 | 1.095 | 253.156 |
| 2018/8/17 17 | 52.486 | 1.137 | 130.41 |
| 2018/8/17 18 | 53.525 | 1.081 | 226.894 |
| 2018/8/17 19 | 53.525 | 1.062 | 324.805 |
| 2018/8/17 20 | 52.056 | 1.058 | 251.333 |
| 2018/8/17 21 | 51.987 | 1.056 | 264.061 |
| 2018/8/17 22 | 51.989 | 1.042 | 307.141 |
| 2018/8/17 23 | 51.972 | 1.023 | 303.633 |
| 2018/8/18 0 | 52.285 | 1.023 | 298.905 |
| 2018/8/18 1 | 52.304 | 1.023 | 235.802 |
| 2018/8/18 2 | 51.431 | 1.019 | 129.029 |
| 2018/8/18 3 | 51.28 | 0.995 | 152.154 |
| 2018/8/18 4 | 51.116 | 1.033 | 118.428 |
| 2018/8/18 5 | 51.114 | 1.069 | 0.188 |
| 2018/8/18 6 | 51.279 | 1.078 | 148.046 |
| 2018/8/18 7 | 51.277 | 1.085 | 338.443 |
| 2018/8/18 8 | 50.475 | 1.042 | 292.076 |
| 2018/8/18 9 | 50.473 | 1.021 | 393.475 |
| 2018/8/18 10 | 50.067 | 1.044 | 551.937 |
| 2018/8/18 11 | 50.046 | 1.082 | 395.153 |
| 2018/8/18 12 | 49.478 | 1.081 | 387.573 |
| 2018/8/18 13 | 49.435 | 1.078 | 399.316 |
| 2018/8/18 14 | 49.673 | 1.045 | 398.753 |
| 2018/8/18 15 | 49.68 | 0.963 | 381.809 |
| 2018/8/18 16 | 49.68 | 0.827 | 410.586 |
| 2018/8/18 17 | 49.68 | 0.693 | 559.15 |
| 2018/8/18 18 | 49.68 | 0.674 | 330.223 |
| 2018/8/18 19 | 49.681 | 0.59 | 163.022 |
| 2018/8/18 20 | 49.681 | 0.637 | 146.278 |
| 2018/8/18 21 | 49.68 | 0.696 | 126.421 |
| 2018/8/18 22 | 50.031 | 0.785 | 180.795 |
| 2018/8/18 23 | 50.047 | 0.935 | 185.318 |
| 2018/8/19 0 | 50.046 | 0.985 | 338.391 |
| 2018/8/19 1 | 50.046 | 1.069 | 270.431 |
| 2018/8/19 2 | 48.519 | 1.001 | 196.407 |
| 2018/8/19 3 | 48.398 | 0.942 | 87.992 |
| 2018/8/19 4 | 48.456 | 0.942 | 161.696 |
| 2018/8/19 5 | 48.461 | 0.932 | 64.511 |
| 2018/8/19 6 | 48.992 | 1.065 | 104.948 |
| 2018/8/19 7 | 49.008 | 1.073 | 64.355 |
| 2018/8/19 8 | 49.596 | 1.06 | 267.23 |
| 2018/8/19 9 | 49.619 | 1.015 | 315.2 |
| 2018/8/19 10 | 50.201 | 1.007 | 381.052 |
| 2018/8/19 11 | 50.229 | 0.993 | 389.557 |
| 2018/8/19 12 | 49.997 | 1.004 | 391.909 |
| 2018/8/19 13 | 49.985 | 1.023 | 385.114 |
| 2018/8/19 14 | 50.92 | 0.908 | 375.611 |
| 2018/8/19 15 | 50.965 | 0.71 | 546.018 |
| 2018/8/19 16 | 51.262 | 0.756 | 502.684 |
| 2018/8/19 17 | 51.272 | 0.858 | 611.287 |
| 2018/8/19 18 | 52.293 | 0.801 | 445.454 |
| 2018/8/19 19 | 52.365 | 0.726 | 540.961 |
| 2018/8/19 20 | 52.365 | 0.756 | 364.631 |
| 2018/8/19 21 | 53.339 | 0.756 | 359.158 |
| 2018/8/19 22 | 58.998 | 0.76 | 423.421 |
| 2018/8/19 23 | 58.054 | 0.75 | 426.368 |
| 2018/8/20 0 | 51.657 | 0.669 | 430.68 |
| 2018/8/20 1 | 51.591 | 0.671 | 353.905 |
| 2018/8/20 2 | 50.962 | 0.691 | 232.673 |
| 2018/8/20 3 | 50.962 | 0.692 | 121.084 |
| 2018/8/20 4 | 50.962 | 0.805 | 239.795 |
| 2018/8/20 5 | 50.929 | 0.797 | 89.85 |
| 2018/8/20 6 | 50.844 | 0.769 | 19.875 |
| 2018/8/20 7 | 50.899 | 0.774 | 275.879 |
| 2018/8/20 8 | 52.119 | 0.932 | 308.58 |
| 2018/8/20 9 | 52.151 | 0.932 | 463.979 |
| 2018/8/20 10 | 52.364 | 0.936 | 468.411 |
| 2018/8/20 11 | 52.311 | 0.92 | 434.342 |
| 2018/8/20 12 | 51.968 | 0.785 | 425.594 |
| 2018/8/20 13 | 51.906 | 0.782 | 413.613 |
| 2018/8/20 14 | 51.481 | 0.758 | 332.323 |
| 2018/8/20 15 | 51.466 | 0.766 | 449.01 |
| 2018/8/20 16 | 51.331 | 0.835 | 369.385 |
| 2018/8/20 17 | 51.265 | 0.834 | 372.203 |
| 2018/8/20 18 | 50.351 | 0.814 | 359.941 |
| 2018/8/20 19 | 50.31 | 0.817 | 363.476 |
| 2018/8/20 20 | 49.985 | 0.843 | 402.616 |
| 2018/8/20 21 | 50.013 | 0.842 | 337.708 |
| 2018/8/20 22 | 50.168 | 0.838 | 405.228 |
| 2018/8/20 23 | 50.399 | 0.834 | 404.355 |
| 2018/8/21 0 | 51.969 | 0.798 | 403.232 |
| 2018/8/21 1 | 51.778 | 0.805 | 405.482 |
| 2018/8/21 2 | 50.473 | 0.867 | 240.572 |
| 2018/8/21 3 | 50.408 | 0.868 | 281.747 |
| 2018/8/21 4 | 49.008 | 0.912 | 115.594 |
| 2018/8/21 5 | 49.039 | 0.918 | 163.713 |
| 2018/8/21 6 | 49.191 | 0.962 | 83.324 |
| 2018/8/21 7 | 49.786 | 0.97 | 0 |
| 2018/8/21 8 | 53.705 | 1.037 | 0 |
| 2018/8/21 9 | 53.334 | 1.039 | 0 |
| 2018/8/21 10 | 50.901 | 1.057 | 0 |
| 2018/8/21 11 | 50.786 | 1.046 | 0 |
| 2018/8/21 12 | 50.046 | 0.953 | 0 |
| 2018/8/21 13 | 50.666 | 0.949 | 0 |
| 2018/8/21 14 | 54.694 | 0.917 | 0 |
| 2018/8/21 15 | 54.15 | 0.922 | 0 |
| 2018/8/21 16 | 50.534 | 0.967 | 180.1 |
| 2018/8/21 17 | 50.506 | 0.968 | 205.554 |
| 2018/8/21 18 | 50.168 | 0.983 | 55.119 |
| 2018/8/21 19 | 50.103 | 0.997 | 0 |
| 2018/8/21 20 | 49.68 | 1.114 | 0 |
| 2018/8/21 21 | 49.68 | 1.102 | 0 |
| 2018/8/21 22 | 49.68 | 1.001 | 0 |
| 2018/8/21 23 | 49.655 | 1.023 | 0 |
| 2018/8/22 0 | 49.496 | 1.209 | 0 |
| 2018/8/22 1 | 49.537 | 1.223 | 0 |
| 2018/8/22 2 | 49.802 | 1.34 | 0 |
| 2018/8/22 3 | 50.241 | 1.322 | 0 |
| 2018/8/22 4 | 53.096 | 1.172 | 0 |
| 2018/8/22 5 | 52.577 | 1.169 | 0 |
| 2018/8/22 6 | 49.191 | 1.149 | 0 |
| 2018/8/22 7 | 49.11 | 1.159 | 0 |
| 2018/8/22 8 | 48.581 | 1.242 | 0 |
| 2018/8/22 9 | 48.817 | 1.234 | 0 |
| 2018/8/22 10 | 50.351 | 1.167 | 0 |
| 2018/8/22 11 | 50.327 | 1.161 | 0 |
| 2018/8/22 12 | 50.168 | 1.109 | 0 |
| 2018/8/22 13 | 49.964 | 1.095 | 0 |
| 2018/8/22 14 | 48.64 | 0.981 | 0 |
| 2018/8/22 15 | 48.868 | 0.971 | 0 |
| 2018/8/22 16 | 50.351 | 0.897 | 0 |
| 2018/8/22 17 | 50.146 | 0.906 | 0 |
| 2018/8/22 18 | 48.825 | 0.984 | 0 |
| 2018/8/22 19 | 48.842 | 0.95 | 0 |
| 2018/8/22 20 | 48.947 | 0.673 | 0 |
| 2018/8/22 21 | 48.788 | 0.68 | 0 |
| 2018/8/22 22 | 47.782 | 0.741 | 0 |
| 2018/8/22 23 | 48.173 | 0.761 | 0 |
| 2018/8/23 0 | 50.656 | 0.921 | 0 |
| 2018/8/23 1 | 50.399 | 0.926 | 0 |
| 2018/8/23 2 | 48.764 | 0.97 | 0 |
| 2018/8/23 3 | 48.673 | 0.965 | 0 |
| 2018/8/23 4 | 48.093 | 0.923 | 0 |
| 2018/8/23 5 | 48.201 | 0.94 | 0 |
| 2018/8/23 6 | 48.886 | 1.069 | 0 |
| 2018/8/23 7 | 49.044 | 1.076 | 0 |
| 2018/8/23 8 | 50.046 | 1.133 | 0 |
| 2018/8/23 9 | 50.121 | 1.119 | 0 |
| 2018/8/23 10 | 50.597 | 1.006 | 0 |
| 2018/8/23 11 | 50.199 | 0.966 | 165.231 |
| 2018/8/23 12 | 49.496 | 0.873 | 401.755 |
| 2018/8/23 13 | 49.32 | 0.869 | 293.378 |
| 2018/8/23 14 | 48.093 | 0.834 | 287.763 |
| 2018/8/23 15 | 48.043 | 0.851 | 278.91 |
| 2018/8/23 16 | 47.849 | 0.937 | 255.93 |
| 2018/8/23 17 | 47.967 | 0.89 | 235.646 |
| 2018/8/23 18 | 48.52 | 0.63 | 252.063 |
| 2018/8/23 19 | 48.492 | 0.628 | 223.474 |
| 2018/8/23 20 | 48.215 | 0.601 | 167.097 |
| 2018/8/23 21 | 48.28 | 0.591 | 162.071 |
| 2018/8/23 22 | 48.825 | 0.485 | 176.346 |
| 2018/8/23 23 | 48.08 | 0.48 | 154.224 |
| 2018/8/24 0 | 48.29 | 0.65 | 146.664 |
| 2018/8/24 1 | 49.152 | 0.665 | 175.062 |
| 2018/8/24 2 | 49.985 | 0.764 | 112.845 |
| 2018/8/24 3 | 49.986 | 0.764 | 104.804 |
| 2018/8/24 4 | 50.29 | 0.699 | 48.875 |
| 2018/8/24 5 | 50.392 | 0.704 | 0 |
| 2018/8/24 6 | 51.022 | 0.736 | 23.986 |
| 2018/8/24 7 | 51.108 | 0.741 | 0 |
| 2018/8/24 8 | 51.641 | 0.785 | 237.937 |
| 2018/8/24 9 | 51.754 | 0.763 | 438.89 |
| 2018/8/24 10 | 52.485 | 0.58 | 394.899 |
| 2018/8/24 11 | 52.419 | 0.598 | 410.858 |
| 2018/8/24 12 | 51.984 | 0.739 | 312.47 |
| 2018/8/24 13 | 52.006 | 0.746 | 253.821 |
| 2018/8/24 14 | 52.221 | 0.831 | 224.916 |
| 2018/8/24 15 | 52.182 | 0.833 | 301.79 |
| 2018/8/24 16 | 51.734 | 0.857 | 305.507 |
| 2018/8/24 17 | 52.267 | 0.853 | 422.829 |
| 2018/8/24 18 | 55.021 | 0.834 | 439.728 |
| 2018/8/24 19 | 54.852 | 0.817 | 415.74 |
| 2018/8/24 20 | 53.707 | 0.689 | 365.865 |
| 2018/8/24 21 | 53.858 | 0.681 | 399.615 |
| 2018/8/24 22 | 54.825 | 0.614 | 347.292 |
| 2018/8/24 23 | 54.816 | 0.627 | 423.01 |
| 2018/8/25 0 | 54.771 | 0.726 | 413.864 |
| 2018/8/25 1 | 54.625 | 0.716 | 237.505 |
| 2018/8/25 2 | 54.013 | 0.664 | 294.085 |
| 2018/8/25 3 | 53.985 | 0.681 | 249.714 |
| 2018/8/25 4 | 53.769 | 0.85 | 134.285 |
| 2018/8/25 5 | 53.758 | 0.857 | 102.912 |
| 2018/8/25 6 | 53.707 | 0.9 | 182.843 |
| 2018/8/25 7 | 53.708 | 0.936 | 33.772 |
| 2018/8/25 8 | 53.707 | 0.949 | 241.574 |
| 2018/8/25 9 | 53.599 | 0.968 | 469.446 |
| 2018/8/25 10 | 52.975 | 1.1 | 479.472 |
| 2018/8/25 11 | 52.897 | 1.099 | 457.375 |
| 2018/8/25 12 | 52.425 | 1.092 | 452.553 |
| 2018/8/25 13 | 52.529 | 1.099 | 447.629 |
| 2018/8/25 14 | 53.158 | 1.153 | 458.893 |
| 2018/8/25 15 | 52.938 | 1.14 | 504.526 |
| 2018/8/25 16 | 51.64 | 1.047 | 481.658 |
| 2018/8/25 17 | 51.702 | 1.048 | 411.108 |
| 2018/8/25 18 | 52.482 | 1.056 | 46.035 |
| 2018/8/25 19 | 52.457 | 1.075 | 0 |
| 2018/8/25 20 | 52.302 | 1.208 | 0 |
| 2018/8/25 21 | 52.288 | 1.208 | 0 |
| 2018/8/25 22 | 52.21 | 1.208 | 0 |
| 2018/8/25 23 | 52.099 | 1.198 | 0 |
| 2018/8/26 0 | 51.402 | 1.118 | 0 |
| 2018/8/26 1 | 51.718 | 1.115 | 0 |
| 2018/8/26 2 | 53.646 | 1.094 | 0 |
| 2018/8/26 3 | 53.162 | 1.089 | 0 |
| 2018/8/26 4 | 50.229 | 1.053 | 0 |
| 2018/8/26 5 | 50.194 | 1.058 | 0 |
| 2018/8/26 6 | 49.985 | 1.09 | 0 |
| 2018/8/26 7 | 50.037 | 1.085 | 0 |
| 2018/8/26 8 | 50.351 | 1.052 | 0 |
| 2018/8/26 9 | 50.126 | 1.047 | 135.877 |
| 2018/8/26 10 | 49.863 | 1.038 | 465.171 |
| 2018/8/26 11 | 49.932 | 1.01 | 497.897 |
| 2018/8/26 12 | 50.351 | 0.805 | 495.294 |
| 2018/8/26 13 | 50.325 | 0.814 | 494.033 |
| 2018/8/26 14 | 50.168 | 0.885 | 489.379 |
| 2018/8/26 15 | 50.133 | 0.891 | 482.288 |
| 2018/8/26 16 | 49.924 | 0.936 | 468.116 |
| 2018/8/26 17 | 50.001 | 0.938 | 362.466 |
| 2018/8/26 18 | 50.351 | 0.949 | 444.608 |
| 2018/8/26 19 | 50.375 | 0.942 | 315.466 |
| 2018/8/26 20 | 50.473 | 0.904 | 409.386 |
| 2018/8/26 21 | 50.452 | 0.89 | 350.804 |
| 2018/8/26 22 | 50.351 | 0.802 | 421.362 |
| 2018/8/26 23 | 50.632 | 0.797 | 418.753 |
| 2018/8/27 0 | 52.297 | 0.765 | 344.144 |
| 2018/8/27 1 | 52.027 | 0.77 | 266.634 |
| 2018/8/27 2 | 48.886 | 0.842 | 288.31 |
| 2018/8/27 3 | 48.793 | 0.845 | 202.722 |
| 2018/8/27 4 | 48.459 | 0.862 | 128.229 |
| 2018/8/27 5 | 48.459 | 0.865 | 208.906 |
| 2018/8/27 6 | 48.459 | 0.899 | 46.722 |
| 2018/8/27 7 | 48.491 | 0.915 | 240.601 |
| 2018/8/27 8 | 48.947 | 1.189 | 420.108 |
| 2018/8/27 9 | 48.745 | 1.213 | 481.818 |
| 2018/8/27 10 | 47.598 | 1.387 | 491.618 |
| 2018/8/27 11 | 47.688 | 1.41 | 481.383 |
| 2018/8/27 12 | 48.215 | 1.572 | 470.644 |
| 2018/8/27 13 | 48.294 | 1.562 | 434.609 |
| 2018/8/27 14 | 49.008 | 1.458 | 419.676 |
| 2018/8/27 15 | 48.656 | 1.42 | 470.242 |
| 2018/8/27 16 | 46.567 | 1.163 | 405.585 |
| 2018/8/27 17 | 47.207 | 1.091 | 388.458 |
| 2018/8/27 18 | 50.168 | 0.702 | 371.547 |
| 2018/8/27 19 | 50.085 | 0.7 | 362.362 |
| 2018/8/27 20 | 49.191 | 0.671 | 336.777 |
| 2018/8/27 21 | 49.197 | 0.677 | 317.448 |
| 2018/8/27 22 | 49.252 | 0.74 | 406.77 |
| 2018/8/27 23 | 49.13 | 0.716 | 412.567 |
| 2018/8/28 0 | 48.398 | 0.541 | 318.478 |
| 2018/8/28 1 | 48.337 | 0.55 | 209.209 |
| 2018/8/28 2 | 48.154 | 0.582 | 232.526 |
| 2018/8/28 3 | 48.049 | 0.553 | 204.514 |
| 2018/8/28 4 | 47.724 | 0.449 | 102.722 |
| 2018/8/28 5 | 47.745 | 0.449 | 99.267 |
| 2018/8/28 6 | 47.849 | 0.445 | 106.843 |
| 2018/8/28 7 | 47.837 | 0.446 | 216.424 |
| 2018/8/28 8 | 47.598 | 0.47 | 339.537 |
| 2018/8/28 9 | 47.527 | 0.477 | 329.797 |
| 2018/8/28 10 | 47.056 | 0.526 | 314.387 |
| 2018/8/28 11 | 47.181 | 0.519 | 306.213 |
| 2018/8/28 12 | 47.91 | 0.475 | 287.602 |
| 2018/8/28 13 | 48.588 | 0.485 | 257.403 |
| 2018/8/28 14 | 51.847 | 0.54 | 327.304 |
| 2018/8/28 15 | 51.024 | 0.528 | 427.684 |
| 2018/8/28 16 | 46.872 | 0.458 | 446.229 |
| 2018/8/28 17 | 46.837 | 0.476 | 335.531 |
| 2018/8/28 18 | 46.689 | 0.57 | 364.835 |
| 2018/8/28 19 | 46.798 | 0.581 | 310.984 |
| 2018/8/28 20 | 47.31 | 0.639 | 298.59 |
| 2018/8/28 21 | 47.274 | 0.639 | 345.243 |
| 2018/8/28 22 | 46.689 | 0.637 | 380.429 |
| 2018/8/28 23 | 46.652 | 0.626 | 383.357 |
| 2018/8/29 0 | 46.445 | 0.53 | 328.319 |
| 2018/8/29 1 | 46.395 | 0.558 | 329.893 |
| 2018/8/29 2 | 46.135 | 0.759 | 258.471 |
| 2018/8/29 3 | 46.144 | 0.78 | 298.655 |
| 2018/8/29 4 | 46.198 | 1.074 | 192.397 |
| 2018/8/29 5 | 46.322 | 1.198 | 142.553 |
| 2018/8/29 6 | 46.567 | 1.605 | 249.217 |
| 2018/8/29 7 | 46.665 | 1.804 | 114.744 |
| 2018/8/29 8 | 46.872 | 2.397 | 268.827 |
| 2018/8/29 9 | 46.764 | 2.429 | 390.285 |
| 2018/8/29 10 | 46.197 | 2.675 | 411.128 |
| 2018/8/29 11 | 46.213 | 2.703 | 409.985 |
| 2018/8/29 12 | 46.309 | 2.931 | 402.649 |
| 2018/8/29 13 | 46.38 | 2.946 | 365.484 |
| 2018/8/29 14 | 46.933 | 3.127 | 346.636 |
| 2018/8/29 15 | 46.934 | 3.112 | 417.691 |
| 2018/8/29 16 | 46.934 | 2.935 | 358.129 |
| 2018/8/29 17 | 47.546 | 2.876 | 354.647 |
| 2018/8/29 18 | 47.714 | 2.482 | 358.143 |
| 2018/8/29 19 | 47.537 | 2.465 | 318.878 |
| 2018/8/29 20 | 47.436 | 2.042 | 271.315 |
| 2018/8/29 21 | 48.178 | 2.012 | 285.286 |
| 2018/8/29 22 | 48.459 | 1.772 | 284.613 |
| 2018/8/29 23 | 47.967 | 1.822 | 286.057 |
| 2018/8/30 0 | 47.78 | 2.199 | 272.845 |
| 2018/8/30 1 | 47.506 | 2.269 | 175.599 |
| 2018/8/30 2 | 47.443 | 2.567 | 104.638 |
| 2018/8/30 3 | 47.301 | 2.57 | 143.644 |
| 2018/8/30 4 | 47.179 | 3.019 | 71.525 |
| 2018/8/30 5 | 47.262 | 3.019 | 84.728 |
| 2018/8/30 6 | 47.393 | 3.46 | 53.431 |
| 2018/8/30 7 | 47.125 | 3.466 | 156.754 |
| 2018/8/30 8 | 47.056 | 3.587 | 275.175 |
| 2018/8/30 9 | 46.788 | 3.627 | 445.148 |
| 2018/8/30 10 | 46.689 | 3.926 | 451.41 |
| 2018/8/30 11 | 47 | 3.954 | 449.858 |
| 2018/8/30 12 | 47.116 | 4.171 | 440.481 |
| 2018/8/30 13 | 47.704 | 4.17 | 383.623 |
| 2018/8/30 14 | 47.971 | 4.157 | 428.833 |
| 2018/8/30 15 | 47.929 | 4.117 | 367.136 |
| 2018/8/30 16 | 47.91 | 3.874 | 448.935 |
| 2018/8/30 17 | 48.038 | 3.809 | 329.916 |
| 2018/8/30 18 | 48.092 | 3.504 | 489.681 |
| 2018/8/30 19 | 48.902 | 3.389 | 413.802 |
| 2018/8/30 20 | 49.13 | 2.65 | 391.9 |
| 2018/8/30 21 | 49.93 | 2.581 | 432.947 |
| 2018/8/30 22 | 50.229 | 2.054 | 431.475 |
| 2018/8/30 23 | 49.56 | 2.029 | 431.659 |
| 2018/8/31 0 | 49.313 | 1.84 | 371.498 |
| 2018/8/31 1 | 49.671 | 1.788 | 350.329 |
| 2018/8/31 2 | 49.802 | 1.379 | 230.741 |
| 2018/8/31 3 | 60.184 | 1.378 | 237.99 |
| 2018/8/31 4 | 66.893 | 1.366 | 256.131 |
| 2018/8/31 5 | 66.892 | 1.319 | 161.755 |
| 2018/8/31 6 | 61.534 | 1.208 | 229.018 |
| 2018/8/31 7 | 45.101 | 1.2 | 281.879 |
| 2018/8/31 8 | 45.102 | 1.1 | 348.389 |
| 2018/8/31 9 | 45.101 | 1.101 | 502.352 |
| 2018/8/31 10 | 44.87 | 1.109 | 502.74 |
| 2018/8/31 11 | 44.431 | 1.09 | 496.608 |
| 2018/8/31 12 | 44.305 | 0.948 | 488.762 |
| 2018/8/31 13 | 44.065 | 0.921 | 415.938 |
| 2018/8/31 14 | 44.127 | 0.747 | 485.33 |
| 2018/8/31 15 | 44.248 | 0.719 | 479.662 |
| 2018/8/31 16 | 44.563 | 0.505 | 429.572 |
| 2018/8/31 17 | 45.041 | 0.5 | 485.671 |
| 2018/8/31 18 | 45.016 | 0.444 | 360.541 |
| 2018/8/31 19 | 44.98 | 0.448 | 358.263 |
| 2018/8/31 20 | 45.174 | 0.491 | 395.424 |
| 2018/8/31 21 | 45.536 | 0.51 | 388.207 |
| 2018/8/31 22 | 45.534 | 0.628 | 389.36 |
| 2018/8/31 23 | 45.222 | 0.626 | 390.368 |