|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 出水流量 |
| 2018/9/1 0 | 45.102 | 0.612 | 394.019 |
| 2018/9/1 1 | 45.05 | 0.592 | 261.065 |
| 2018/9/1 2 | 44.856 | 0.497 | 281.728 |
| 2018/9/1 3 | 44.833 | 0.503 | 204.064 |
| 2018/9/1 4 | 44.631 | 0.568 | 245.289 |
| 2018/9/1 5 | 44.626 | 0.57 | 78.8 |
| 2018/9/1 6 | 43.943 | 0.681 | 181.639 |
| 2018/9/1 7 | 43.866 | 0.675 | 226.22 |
| 2018/9/1 8 | 43.393 | 0.624 | 257.848 |
| 2018/9/1 9 | 43.326 | 0.615 | 324 |
| 2018/9/1 10 | 43.057 | 0.568 | 387.733 |
| 2018/9/1 11 | 42.987 | 0.565 | 406.311 |
| 2018/9/1 12 | 42.662 | 0.55 | 431.128 |
| 2018/9/1 13 | 42.622 | 0.557 | 448.482 |
| 2018/9/1 14 | 42.417 | 0.603 | 448.213 |
| 2018/9/1 15 | 42.889 | 0.616 | 450.435 |
| 2018/9/1 16 | 45.285 | 0.7 | 467.114 |
| 2018/9/1 17 | 44.848 | 0.681 | 459.312 |
| 2018/9/1 18 | 42.539 | 0.553 | 446.466 |
| 2018/9/1 19 | 42.499 | 0.538 | 445.114 |
| 2018/9/1 20 | 42.295 | 0.442 | 534.792 |
| 2018/9/1 21 | 42.144 | 0.458 | 556.393 |
| 2018/9/1 22 | 41.383 | 0.56 | 553.111 |
| 2018/9/1 23 | 41.363 | 0.567 | 554.059 |
| 2018/9/2 0 | 41.257 | 0.614 | 556.833 |
| 2018/9/2 1 | 41.237 | 0.624 | 554.04 |
| 2018/9/2 2 | 41.135 | 0.686 | 552.262 |
| 2018/9/2 3 | 41.155 | 0.673 | 549.726 |
| 2018/9/2 4 | 41.257 | 0.589 | 546.821 |
| 2018/9/2 5 | 41.218 | 0.581 | 533.389 |
| 2018/9/2 6 | 41.013 | 0.529 | 428.256 |
| 2018/9/2 7 | 40.88 | 0.532 | 476.305 |
| 2018/9/2 8 | 40.254 | 0.551 | 447.276 |
| 2018/9/2 9 | 40.074 | 0.665 | 451.135 |
| 2018/9/2 10 | 39.121 | 1.417 | 449.505 |
| 2018/9/2 11 | 38.982 | 1.365 | 416.022 |
| 2018/9/2 12 | 37.976 | 0.861 | 93.13 |
| 2018/9/2 13 | 37.948 | 0.857 | 119.187 |
| 2018/9/2 14 | 37.046 | 0.494 | 96.695 |
| 2018/9/2 15 | 36.96 | 0.528 | 127.693 |
| 2018/9/2 16 | 36.311 | 0.853 | 204.765 |
| 2018/9/2 17 | 36.218 | 0.838 | 367.407 |
| 2018/9/2 18 | 35.591 | 0.714 | 263.62 |
| 2018/9/2 19 | 35.453 | 0.722 | 417.035 |
| 2018/9/2 20 | 34.788 | 0.774 | 438.387 |
| 2018/9/2 21 | 34.788 | 0.748 | 439.647 |
| 2018/9/2 22 | 34.788 | 0.577 | 439.362 |
| 2018/9/2 23 | 34.667 | 0.572 | 439.551 |
| 2018/9/3 0 | 34.068 | 0.539 | 438.218 |
| 2018/9/3 1 | 34.015 | 0.551 | 436.17 |
| 2018/9/3 2 | 33.752 | 0.626 | 425.952 |
| 2018/9/3 3 | 33.684 | 0.62 | 322.277 |
| 2018/9/3 4 | 33.326 | 0.577 | 289.98 |
| 2018/9/3 5 | 33.298 | 0.575 | 235.865 |
| 2018/9/3 6 | 33.081 | 0.554 | 256.901 |
| 2018/9/3 7 | 33.04 | 0.563 | 290.704 |
| 2018/9/3 8 | 32.896 | 0.602 | 341.677 |
| 2018/9/3 9 | 33.02 | 0.622 | 432.93 |
| 2018/9/3 10 | 33.628 | 0.74 | 445.918 |
| 2018/9/3 11 | 33.649 | 0.749 | 443.108 |
| 2018/9/3 12 | 33.752 | 0.806 | 439.981 |
| 2018/9/3 13 | 33.803 | 0.792 | 441.106 |
| 2018/9/3 14 | 34.061 | 0.708 | 443.614 |
| 2018/9/3 15 | 34.182 | 0.695 | 444.149 |
| 2018/9/3 16 | 34.788 | 0.615 | 442.279 |
| 2018/9/3 17 | 34.818 | 0.622 | 440.847 |
| 2018/9/3 18 | 34.971 | 0.666 | 429.897 |
| 2018/9/3 19 | 35.022 | 0.684 | 395.801 |
| 2018/9/3 20 | 35.276 | 0.794 | 397.151 |
| 2018/9/3 21 | 35.417 | 0.781 | 397.479 |
| 2018/9/3 22 | 36.128 | 0.701 | 393.415 |
| 2018/9/3 23 | 36.037 | 0.707 | 395.358 |
| 2018/9/4 0 | 35.584 | 0.778 | 395.733 |
| 2018/9/4 1 | 35.512 | 0.783 | 395.117 |
| 2018/9/4 2 | 35.154 | 0.809 | 360.751 |
| 2018/9/4 3 | 35.154 | 0.805 | 208.39 |
| 2018/9/4 4 | 35.154 | 0.751 | 187.796 |
| 2018/9/4 5 | 35.154 | 0.752 | 175.397 |
| 2018/9/4 6 | 35.154 | 0.762 | 173.972 |
| 2018/9/4 7 | 35.213 | 0.769 | 230.287 |
| 2018/9/4 8 | 35.399 | 0.798 | 301.484 |
| 2018/9/4 9 | 35.43 | 0.787 | 453.823 |
| 2018/9/4 10 | 35.583 | 0.725 | 446.582 |
| 2018/9/4 11 | 35.596 | 0.74 | 447.54 |
| 2018/9/4 12 | 35.645 | 0.825 | 446.301 |
| 2018/9/4 13 | 35.645 | 0.831 | 444.964 |
| 2018/9/4 14 | 35.648 | 0.866 | 443.686 |
| 2018/9/4 15 | 35.598 | 0.837 | 463.606 |
| 2018/9/4 16 | 35.4 | 0.698 | 528.238 |
| 2018/9/4 17 | 35.358 | 0.712 | 523.649 |
| 2018/9/4 18 | 35.154 | 0.794 | 517.947 |
| 2018/9/4 19 | 35.226 | 0.796 | 595.644 |
| 2018/9/4 20 | 35.583 | 0.808 | 601.708 |
| 2018/9/4 21 | 35.541 | 0.808 | 616.799 |
| 2018/9/4 22 | 35.337 | 0.811 | 623.501 |
| 2018/9/4 23 | 35.337 | 0.79 | 623.466 |
| 2018/9/5 0 | 35.337 | 0.677 | 575.902 |
| 2018/9/5 1 | 35.337 | 0.678 | 505.738 |
| 2018/9/5 2 | 35.337 | 0.679 | 503.69 |
| 2018/9/5 3 | 35.306 | 0.705 | 501.443 |
| 2018/9/5 4 | 35.154 | 0.844 | 492.932 |
| 2018/9/5 5 | 35.166 | 0.821 | 395.061 |
| 2018/9/5 6 | 35.276 | 0.581 | 346.058 |
| 2018/9/5 7 | 35.318 | 0.6 | 345.724 |
| 2018/9/5 8 | 35.462 | 0.674 | 389.288 |
| 2018/9/5 9 | 35.412 | 0.683 | 498.165 |
| 2018/9/5 10 | 35.154 | 0.734 | 506.803 |
| 2018/9/5 11 | 35.227 | 0.731 | 506.23 |
| 2018/9/5 12 | 35.583 | 0.713 | 504.055 |
| 2018/9/5 13 | 35.649 | 0.674 | 499.832 |
| 2018/9/5 14 | 35.962 | 0.467 | 501.974 |
| 2018/9/5 15 | 36.002 | 0.499 | 501.43 |
| 2018/9/5 16 | 36.184 | 0.671 | 490.714 |
| 2018/9/5 17 | 36.215 | 0.716 | 465.634 |
| 2018/9/5 18 | 36.375 | 0.96 | 446.838 |
| 2018/9/5 19 | 36.417 | 0.925 | 435.87 |
| 2018/9/5 20 | 36.619 | 0.737 | 435.429 |
| 2018/9/5 21 | 36.799 | 0.749 | 441.469 |
| 2018/9/5 22 | 37.657 | 0.813 | 450.861 |
| 2018/9/5 23 | 37.846 | 0.804 | 457.62 |
| 2018/9/6 0 | 38.746 | 0.756 | 443.042 |
| 2018/9/6 1 | 38.846 | 0.753 | 332.242 |
| 2018/9/6 2 | 39.426 | 0.731 | 357.729 |
| 2018/9/6 3 | 39.234 | 0.738 | 279.406 |
| 2018/9/6 4 | 38.602 | 0.764 | 255.578 |
| 2018/9/6 5 | 38.588 | 0.797 | 219.474 |
| 2018/9/6 6 | 38.536 | 0.88 | 223.007 |
| 2018/9/6 7 | 38.537 | 0.881 | 231.787 |
| 2018/9/6 8 | 38.531 | 0.884 | 364.611 |
| 2018/9/6 9 | 38.658 | 0.878 | 380.813 |
| 2018/9/6 10 | 39.609 | 0.824 | 271.893 |
| 2018/9/6 11 | 39.557 | 0.859 | 274.185 |
| 2018/9/6 12 | 39.304 | 1.046 | 278.596 |
| 2018/9/6 13 | 39.22 | 1.048 | 277.035 |
| 2018/9/6 14 | 38.813 | 1.056 | 276.208 |
| 2018/9/6 15 | 38.837 | 7.686 | 271.684 |
| 2018/9/6 16 | 38.938 | 4.852 | 268.229 |
| 2018/9/6 17 | 38.857 | 1.578 | 254.153 |
| 2018/9/6 18 | 38.45 | 1.248 | 406.734 |
| 2018/9/6 19 | 38.431 | 1.225 | 356.175 |
| 2018/9/6 20 | 38.265 | 1.093 | 679.543 |
| 2018/9/6 21 | 38.255 | 1.089 | 556.602 |
| 2018/9/6 22 | 38.205 | 1.051 | 533.031 |
| 2018/9/6 23 | 38.205 | 1.054 | 521.935 |
| 2018/9/7 0 | 38.206 | 1.09 | 332.109 |
| 2018/9/7 1 | 38.271 | 1.07 | 237.15 |
| 2018/9/7 2 | 38.45 | 0.926 | 183.397 |
| 2018/9/7 3 | 38.597 | 0.928 | 139.164 |
| 2018/9/7 4 | 39.243 | 0.944 | 44.074 |
| 2018/9/7 5 | 39.243 | 0.944 | 105.708 |
| 2018/9/7 6 | 40.891 | 1.02 | 140.12 |
| 2018/9/7 7 | 41.868 | 0.964 | 72.054 |
| 2018/9/7 8 | 42.539 | 0.846 | 159.212 |
| 2018/9/7 9 | 42.666 | 0.86 | 274.523 |
| 2018/9/7 10 | 43.271 | 0.981 | 382.862 |
| 2018/9/7 11 | 43.487 | 0.972 | 373.638 |
| 2018/9/7 12 | 44.534 | 0.878 | 374.213 |
| 2018/9/7 13 | 44.627 | 0.879 | 373.973 |
| 2018/9/7 14 | 45.041 | 0.883 | 370.994 |
| 2018/9/7 15 | 44.987 | 0.969 | 370.239 |
| 2018/9/7 16 | 44.733 | 3.015 | 514.061 |
| 2018/9/7 17 | 44.731 | 4.291 | 496.793 |
| 2018/9/7 18 | 44.733 | 3.226 | 310.002 |
| 2018/9/7 19 | 44.774 | 0.844 | 413.065 |
| 2018/9/7 20 | 44.98 | 0.792 | 552.511 |
| 2018/9/7 21 | 44.935 | 0.636 | 542.491 |
| 2018/9/7 22 | 44.732 | 0.676 | 842.667 |
| 2018/9/7 23 | 44.705 | 0.769 | 943.965 |
| 2018/9/8 0 | 44.548 | 0.828 | 325.44 |
| 2018/9/8 1 | 44.48 | 1.029 | 216.717 |
| 2018/9/8 2 | 44.248 | 1.015 | 158.066 |
| 2018/9/8 3 | 44.199 | 0.836 | 138.27 |
| 2018/9/8 4 | 43.698 | 0.893 | 88.758 |
| 2018/9/8 5 | 43.698 | 0.907 | 29.241 |
| 2018/9/8 6 | 43.634 | 0.905 | 131.665 |
| 2018/9/8 7 | 43.627 | 0.89 | 64.859 |
| 2018/9/8 8 | 43.331 | 0.895 | 203.252 |
| 2018/9/8 9 | 43.472 | 0.949 | 369.373 |
| 2018/9/8 10 | 44.004 | 0.961 | 450.693 |
| 2018/9/8 11 | 43.876 | 0.995 | 466.277 |
| 2018/9/8 12 | 43.27 | 0.963 | 456.513 |
| 2018/9/8 13 | 43.223 | 0.875 | 456.833 |
| 2018/9/8 14 | 42.993 | 0.859 | 449.278 |
| 2018/9/8 15 | 43.672 | 0.817 | 437.869 |
| 2018/9/8 16 | 46.872 | 0.777 | 412.677 |
| 2018/9/8 17 | 45.907 | 0.656 | 333.731 |
| 2018/9/8 18 | 42.539 | 0.642 | 466.076 |
| 2018/9/8 19 | 42.48 | 0.61 | 484.32 |
| 2018/9/8 20 | 42.234 | 0.577 | 528.395 |
| 2018/9/8 21 | 42.472 | 0.485 | 479.445 |
| 2018/9/8 22 | 43.454 | 0.549 | 540.96 |
| 2018/9/8 23 | 43.235 | 0.723 | 550.781 |
| 2018/9/9 0 | 42.234 | 0.76 | 546.196 |
| 2018/9/9 1 | 42.16 | 0.862 | 368.133 |
| 2018/9/9 2 | 41.922 | 0.82 | 143.079 |
| 2018/9/9 3 | 41.925 | 0.658 | 52.582 |
| 2018/9/9 4 | 41.729 | 0.661 | 93.018 |
| 2018/9/9 5 | 41.721 | 0.938 | 24.371 |
| 2018/9/9 6 | 41.829 | 1.132 | 71.921 |
| 2018/9/9 7 | 41.739 | 1.28 | 5.206 |
| 2018/9/9 8 | 41.574 | 1.234 | 243.992 |
| 2018/9/9 9 | 41.686 | 1.163 | 271.904 |
| 2018/9/9 10 | 41.925 | 1.03 | 493.817 |
| 2018/9/9 11 | 41.92 | 0.683 | 537.999 |
| 2018/9/9 12 | 41.92 | 0.79 | 548.722 |
| 2018/9/9 13 | 41.866 | 1.096 | 547.798 |
| 2018/9/9 14 | 41.654 | 1.048 | 543.899 |
| 2018/9/9 15 | 41.595 | 0.911 | 547.708 |
| 2018/9/9 16 | 41.319 | 0.901 | 540.329 |
| 2018/9/9 17 | 41.243 | 0.875 | 537.321 |
| 2018/9/9 18 | 40.891 | 0.837 | 496.948 |
| 2018/9/9 19 | 40.891 | 0.715 | 450.796 |
| 2018/9/9 20 | 40.891 | 0.741 | 448.031 |
| 2018/9/9 21 | 40.81 | 0.815 | 446.856 |
| 2018/9/9 22 | 40.448 | 0.776 | 446.758 |
| 2018/9/9 23 | 40.473 | 0.669 | 445.571 |
| 2018/9/10 0 | 40.643 | 0.666 | 436.609 |
| 2018/9/10 1 | 40.58 | 0.655 | 357.32 |
| 2018/9/10 2 | 39.993 | 0.723 | 198.673 |
| 2018/9/10 3 | 40.071 | 0.918 | 162.356 |
| 2018/9/10 4 | 40.197 | 0.919 | 60.272 |
| 2018/9/10 5 | 40.189 | 0.924 | 192.534 |
| 2018/9/10 6 | 40.002 | 1.008 | 100.959 |
| 2018/9/10 7 | 40.069 | 1.173 | 100.795 |
| 2018/9/10 8 | 40.257 | 1.336 | 278.511 |
| 2018/9/10 9 | 40.292 | 1.641 | 404.84 |
| 2018/9/10 10 | 40.45 | 2.115 | 468.046 |
| 2018/9/10 11 | 40.481 | 2.096 | 486.497 |
| 2018/9/10 12 | 40.643 | 4.909 | 490.504 |
| 2018/9/10 13 | 40.634 | 6.126 | 494.49 |
| 2018/9/10 14 | 40.583 | 5.104 | 494.461 |
| 2018/9/10 15 | 40.481 | 4.655 | 78.812 |
| 2018/9/10 16 | 40.266 | 3.525 | 452.226 |
| 2018/9/10 17 | 40.258 | 3.15 | 486.768 |
| 2018/9/10 18 | 40.196 | 2.57 | 486.723 |
| 2018/9/10 19 | 40.137 | 2.32 | 482.907 |
| 2018/9/10 20 | 39.86 | 1.819 | 479.451 |
| 2018/9/10 21 | 39.922 | 1.603 | 477.966 |
| 2018/9/10 22 | 40.205 | 1.882 | 535.668 |
| 2018/9/10 23 | 40.07 | 2 | 539.1 |
| 2018/9/11 0 | 39.487 | 2.374 | 533.502 |
| 2018/9/11 1 | 39.45 | 2.536 | 486.752 |
| 2018/9/11 2 | 39.243 | 2.868 | 299.108 |
| 2018/9/11 3 | 39.319 | 2.95 | 255.786 |
| 2018/9/11 4 | 40 | 3.715 | 174.669 |
| 2018/9/11 5 | 40 | 3.801 | 150.158 |
| 2018/9/11 6 | 39.793 | 4.286 | 234.007 |
| 2018/9/11 7 | 39.714 | 4.363 | 103.454 |
| 2018/9/11 8 | 39.671 | 4.205 | 367.254 |
| 2018/9/11 9 | 40.241 | 4.106 | 523.356 |
| 2018/9/11 10 | 42.539 | 4.349 | 565.557 |
| 2018/9/11 11 | 42.169 | 4.455 | 536.298 |
| 2018/9/11 12 | 40.525 | 4.096 | 537.093 |
| 2018/9/11 13 | 40.558 | 3.943 | 532.725 |
| 2018/9/11 14 | 46.083 | 3.068 | 521.991 |
| 2018/9/11 15 | 45.255 | 2.686 | 507.858 |
| 2018/9/11 16 | 48.276 | 1.784 | 496.656 |
| 2018/9/11 17 | 47.602 | 1.385 | 429.673 |
| 2018/9/11 18 | 47.195 | 0.941 | 19.468 |
| 2018/9/11 19 | 46.802 | 0.939 | 28.985 |
| 2018/9/11 20 | 46.384 | 0.86 | 11.655 |
| 2018/9/11 21 | 46.113 | 0.803 | 6.398 |
| 2018/9/11 22 | 46.059 | 0.809 | 280.26 |
| 2018/9/11 23 | 45.354 | 0.81 | 405.513 |
| 2018/9/12 0 | 44.98 | 0.968 | 315.443 |
| 2018/9/12 1 | 44.041 | 1.048 | 287.385 |
| 2018/9/12 2 | 43.697 | 0.965 | 189.592 |
| 2018/9/12 3 | 43.24 | 0.923 | 277.975 |
| 2018/9/12 4 | 42.726 | 0.951 | 118.707 |
| 2018/9/12 5 | 42.669 | 0.962 | 234.164 |
| 2018/9/12 6 | 42.603 | 1.06 | 69.87 |
| 2018/9/12 7 | 42.53 | 1.111 | 235.308 |
| 2018/9/12 8 | 42.417 | 1.01 | 390.47 |
| 2018/9/12 9 | 41.794 | 0.988 | 400.159 |
| 2018/9/12 10 | 41.392 | 0.92 | 373.037 |
| 2018/9/12 11 | 39.55 | 0.89 | 349.517 |
| 2018/9/12 12 | 38.617 | 0.78 | 347.726 |
| 2018/9/12 13 | 39.798 | 0.731 | 265.945 |
| 2018/9/12 14 | 40.708 | 0.892 | 353.219 |
| 2018/9/12 15 | 40.308 | 0.959 | 344.424 |
| 2018/9/12 16 | 40.105 | 0.993 | 285.246 |
| 2018/9/12 17 | 39.767 | 1.011 | 328.935 |
| 2018/9/12 18 | 39.609 | 1.02 | 199.965 |
| 2018/9/12 19 | 39.407 | 1.012 | 351.337 |
| 2018/9/12 20 | 38.869 | 0.913 | 269.196 |
| 2018/9/12 21 | 38.906 | 0.921 | 285.095 |
| 2018/9/12 22 | 39.06 | 0.962 | 355.141 |
| 2018/9/12 23 | 39.046 | 1.001 | 331.956 |
| 2018/9/13 0 | 38.936 | 1.376 | 252.362 |
| 2018/9/13 1 | 38.937 | 1.357 | 199.01 |
| 2018/9/13 2 | 38.938 | 1.299 | 115.399 |
| 2018/9/13 3 | 38.938 | 1.299 | 150.373 |
| 2018/9/13 4 | 38.747 | 1.331 | 110.171 |
| 2018/9/13 5 | 38.747 | 1.317 | 118.874 |
| 2018/9/13 6 | 38.751 | 1.091 | 72.428 |
| 2018/9/13 7 | 38.796 | 1.101 | 121.728 |
| 2018/9/13 8 | 38.938 | 1.138 | 35.158 |
| 2018/9/13 9 | 38.938 | 1.27 | 194.777 |
| 2018/9/13 10 | 38.938 | 1.627 | 359.786 |
| 2018/9/13 11 | 38.937 | 1.709 | 203.164 |
| 2018/9/13 12 | 38.936 | 1.969 | 184.6 |
| 2018/9/13 13 | 38.937 | 1.973 | 187.702 |
| 2018/9/13 14 | 38.327 | 2.029 | 282.335 |
| 2018/9/13 15 | 38.142 | 1.997 | 369.111 |
| 2018/9/13 16 | 38.237 | 1.693 | 363.579 |
| 2018/9/13 17 | 38.259 | 1.599 | 424.785 |
| 2018/9/13 18 | 38.136 | 1.241 | 403.398 |
| 2018/9/13 19 | 38.075 | 1.225 | 395.67 |
| 2018/9/13 20 | 38.135 | 1.16 | 412.775 |
| 2018/9/13 21 | 38.205 | 1.172 | 527.244 |
| 2018/9/13 22 | 38.292 | 1.257 | 240.323 |
| 2018/9/13 23 | 38.45 | 1.255 | 266.178 |
| 2018/9/14 0 | 38.077 | 1.2 | 259.578 |
| 2018/9/14 1 | 37.828 | 1.2 | 191.53 |
| 2018/9/14 2 | 38.114 | 1.2 | 145.699 |
| 2018/9/14 3 | 38.142 | 1.175 | 93.156 |
| 2018/9/14 4 | 38.102 | 1.143 | 59.206 |
| 2018/9/14 5 | 37.481 | 1.144 | 121.645 |
| 2018/9/14 6 | 37.561 | 1.163 | 101.706 |
| 2018/9/14 7 | 37.658 | 1.18 | 96.632 |
| 2018/9/14 8 | 37.659 | 1.249 | 108.623 |
| 2018/9/14 9 |  |  |  |
| 2018/9/14 10 | 37.67 | 0.852 | 0.646 |
| 2018/9/14 11 | 37.661 | 0.908 | 415.635 |
| 2018/9/14 12 | 38.018 | 1.182 | 506.955 |
| 2018/9/14 13 | 38.266 | 1.201 | 488.091 |
| 2018/9/14 14 | 37.653 | 1.321 | 475.278 |
| 2018/9/14 15 | 37.168 | 1.307 | 457.683 |
| 2018/9/14 16 | 37.415 | 1.217 | 316.466 |
| 2018/9/14 17 | 37.761 | 1.189 | 365.635 |
| 2018/9/14 18 | 37.465 | 1.029 | 275.757 |
| 2018/9/14 19 | 37.169 | 1.077 | 386.306 |
| 2018/9/14 20 | 37.463 | 1.439 | 319.046 |
| 2018/9/14 21 | 37.571 | 1.403 | 334.225 |
| 2018/9/14 22 | 37.918 | 1.11 | 405.321 |
| 2018/9/14 23 | 38.143 | 1.121 | 452.499 |
| 2018/9/15 0 | 38.106 | 1.188 | 481.977 |
| 2018/9/15 1 | 38.081 | 1.289 | 485.322 |
| 2018/9/15 2 | 38.334 | 1.919 | 477.019 |
| 2018/9/15 3 | 38.511 | 1.913 | 466.719 |
| 2018/9/15 4 | 39.049 | 1.881 | 463.338 |
| 2018/9/15 5 | 39.426 | 1.93 | 451.722 |
| 2018/9/15 6 | 39.703 | 2.243 | 383.82 |
| 2018/9/15 7 | 39.931 | 2.177 | 319.916 |
| 2018/9/15 8 | 40.096 | 1.886 | 441.873 |
| 2018/9/15 9 | 40.204 | 1.919 | 464.523 |
| 2018/9/15 10 | 40.436 | 2.125 | 487.986 |
| 2018/9/15 11 | 40.586 | 2.107 | 505.134 |
| 2018/9/15 12 | 40.766 | 1.995 | 503.406 |
| 2018/9/15 13 | 40.891 | 1.98 | 493.026 |
| 2018/9/15 14 | 41.449 | 1.887 | 457.251 |
| 2018/9/15 15 | 41.861 | 1.907 | 476.592 |
| 2018/9/15 16 | 41.261 | 2.029 | 471.822 |
| 2018/9/15 17 | 40.83 | 2.017 | 388.795 |
| 2018/9/15 18 | 40.875 | 1.852 | 417.887 |
| 2018/9/15 19 | 40.678 | 1.816 | 406.01 |
| 2018/9/15 20 | 39.243 | 1.574 | 454.992 |
| 2018/9/15 21 | 39.015 | 1.595 | 496.23 |
| 2018/9/15 22 | 37.896 | 1.694 | 557.061 |
| 2018/9/15 23 | 37.766 | 1.685 | 551.967 |
| 2018/9/16 0 | 36.987 | 1.628 | 497.238 |
| 2018/9/16 1 | 36.832 | 1.619 | 323.076 |
| 2018/9/16 2 | 36.067 | 1.574 | 203.101 |
| 2018/9/16 3 | 36.026 | 1.568 | 282.793 |
| 2018/9/16 4 | 35.342 | 1.453 | 147.179 |
| 2018/9/16 5 | 35.289 | 1.442 | 129.364 |
| 2018/9/16 6 | 34.971 | 1.378 | 190.405 |
| 2018/9/16 7 | 34.9 | 1.376 | 130.268 |
| 2018/9/16 8 | 34.727 | 1.369 | 234.438 |
| 2018/9/16 9 | 34.774 | 1.348 | 353.198 |
| 2018/9/16 10 | 34.971 | 1.256 | 469.011 |
| 2018/9/16 11 | 34.944 | 1.252 | 481.548 |
| 2018/9/16 12 | 34.788 | 1.231 | 486.858 |
| 2018/9/16 13 | 34.815 | 1.257 | 482.193 |
| 2018/9/16 14 | 34.971 | 1.409 | 473.814 |
| 2018/9/16 15 | 35.016 | 1.372 | 457.377 |
| 2018/9/16 16 | 35.277 | 1.162 | 349.704 |
| 2018/9/16 17 | 35.34 | 1.138 | 433.921 |
| 2018/9/16 18 | 35.807 | 0.962 | 352.703 |
| 2018/9/16 19 | 35.761 | 0.985 | 381.332 |
| 2018/9/16 20 | 35.154 | 1.293 | 346.864 |
| 2018/9/16 21 | 35.118 | 1.267 | 388.479 |
| 2018/9/16 22 | 34.91 | 1.119 | 384.204 |
| 2018/9/16 23 | 34.936 | 1.132 | 373.409 |
| 2018/9/17 0 | 35.093 | 1.212 | 235.193 |
| 2018/9/17 1 | 35.071 | 1.217 | 280.643 |
| 2018/9/17 2 | 34.727 | 1.295 | 181.731 |
| 2018/9/17 3 | 34.743 | 1.207 | 69.365 |
| 2018/9/17 4 | 34.788 | 0.972 | 93.352 |
| 2018/9/17 5 | 34.79 | 0.973 | 154.562 |
| 2018/9/17 6 | 35.093 | 1.16 | 92.91 |
| 2018/9/17 7 | 35.141 | 1.151 | 136.604 |
| 2018/9/17 8 | 35.806 | 1.021 | 271.301 |
| 2018/9/17 9 | 35.844 | 1.031 | 435.468 |
| 2018/9/17 10 | 36.061 | 1.086 | 470.718 |
| 2018/9/17 11 | 36.108 | 1.04 | 481.554 |
| 2018/9/17 12 | 36.374 | 0.769 | 474.897 |
| 2018/9/17 13 | 36.447 | 0.748 | 475.89 |
| 2018/9/17 14 | 36.863 | 0.626 | 473.184 |
| 2018/9/17 15 | 36.964 | 0.671 | 466.098 |
| 2018/9/17 16 | 37.562 | 0.94 | 348.117 |
| 2018/9/17 17 | 37.75 | 0.94 | 223.391 |
| 2018/9/17 18 | 38.739 | 0.938 | 245.401 |
| 2018/9/17 19 | 38.673 | 0.926 | 255.167 |
| 2018/9/17 20 | 38.45 | 0.891 | 273.317 |
| 2018/9/17 21 | 38.402 | 0.878 | 503.322 |
| 2018/9/17 22 | 38.145 | 0.809 | 523.044 |
| 2018/9/17 23 | 38.109 | 0.826 | 509.394 |
| 2018/9/18 0 | 37.897 | 0.926 | 448.809 |
| 2018/9/18 1 | 38.297 | 0.912 | 278.103 |
| 2018/9/18 2 | 40.338 | 0.841 | 221.61 |
| 2018/9/18 3 | 41.006 | 0.843 | 182.413 |
| 2018/9/18 4 | 43.821 | 0.855 | 163.485 |
| 2018/9/18 5 | 44.038 | 0.835 | 444.495 |
| 2018/9/18 6 | 45.163 | 0.727 | 483.093 |
| 2018/9/18 7 | 45.052 | 0.746 | 484.695 |
| 2018/9/18 8 | 44.441 | 0.858 | 479.073 |
| 2018/9/18 9 | 44.198 | 0.848 | 478.539 |
| 2018/9/18 10 | 42.856 | 0.792 | 479.469 |
| 2018/9/18 11 | 42.695 | 0.795 | 478.911 |
| 2018/9/18 12 | 41.926 | 0.812 | 475.551 |
| 2018/9/18 13 | 41.815 | 0.784 | 472.287 |
| 2018/9/18 14 | 41.196 | 0.629 | 472.387 |
| 2018/9/18 15 | 40.913 | 0.628 | 464.739 |
| 2018/9/18 16 | 39.304 | 0.622 | 447.066 |
| 2018/9/18 17 | 39.33 | 0.624 | 373.818 |
| 2018/9/18 18 | 39.611 | 0.646 | 350.919 |
| 2018/9/18 19 | 40.078 | 0.674 | 392.74 |
| 2018/9/18 20 | 43.083 | 0.862 | 321.199 |
| 2018/9/18 21 | 43.636 | 0.853 | 430.533 |
| 2018/9/18 22 | 46.689 | 0.8 | 410.616 |
| 2018/9/18 23 | 46.717 | 0.762 | 401.244 |
| 2018/9/19 0 | 46.872 | 0.538 | 338.788 |
| 2018/9/19 1 | 46.975 | 0.528 | 118.691 |
| 2018/9/19 2 | 48.947 | 0.337 | 27.425 |
| 2018/9/19 3 | 49.525 | 0.445 | 0 |
| 2018/9/19 4 | 52.731 | 1.031 | 0 |
| 2018/9/19 5 | 52.609 | 0.988 | 0 |
| 2018/9/19 6 | 51.932 | 0.754 | 0 |
| 2018/9/19 7 | 51.763 | 0.718 | 0 |
| 2018/9/19 8 | 50.845 | 0.522 | 0 |
| 2018/9/19 9 | 50.639 | 0.621 | 277.661 |
| 2018/9/19 10 | 50.047 | 0.903 | 475.275 |
| 2018/9/19 11 | 50.038 | 0.848 | 469.863 |
| 2018/9/19 12 | 49.988 | 0.544 | 467.145 |
| 2018/9/19 13 | 50.015 | 0.525 | 467.298 |
| 2018/9/19 14 | 49.42 | 0.42 | 463.32 |
| 2018/9/19 15 | 52.343 | 0.515 | 83.94 |
| 2018/9/19 16 | 52.731 | 0.535 | 449.199 |
| 2018/9/19 17 | 52.72 | 0.583 | 353.364 |
| 2018/9/19 18 | 52.67 | 0.803 | 404.796 |
| 2018/9/19 19 | 53.135 | 0.825 | 318.699 |
| 2018/9/19 20 | 55.044 | 0.916 | 409.702 |
| 2018/9/19 21 | 55.444 | 0.888 | 408.762 |
| 2018/9/19 22 | 57.605 | 0.735 | 421.352 |
| 2018/9/19 23 | 56.681 | 0.765 | 422.889 |
| 2018/9/20 0 | 51.597 | 0.932 | 402.637 |
| 2018/9/20 1 | 52.511 | 0.919 | 215.419 |
| 2018/9/20 2 | 55.722 | 0.875 | 273.725 |
| 2018/9/20 3 | 54.873 | 0.896 | 158.488 |
| 2018/9/20 4 | 52.425 | 0.957 | 139.545 |
| 2018/9/20 5 | 51.783 | 0.929 | 203.453 |
| 2018/9/20 6 | 46.384 | 0.698 | 69.127 |
| 2018/9/20 7 | 46.408 | 0.698 | 144.677 |
| 2018/9/20 8 | 50.717 | 0.787 | 328.155 |
| 2018/9/20 9 | 55.667 | 1.279 | 418.092 |
| 2018/9/20 10 | 48.765 | 1.706 | 431.57 |
| 2018/9/20 11 | 44.065 | 1.708 | 433.553 |
| 2018/9/20 12 | 42.95 | 0.809 | 425.433 |
| 2018/9/20 13 | 42.234 | 0.775 | 418.033 |
| 2018/9/20 14 | 41.485 | 1.027 | 414.846 |
| 2018/9/20 15 | 41.013 | 1.037 | 414.013 |
| 2018/9/20 16 | 41.013 | 1.071 | 365.698 |
| 2018/9/20 17 | 41.013 | 1.073 | 381.642 |
| 2018/9/20 18 | 40.601 | 1.076 | 312.616 |
| 2018/9/20 19 | 40.271 | 1.077 | 383.066 |
| 2018/9/20 20 | 40.361 | 1.238 | 17.669 |
| 2018/9/20 21 | 42.234 | 1.282 | 0 |
| 2018/9/20 22 | 42.083 | 1.46 | 0 |
| 2018/9/20 23 | 41.99 | 1.467 | 0 |
| 2018/9/21 0 | 42.177 | 1.536 | 0 |
| 2018/9/21 1 | 42.295 | 1.539 | 0 |
| 2018/9/21 2 | 41.819 | 1.374 | 0 |
| 2018/9/21 3 | 41.522 | 1.368 | 0 |
| 2018/9/21 4 | 42.339 | 1.283 | 0 |
| 2018/9/21 5 | 42.83 | 1.28 | 0 |
| 2018/9/21 6 | 43.708 | 1.4 | 0 |
| 2018/9/21 7 | 44.248 | 1.404 | 0 |
| 2018/9/21 8 | 44.544 | 1.27 | 0 |
| 2018/9/21 9 | 44.726 | 1.265 | 318.573 |
| 2018/9/21 10 | 45.712 | 1.336 | 507.473 |
| 2018/9/21 11 | 46.322 | 1.338 | 509.051 |
| 2018/9/21 12 | 45.838 | 1.692 | 505.136 |
| 2018/9/21 13 | 45.539 | 1.705 | 505.649 |
| 2018/9/21 14 | 46.394 | 1.312 | 499.677 |
| 2018/9/21 15 | 38.363 | 18.644 | 504.107 |
| 2018/9/21 16 | 47.12 | 0.305 | 470.3 |
| 2018/9/21 17 | 46.945 | 0.279 | 432.494 |
| 2018/9/21 18 | 44.725 | 0.638 | 321.013 |
| 2018/9/21 19 | 44.212 | 0.793 | 387.773 |
| 2018/9/21 20 | 41.99 | 0.945 | 285.972 |
| 2018/9/21 21 | 41.72 | 0.967 | 395.05 |
| 2018/9/21 22 | 40.586 | 1.08 | 314.278 |
| 2018/9/21 23 | 40.229 | 1.077 | 398.446 |
| 2018/9/22 0 | 38.816 | 1.062 | 370.54 |
| 2018/9/22 1 | 38.796 | 1.15 | 235.01 |
| 2018/9/22 2 | 38.755 | 1.368 | 161.816 |
| 2018/9/22 3 | 38.758 | 1.371 | 182.236 |
| 2018/9/22 4 | 39.426 | 1.791 | 130.434 |
| 2018/9/22 5 | 39.569 | 1.777 | 165.868 |
| 2018/9/22 6 | 41.015 | 1.609 | 88.628 |
| 2018/9/22 7 | 41.008 | 1.612 | 124.01 |
| 2018/9/22 8 | 40.525 | 1.866 | 224.785 |
| 2018/9/22 9 | 40.398 | 1.878 | 371.216 |
| 2018/9/22 10 | 39.871 | 1.937 | 398.224 |
| 2018/9/22 11 | 39.744 | 1.878 | 416.856 |
| 2018/9/22 12 | 39.243 | 1.599 | 424.547 |
| 2018/9/22 13 | 39.17 | 1.595 | 426.091 |
| 2018/9/22 14 | 38.876 | 1.577 | 422.229 |
| 2018/9/22 15 | 39.073 | 1.574 | 402.971 |
| 2018/9/22 16 | 39.932 | 1.558 | 335.105 |
| 2018/9/22 17 | 39.743 | 1.502 | 307.328 |
| 2018/9/22 18 | 39.182 | 1.305 | 313.413 |
| 2018/9/22 19 | 39.128 | 1.332 | 336.534 |
| 2018/9/22 20 | 38.938 | 1.444 | 273.251 |
| 2018/9/22 21 | 39.318 | 1.397 | 386.88 |
| 2018/9/22 22 | 40.708 | 1.195 | 409.843 |
| 2018/9/22 23 | 40.426 | 1.275 | 387.203 |
| 2018/9/23 0 | 39.243 | 1.669 | 310.625 |
| 2018/9/23 1 | 39.171 | 1.733 | 285.976 |
| 2018/9/23 2 | 38.938 | 1.987 | 188.816 |
| 2018/9/23 3 | 39.182 | 1.97 | 129.572 |
| 2018/9/23 4 | 39.858 | 1.92 | 138.947 |
| 2018/9/23 5 | 39.864 | 1.92 | 107.074 |
| 2018/9/23 6 | 40.207 | 1.753 | 196.682 |
| 2018/9/23 7 | 40.257 | 1.764 | 80.829 |
| 2018/9/23 8 | 41.398 | 2.07 | 208.243 |
| 2018/9/23 9 | 40.877 | 2.05 | 281.656 |
| 2018/9/23 10 | 39.487 | 1.989 | 394.64 |
| 2018/9/23 11 | 39.475 | 1.988 | 404.668 |
| 2018/9/23 12 | 39.426 | 1.985 | 403.839 |
| 2018/9/23 13 | 39.378 | 1.914 | 381.93 |
| 2018/9/23 14 | 39.182 | 1.594 | 291.111 |
| 2018/9/23 15 | 39.194 | 1.594 | 382.352 |
| 2018/9/23 16 | 39.243 | 1.594 | 222.898 |
| 2018/9/23 17 | 39.208 | 1.573 | 375.51 |
| 2018/9/23 18 | 39.06 | 1.473 | 205.224 |
| 2018/9/23 19 | 39.069 | 1.462 | 309.13 |
| 2018/9/23 20 | 39.121 | 1.386 | 367.673 |
| 2018/9/23 21 | 39.322 | 1.413 | 270.195 |
| 2018/9/23 22 | 40.006 | 1.513 | 404.366 |
| 2018/9/23 23 | 39.978 | 1.55 | 386.144 |
| 2018/9/24 0 | 39.861 | 1.722 | 276.574 |
| 2018/9/24 1 | 39.737 | 1.701 | 314.862 |
| 2018/9/24 2 | 39.304 | 1.62 | 169.455 |
| 2018/9/24 3 | 39.178 | 1.65 | 183.223 |
| 2018/9/24 4 | 38.938 | 1.716 | 59.965 |
| 2018/9/24 5 | 38.94 | 1.716 | 121.16 |
| 2018/9/24 6 | 39.243 | 1.8 | 169.472 |
| 2018/9/24 7 | 39.243 | 1.693 | 144.495 |
| 2018/9/24 8 | 39.243 | 1.554 | 113.253 |
| 2018/9/24 9 | 39.231 | 1.562 | 314.039 |
| 2018/9/24 10 | 39.121 | 1.653 | 367.052 |
| 2018/9/24 11 | 39.083 | 1.613 | 418.413 |
| 2018/9/24 12 | 38.936 | 1.433 | 423.191 |
| 2018/9/24 13 | 38.895 | 1.438 | 420.477 |
| 2018/9/24 14 | 38.734 | 1.462 | 367.964 |
| 2018/9/24 15 | 38.784 | 1.457 | 327.462 |
| 2018/9/24 16 | 38.936 | 1.438 | 280.048 |
| 2018/9/24 17 | 38.908 | 1.388 | 342.082 |
| 2018/9/24 18 | 38.81 | 1.19 | 335.69 |
| 2018/9/24 19 | 38.638 | 1.255 | 377.044 |
| 2018/9/24 20 | 38.075 | 1.509 | 370.957 |
| 2018/9/24 21 | 38.156 | 1.499 | 421.35 |
| 2018/9/24 22 | 38.45 | 1.455 | 435.543 |
| 2018/9/24 23 | 38.57 | 1.47 | 432.118 |
| 2018/9/25 0 | 39.06 | 1.541 | 327.345 |
| 2018/9/25 1 | 39.175 | 1.528 | 307.4 |
| 2018/9/25 2 | 40.187 | 1.396 | 258.296 |
| 2018/9/25 3 | 40.379 | 1.384 | 180.21 |
| 2018/9/25 4 | 40.708 | 1.36 | 178.861 |
| 2018/9/25 5 | 40.703 | 1.361 | 174.086 |
| 2018/9/25 6 | 40.325 | 1.472 | 259.165 |
| 2018/9/25 7 | 39.856 | 1.455 | 135.457 |
| 2018/9/25 8 | 39.304 | 1.43 | 285.231 |
| 2018/9/25 9 | 39.198 | 1.417 | 415.056 |
| 2018/9/25 10 | 38.806 | 1.36 | 446.243 |
| 2018/9/25 11 | 38.685 | 1.352 | 448.036 |
| 2018/9/25 12 | 38.202 | 1.318 | 446.454 |
| 2018/9/25 13 | 38.189 | 1.274 | 448.097 |
| 2018/9/25 14 | 46.747 | 1.726 | 431.575 |
| 2018/9/25 15 | 57.073 | 2.476 | 410.811 |
| 2018/9/25 16 | 57.095 | 2.465 | 226.38 |
| 2018/9/25 17 | 57.143 | 2.439 | 415.984 |
| 2018/9/25 18 | 57.142 | 2.439 | 320.155 |
| 2018/9/25 19 | 57.149 | 2.439 | 322.984 |
| 2018/9/25 20 | 50.113 | 2.369 | 361.753 |
| 2018/9/25 21 | 43.454 | 2.304 | 297.535 |
| 2018/9/25 22 | 42.944 | 2.029 | 386.056 |
| 2018/9/25 23 | 42.295 | 1.688 | 319.347 |
| 2018/9/26 0 | 41.769 | 2.021 | 296.748 |
| 2018/9/26 1 | 41.135 | 2.41 | 272.342 |
| 2018/9/26 2 | 40.178 | 2.645 | 237.298 |
| 2018/9/26 3 | 39.855 | 2.721 | 153.037 |
| 2018/9/26 4 | 40.487 | 2.454 | 77.506 |
| 2018/9/26 5 | 40.707 | 2.36 | 212.814 |
| 2018/9/26 6 | 40.204 | 2.449 | 53.506 |
| 2018/9/26 7 | 39.121 | 2.638 | 198.91 |
| 2018/9/26 8 | 42.154 | 2.472 | 263.334 |
| 2018/9/26 9 | 32.937 | 2.243 | 415.657 |
| 2018/9/26 10 | 31.432 | 2.287 | 323.299 |
| 2018/9/26 11 | 31.608 | 2.368 | 392.746 |
| 2018/9/26 12 | 31.62 | 2.534 | 317.004 |
| 2018/9/26 13 | 31.237 | 2.667 | 355.361 |
| 2018/9/26 14 | 31.187 | 2.416 | 384.918 |
| 2018/9/26 15 | 4.611 | 2.166 | 290.773 |
| 2018/9/26 16 | 16.529 | 2.166 | 313.27 |
| 2018/9/26 17 | 29.648 | 2.166 | 342.056 |
| 2018/9/26 18 | 31.864 | 2.015 | 298.176 |
| 2018/9/26 19 | 33.821 | 1.94 | 224.652 |
| 2018/9/26 20 | 39.916 | 2.242 | 363.2 |
| 2018/9/26 21 | 39.436 | 2.489 | 354.497 |
| 2018/9/26 22 | 38.862 | 2.528 | 319.434 |
| 2018/9/26 23 | 38.631 | 2.562 | 328.291 |
| 2018/9/27 0 | 38.257 | 2.717 | 317.464 |
| 2018/9/27 1 | 37.702 | 2.827 | 273.466 |
| 2018/9/27 2 | 37.412 | 2.763 | 171.299 |
| 2018/9/27 3 | 37.358 | 2.743 | 132.801 |
| 2018/9/27 4 | 36.619 | 2.823 | 146.821 |
| 2018/9/27 5 | 36.578 | 3.163 | 192.134 |
| 2018/9/27 6 | 36.495 | 2.969 | 130.688 |
| 2018/9/27 7 | 36.492 | 2.963 | 108.635 |
| 2018/9/27 8 | 36.434 | 2.995 | 380.378 |
| 2018/9/27 9 | 36.405 | 3.019 | 474.683 |
| 2018/9/27 10 | 36.375 | 3.337 | 478.888 |
| 2018/9/27 11 | 36.585 | 3.684 | 454.716 |
| 2018/9/27 12 | 36.802 | 3.715 | 337.135 |
| 2018/9/27 13 | 37.002 | 3.774 | 389.066 |
| 2018/9/27 14 | 37.168 | 4.033 | 279.367 |
| 2018/9/27 15 | 37.012 | 4.259 | 353.726 |
| 2018/9/27 16 | 36.802 | 3.983 | 274.854 |
| 2018/9/27 17 | 36.988 | 3.882 | 310.191 |
| 2018/9/27 18 | 37.351 | 3.623 | 289.729 |
| 2018/9/27 19 | 37.231 | 2.508 | 245.144 |
| 2018/9/27 20 | 36.863 | 1.705 | 333.055 |
| 2018/9/27 21 | 36.959 | 1.715 | 370.307 |
| 2018/9/27 22 | 37.046 | 1.795 | 235.961 |
| 2018/9/27 23 | 37.136 | 1.815 | 311.129 |
| 2018/9/28 0 | 37.229 | 1.952 | 219.071 |
| 2018/9/28 1 | 37.3 | 1.986 | 196.719 |
| 2018/9/28 2 | 37.657 | 2.425 | 260.529 |
| 2018/9/28 3 | 37.777 | 2.441 | 151.406 |
| 2018/9/28 4 | 37.812 | 2.673 | 171.465 |
| 2018/9/28 5 | 37.836 | 2.668 | 55.871 |
| 2018/9/28 6 | 38.205 | 2.471 | 174.467 |
| 2018/9/28 7 | 38.27 | 2.493 | 186.061 |
| 2018/9/28 8 | 38.389 | 2.664 | 239.608 |
| 2018/9/28 9 | 38.714 | 2.535 | 347.537 |
| 2018/9/28 10 | 38.934 | 2.125 | 325.275 |
| 2018/9/28 11 | 38.983 | 2.145 | 313.833 |
| 2018/9/28 12 | 39.059 | 2.322 | 302.713 |
| 2018/9/28 13 | 39.06 | 2.336 | 366.413 |
| 2018/9/28 14 | 39.06 | 2.412 | 272.958 |
| 2018/9/28 15 | 38.839 | 2.368 | 308.109 |
| 2018/9/28 16 | 38.532 | 1.988 | 341.616 |
| 2018/9/28 17 | 38.669 | 1.916 | 221.46 |
| 2018/9/28 18 | 38.866 | 1.722 | 345.522 |
| 2018/9/28 19 | 38.514 | 1.631 | 285.086 |
| 2018/9/28 20 | 37.969 | 1.327 | 286.154 |
| 2018/9/28 21 | 37.867 | 1.363 | 332.225 |
| 2018/9/28 22 | 37.733 | 1.608 | 286.428 |
| 2018/9/28 23 | 37.677 | 1.605 | 229.645 |
| 2018/9/29 0 | 37.414 | 1.495 | 329.936 |
| 2018/9/29 1 | 37.457 | 1.552 | 242.799 |
| 2018/9/29 2 | 37.484 | 1.689 | 157.116 |
| 2018/9/29 3 | 37.483 | 1.696 | 181.24 |
| 2018/9/29 4 | 37.496 | 2.15 | 150.11 |
| 2018/9/29 5 | 37.878 | 2.108 | 144.044 |
| 2018/9/29 6 | 37.889 | 2.073 | 96.464 |
| 2018/9/29 7 | 38.043 | 2.148 | 177.215 |
| 2018/9/29 8 | 38.266 | 2.384 | 244.529 |
| 2018/9/29 9 | 38.557 | 2.342 | 369.165 |
| 2018/9/29 10 | 38.873 | 2.168 | 275.252 |
| 2018/9/29 11 | 38.666 | 2.206 | 384.906 |
| 2018/9/29 12 | 38.45 | 2.376 | 284.677 |
| 2018/9/29 13 | 38.393 | 2.333 | 273.85 |
| 2018/9/29 14 | 38.264 | 2.053 | 399.818 |
| 2018/9/29 15 | 36.575 | 2.02 | 288.348 |
| 2018/9/29 16 | 35.583 | 1.914 | 246.379 |
| 2018/9/29 17 | 36.643 | 1.883 | 302.145 |
| 2018/9/29 18 | 37.108 | 1.804 | 277.553 |
| 2018/9/29 19 | 36.996 | 1.8 | 285.336 |
| 2018/9/29 20 | 36.863 | 1.786 | 252.617 |
| 2018/9/29 21 | 36.787 | 1.816 | 326.035 |
| 2018/9/29 22 | 36.68 | 1.925 | 330.032 |
| 2018/9/29 23 | 36.49 | 1.921 | 300.442 |
| 2018/9/30 0 | 36.374 | 1.906 | 270.078 |
| 2018/9/30 1 | 36.586 | 2.009 | 216.924 |
| 2018/9/30 2 | 36.619 | 2.165 | 206.394 |
| 2018/9/30 3 | 36.654 | 2.166 | 147.111 |
| 2018/9/30 4 | 37.046 | 2.236 | 244.331 |
| 2018/9/30 5 | 37.344 | 2.226 | 130.506 |
| 2018/9/30 6 | 37.478 | 2.194 | 160.002 |
| 2018/9/30 7 | 37.634 | 2.034 | 100.916 |
| 2018/9/30 8 | 37.882 | 1.73 | 251.591 |
| 2018/9/30 9 | 37.878 | 1.728 | 422.641 |
| 2018/9/30 10 | 37.882 | 1.719 | 338.555 |
| 2018/9/30 11 | 37.932 | 1.653 | 338.175 |
| 2018/9/30 12 | 37.996 | 1.429 | 275.456 |
| 2018/9/30 13 | 36.731 | 1.468 | 325.43 |
| 2018/9/30 14 | 35.658 | 1.591 | 288.013 |
| 2018/9/30 15 | 36.24 | 1.573 | 251.703 |
| 2018/9/30 16 | 37.231 | 1.325 | 299.712 |
| 2018/9/30 17 | 36.97 | 1.341 | 265.167 |
| 2018/9/30 18 | 36.68 | 1.48 | 257.055 |
| 2018/9/30 19 | 36.528 | 1.473 | 276.933 |
| 2018/9/30 20 | 36.312 | 1.409 | 286.984 |
| 2018/9/30 21 | 36.337 | 1.407 | 293.839 |
| 2018/9/30 22 | 36.375 | 1.398 | 269.16 |
| 2018/9/30 23 | 36.206 | 1.465 | 269.363 |