| 监测时间 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 氨氮浓度 | 出水流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018/10/1 0 | 556.301 | 79.996 | 281.673 |
| 2018/10/1 1 | 559.104 | 79.366 | 162.7 |
| 2018/10/1 2 | 567.897 | 76.974 | 318.844 |
| 2018/10/1 3 | 565.15 | 77.411 | 183.817 |
| 2018/10/1 4 | 556.603 | 79.074 | 157.989 |
| 2018/10/1 5 | 548.521 | 79.552 | 101.153 |
| 2018/10/1 6 | 523.396 | 81.367 | 166.746 |
| 2018/10/1 7 | 513.714 | 81.608 | 246.439 |
| 2018/10/1 8 | 483.674 | 82.526 | 202.199 |
| 2018/10/1 9 | 465.024 | 82.601 | 318.444 |
| 2018/10/1 10 | 406.97 | 82.885 | 281.916 |
| 2018/10/1 11 | 423.114 | 82.765 | 393.184 |
| 2018/10/1 12 | 473.3 | 82.306 | 310.797 |
| 2018/10/1 13 | 499.853 | 81.617 | 381.34 |
| 2018/10/1 14 | 582.544 | 78.996 | 306.44 |
| 2018/10/1 15 | 588.478 | 78.825 | 279.494 |
| 2018/10/1 16 | 606.958 | 78.178 | 324.607 |
| 2018/10/1 17 | 611.853 | 79.202 | 299.197 |
| 2018/10/1 18 | 627.098 | 83.097 | 286.402 |
| 2018/10/1 19 | 620.629 | 83.493 | 262.738 |
| 2018/10/1 20 | 600.637 | 84.998 | 335.658 |
| 2018/10/1 21 | 602.175 | 85.96 | 270.911 |
| 2018/10/1 22 | 606.957 | 89.618 | 275.574 |
| 2018/10/1 23 | 605.788 | 90.223 | 304.59 |
| 2018/10/2 0 | 602.253 | 92.522 | 311.41 |
| 2018/10/2 1 | 643.537 | 91.504 | 213.102 |
| 2018/10/2 2 | 771.072 | 87.634 | 303.596 |
| 2018/10/2 3 | 727.632 | 87.212 | 232.928 |
| 2018/10/2 4 | 593.526 | 85.609 | 76.996 |
| 2018/10/2 5 | 559.591 | 85.448 | 252.686 |
| 2018/10/2 6 | 454.687 | 84.835 | 56.269 |
| 2018/10/2 7 | 446.331 | 84.653 | 229.982 |
| 2018/10/2 8 | 420.507 | 83.963 | 268.01 |
| 2018/10/2 9 | 409.791 | 83.509 | 329.117 |
| 2018/10/2 10 | 376.661 | 81.784 | 341.19 |
| 2018/10/2 11 | 391.389 | 81.01 | 280.513 |
| 2018/10/2 12 | 436.368 | 78.068 | 436.879 |
| 2018/10/2 13 | 467.005 | 76.928 | 289.789 |
| 2018/10/2 14 | 561.039 | 72.595 | 311.321 |
| 2018/10/2 15 | 547.69 | 72.697 | 281.706 |
| 2018/10/2 16 | 506.866 | 73.082 | 270.243 |
| 2018/10/2 17 | 500.339 | 74.012 | 298.03 |
| 2018/10/2 18 | 480.305 | 77.546 | 288.247 |
| 2018/10/2 19 | 506.858 | 78.2 | 318.316 |
| 2018/10/2 20 | 588.35 | 80.683 | 316.288 |
| 2018/10/2 21 | 592.619 | 81.058 | 304.474 |
| 2018/10/2 22 | 605.734 | 82.483 | 336.173 |
| 2018/10/2 23 | 604.024 | 82.568 | 333.213 |
| 2018/10/3 0 | 598.739 | 82.894 | 278.262 |
| 2018/10/3 1 | 590.29 | 82.274 | 229.651 |
| 2018/10/3 2 | 564.29 | 79.918 | 170.568 |
| 2018/10/3 3 | 546.701 | 79.93 | 277.378 |
| 2018/10/3 4 | 493.126 | 79.97 | 132.154 |
| 2018/10/3 5 | 471.151 | 80.165 | 211.676 |
| 2018/10/3 6 | 404.175 | 80.867 | 152.566 |
| 2018/10/3 7 | 391.02 | 80.695 | 110.204 |
| 2018/10/3 8 | 351.259 | 80.073 | 271.07 |
| 2018/10/3 9 | 343.676 | 80.002 | 361.951 |
| 2018/10/3 10 | 320.423 | 79.746 | 275.32 |
| 2018/10/3 11 | 335.58 | 78.951 | 424.569 |
| 2018/10/3 12 | 381.752 | 76.079 | 284.757 |
| 2018/10/3 13 | 415.248 | 75.263 | 310.624 |
| 2018/10/3 14 | 517.241 | 72.315 | 243.477 |
| 2018/10/3 15 | 536.177 | 71.56 | 313.684 |
| 2018/10/3 16 | 593.836 | 68.83 | 258.389 |
| 2018/10/3 17 | 602.158 | 70.255 | 308.674 |
| 2018/10/3 18 | 627.409 | 75.409 | 369.682 |
| 2018/10/3 19 | 626.8 | 76.481 | 245.098 |
| 2018/10/3 20 | 624.961 | 80.354 | 309.818 |
| 2018/10/3 21 | 607.967 | 81.288 | 317.828 |
| 2018/10/3 22 | 556.607 | 84.664 | 357.717 |
| 2018/10/3 23 | 580.706 | 83.926 | 275.542 |
| 2018/10/4 0 | 653.566 | 81.258 | 274.307 |
| 2018/10/4 1 | 632.378 | 81.202 | 300.113 |
| 2018/10/4 2 | 568.508 | 81.002 | 177.98 |
| 2018/10/4 3 | 556.369 | 81.055 | 179.502 |
| 2018/10/4 4 | 519.683 | 81.248 | 231.716 |
| 2018/10/4 5 | 497.227 | 81.782 | 155.662 |
| 2018/10/4 6 | 429.356 | 83.715 | 138.747 |
| 2018/10/4 7 | 405.307 | 83.682 | 110.677 |
| 2018/10/4 8 | 332.621 | 83.562 | 248.229 |
| 2018/10/4 9 | 326.316 | 82.99 | 353.456 |
| 2018/10/4 10 | 307.295 | 80.921 | 234.767 |
| 2018/10/4 11 | 326.492 | 80.125 | 438.057 |
| 2018/10/4 12 | 384.198 | 77.244 | 217.022 |
| 2018/10/4 13 | 424.598 | 76.198 | 330.578 |
| 2018/10/4 14 | 545.927 | 72.222 | 308.404 |
| 2018/10/4 15 | 575.777 | 71.906 | 305.066 |
| 2018/10/4 16 | 665.411 | 70.706 | 212.469 |
| 2018/10/4 17 | 646.325 | 71.386 | 201.723 |
| 2018/10/4 18 | 589.046 | 73.97 | 251.295 |
| 2018/10/4 19 | 625.992 | 75.31 | 289.298 |
| 2018/10/4 20 | 736.66 | 80.157 | 277.452 |
| 2018/10/4 21 | 762.67 | 81.363 | 299.095 |
| 2018/10/4 22 | 840.713 | 85.722 | 330.81 |
| 2018/10/4 23 | 793.684 | 86.792 | 300.081 |
| 2018/10/5 0 | 652.628 | 90.657 | 260.755 |
| 2018/10/5 1 | 660.092 | 90.761 | 166.066 |
| 2018/10/5 2 | 682.531 | 91.136 | 311.832 |
| 2018/10/5 3 | 669.322 | 90.934 | 184.758 |
| 2018/10/5 4 | 629.593 | 90.204 | 129.805 |
| 2018/10/5 5 | 602.298 | 90.661 | 194.734 |
| 2018/10/5 6 | 520.975 | 92.316 | 102.708 |
| 2018/10/5 7 | 500.223 | 91.921 | 248.231 |
| 2018/10/5 8 | 438.511 | 90.492 | 165.456 |
| 2018/10/5 9 | 434.292 | 90.313 | 348.002 |
| 2018/10/5 10 | 421.729 | 89.663 | 260.394 |
| 2018/10/5 11 | 443.429 | 89.088 | 271.27 |
| 2018/10/5 12 | 508.102 | 87.01 | 343.746 |
| 2018/10/5 13 | 538.068 | 86.594 | 209.471 |
| 2018/10/5 14 | 627.098 | 85.09 | 323.68 |
| 2018/10/5 15 | 653.717 | 85.169 | 355.217 |
| 2018/10/5 16 | 732.987 | 85.456 | 163.056 |
| 2018/10/5 17 | 680.896 | 86.089 | 283.161 |
| 2018/10/5 18 | 525.78 | 88.379 | 292.182 |
| 2018/10/5 19 | 579.235 | 89.205 | 264.831 |
| 2018/10/5 20 | 738.545 | 92.191 | 275.499 |
| 2018/10/5 21 | 708.15 | 92.372 | 296.118 |
| 2018/10/5 22 | 618.248 | 93.025 | 290.127 |
| 2018/10/5 23 | 637.49 | 92.654 | 298.509 |
| 2018/10/6 0 | 694.376 | 91.31 | 208.828 |
| 2018/10/6 1 | 691.884 | 91.539 | 312.212 |
| 2018/10/6 2 | 684.707 | 92.37 | 267.656 |
| 2018/10/6 3 | 667.093 | 91.857 | 70.854 |
| 2018/10/6 4 | 614.921 | 90.002 | 144.984 |
| 2018/10/6 5 | 635.258 | 90.404 | 214.436 |
| 2018/10/6 6 | 695.35 | 91.855 | 148.135 |
| 2018/10/6 7 | 657.13 | 91.831 | 166.128 |
| 2018/10/6 8 | 544.094 | 91.743 | 272.494 |
| 2018/10/6 9 | 514.937 | 91.772 | 284.011 |
| 2018/10/6 10 | 428.746 | 91.875 | 372.252 |
| 2018/10/6 11 | 453.832 | 91.044 | 394.109 |
| 2018/10/6 12 | 527.616 | 88.037 | 256.904 |
| 2018/10/6 13 | 555.461 | 86.735 | 375.156 |
| 2018/10/6 14 | 637.235 | 82.03 | 274.831 |
| 2018/10/6 15 | 629.418 | 81.856 | 320.007 |
| 2018/10/6 16 | 606.347 | 81.227 | 262.634 |
| 2018/10/6 17 | 610.843 | 82.059 | 264.998 |
| 2018/10/6 18 | 624.03 | 85.068 | 302.067 |
| 2018/10/6 19 | 646.442 | 86.38 | 313.562 |
| 2018/10/6 20 | 712.247 | 91.124 | 319.091 |
| 2018/10/6 21 | 716.668 | 91.352 | 339.326 |
| 2018/10/6 22 | 729.635 | 92.178 | 344.921 |
| 2018/10/6 23 | 712.317 | 92.448 | 317.488 |
| 2018/10/7 0 | 661.481 | 93.423 | 283.8 |
| 2018/10/7 1 | 656.468 | 93.201 | 204.493 |
| 2018/10/7 2 | 641.785 | 92.401 | 133.057 |
| 2018/10/7 3 | 645.552 | 91.685 | 277.987 |
| 2018/10/7 4 | 656.088 | 89.095 | 87.313 |
| 2018/10/7 5 | 618.041 | 89.372 | 137.416 |
| 2018/10/7 6 | 507.192 | 90.375 | 257.979 |
| 2018/10/7 7 | 505.783 | 91.018 | 116.578 |
| 2018/10/7 8 | 501.678 | 93.341 | 257.938 |
| 2018/10/7 9 | 462.763 | 93.251 | 254.306 |
| 2018/10/7 10 | 349.42 | 92.926 | 285.439 |
| 2018/10/7 11 | 373.522 | 91.921 | 417.399 |
| 2018/10/7 12 | 443.741 | 88.288 | 274.098 |
| 2018/10/7 13 | 484.36 | 86.582 | 394.457 |
| 2018/10/7 14 | 602.669 | 80.415 | 281.153 |
| 2018/10/7 15 | 627.015 | 81.088 | 335.443 |
| 2018/10/7 16 | 697.896 | 83.405 | 298.521 |
| 2018/10/7 17 | 681.44 | 84.595 | 296.051 |
| 2018/10/7 18 | 633.506 | 88.694 | 3.046 |
| 2018/10/7 19 | 644.901 | 90.324 | 1.953 |
| 2018/10/7 20 | 678.061 | 95.938 | 330.352 |
| 2018/10/7 21 | 676.111 | 96.138 | 266.031 |
| 2018/10/7 22 | 670.451 | 96.826 | 22.555 |
| 2018/10/7 23 | 673.14 | 96.914 | 349.256 |
| 2018/10/8 0 | 680.893 | 97.216 | 252.716 |
| 2018/10/8 1 | 673.4 | 96.486 | 276.395 |
| 2018/10/8 2 | 651.646 | 93.974 | 145.607 |
| 2018/10/8 3 | 647.085 | 93.711 | 235.848 |
| 2018/10/8 4 | 633.811 | 92.808 | 63.961 |
| 2018/10/8 5 | 613.19 | 93.397 | 113.232 |
| 2018/10/8 6 | 553.554 | 95.428 | 224.828 |
| 2018/10/8 7 | 571.055 | 96.039 | 111.08 |
| 2018/10/8 8 | 621.67 | 98.145 | 288.281 |
| 2018/10/8 9 | 590.932 | 97.806 | 441.717 |
| 2018/10/8 10 | 501.97 | 96.636 | 317.343 |
| 2018/10/8 11 | 508.909 | 95.872 | 413.393 |
| 2018/10/8 12 | 528.837 | 93.238 | 282.205 |
| 2018/10/8 13 | 545.241 | 91.961 | 316.975 |
| 2018/10/8 14 | 592.613 | 87.563 | 368.815 |
| 2018/10/8 15 | 610.689 | 87.211 | 245.003 |
| 2018/10/8 16 | 662.588 | 85.996 | 326.707 |
| 2018/10/8 17 | 689.361 | 86.485 | 296.527 |
| 2018/10/8 18 | 766.25 | 88.169 | 328.158 |
| 2018/10/8 19 | 708.466 | 89.051 | 326.74 |
| 2018/10/8 20 | 542.547 | 92.092 | 1.896 |
| 2018/10/8 21 | 569.465 | 92.3 | 0 |
| 2018/10/8 22 | 646.628 | 93.017 | 295.865 |
| 2018/10/8 23 | 665.673 | 92.35 | 280.861 |
| 2018/10/9 0 | 720.384 | 90.052 | 289.585 |
| 2018/10/9 1 | 688.065 | 90.173 | 165.846 |
| 2018/10/9 2 | 595.972 | 90.589 | 174.963 |
| 2018/10/9 3 | 615.31 | 90.326 | 166.432 |
| 2018/10/9 4 | 670.431 | 89.417 | 193.553 |
| 2018/10/9 5 | 671.24 | 89.749 | 126.28 |
| 2018/10/9 6 | 673.531 | 90.896 | 56.768 |
| 2018/10/9 7 | 620.781 | 91.074 | 208.539 |
| 2018/10/9 8 | 470.497 | 91.687 | 308.441 |
| 2018/10/9 9 | 454.079 | 92.021 | 299.687 |
| 2018/10/9 10 | 407.244 | 93.172 | 443.84 |
| 2018/10/9 11 | 443.722 | 93.169 | 294.16 |
| 2018/10/9 12 | 547.757 | 93.159 | 424.934 |
| 2018/10/9 13 | 584.771 | 92.036 | 252.457 |
| 2018/10/9 14 | 690.265 | 88.169 | 311.281 |
| 2018/10/9 15 | 705.278 | 87.97 | 333.934 |
| 2018/10/9 16 | 748.006 | 87.284 | 253.749 |
| 2018/10/9 17 | 729.281 | 88.46 | 268.261 |
| 2018/10/9 18 | 676.168 | 92.509 | 262.859 |
| 2018/10/9 19 | 666.033 | 93.546 | 289.484 |
| 2018/10/9 20 | 637.466 | 97.117 | 268.982 |
| 2018/10/9 21 | 627.67 | 97.362 | 263.103 |
| 2018/10/9 22 | 599.94 | 101.318 | 236.35 |
| 2018/10/9 23 | 631.014 | 101.113 | 218.287 |
| 2018/10/10 0 | 718.951 | 100.407 | 237.528 |
| 2018/10/10 1 | 711.286 | 99.481 | 274.879 |
| 2018/10/10 2 | 689.522 | 96.291 | 148.151 |
| 2018/10/10 3 | 677.876 | 96.104 | 180.629 |
| 2018/10/10 4 | 644.852 | 95.459 | 126.896 |
| 2018/10/10 5 | 636.695 | 95.262 | 102.166 |
| 2018/10/10 6 | 613.658 | 94.583 | 124.628 |
| 2018/10/10 7 | 601.217 | 94.965 | 244.391 |
| 2018/10/10 8 | 566.067 | 96.282 | 184.107 |
| 2018/10/10 9 | 518.646 | 96.151 | 320.813 |
| 2018/10/10 10 | 385.413 | 95.7 | 239.621 |
| 2018/10/10 11 | 413.236 | 95.045 | 378.91 |
| 2018/10/10 12 | 491.611 | 92.791 | 254.676 |
| 2018/10/10 13 | 529.823 | 91.677 | 315.641 |
| 2018/10/10 14 | 637.168 | 87.841 | 329.708 |
| 2018/10/10 15 | 720.086 | 87.755 | 274.257 |
| 2018/10/10 16 | 953.033 | 87.457 | 299.632 |
| 2018/10/10 17 | 840.175 | 88.076 | 211.855 |
| 2018/10/10 18 | 523.062 | 90.211 | 281.074 |
| 2018/10/10 19 | 595.863 | 89.819 | 284.519 |
| 2018/10/10 20 | 800.451 | 88.468 | 265.132 |
| 2018/10/10 21 | 749.505 | 88.491 | 289.593 |
| 2018/10/10 22 | 606.29 | 88.568 | 257.914 |
| 2018/10/10 23 | 626.461 | 88.278 | 270.591 |
| 2018/10/11 0 | 683.383 | 87.278 | 198.601 |
| 2018/10/11 1 | 712.435 | 87.263 | 267.212 |
| 2018/10/11 2 | 793.971 | 87.214 | 85.729 |
| 2018/10/11 3 | 744.017 | 87.428 | 192.177 |
| 2018/10/11 4 | 604.588 | 88.167 | 152.164 |
| 2018/10/11 5 | 588.66 | 88.558 | 182.738 |
| 2018/10/11 6 | 544.329 | 89.904 | 22.359 |
| 2018/10/11 7 | 538.653 | 90.423 | 195.224 |
| 2018/10/11 8 | 522.736 | 92.211 | 269.943 |
| 2018/10/11 9 | 617.437 | 92.049 | 332.579 |
| 2018/10/11 10 | 881.608 | 91.49 | 309.397 |
| 2018/10/11 11 | 801.973 | 90.983 | 336.869 |
| 2018/10/11 12 | 579.804 | 89.24 | 286.864 |
| 2018/10/11 13 | 589.809 | 88.655 | 239.595 |
| 2018/10/11 14 | 617.775 | 86.643 | 272.09 |
| 2018/10/11 15 | 665.579 | 86.292 | 327.341 |
| 2018/10/11 16 | 798.608 | 85.084 | 299.233 |
| 2018/10/11 17 | 744.649 | 85.576 | 252.796 |
| 2018/10/11 18 | 594.132 | 87.27 | 265.363 |
| 2018/10/11 19 | 598.644 | 88.164 | 241.532 |
| 2018/10/11 20 | 611.232 | 91.241 | 260.951 |
| 2018/10/11 21 | 613.497 | 91.147 | 270.058 |
| 2018/10/11 22 | 619.774 | 90.824 | 319.343 |
| 2018/10/11 23 | 646.99 | 91.596 | 295.256 |
| 2018/10/12 0 | 722.357 | 94.255 | 246.826 |
| 2018/10/12 1 | 717.016 | 93.837 | 150.382 |
| 2018/10/12 2 | 702.169 | 92.395 | 128.866 |
| 2018/10/12 3 | 731.502 | 92.087 | 273.109 |
| 2018/10/12 4 | 812.766 | 91.027 | 129.041 |
| 2018/10/12 5 | 754.497 | 90.593 | 148.929 |
| 2018/10/12 6 | 593.123 | 89.095 | 88.618 |
| 2018/10/12 7 | 593.977 | 90.082 | 272.352 |
| 2018/10/12 8 | 596.548 | 93.324 | 215.28 |
| 2018/10/12 9 | 557.823 | 92.767 | 332.621 |
| 2018/10/12 10 | 450.623 | 90.94 | 265.104 |
| 2018/10/12 11 | 468.671 | 90.269 | 389.462 |
| 2018/10/12 12 | 518.46 | 88.067 | 313.563 |
| 2018/10/12 13 | 529.447 | 87.041 | 233.361 |
| 2018/10/12 14 | 559.658 | 83.67 | 333.907 |
| 2018/10/12 15 | 569.007 | 83.565 | 268.645 |
| 2018/10/12 16 | 594.718 | 83.219 | 230.436 |
| 2018/10/12 17 | 603.428 | 83.321 | 301.154 |
| 2018/10/12 18 | 627.381 | 83.655 | 334.97 |
| 2018/10/12 19 | 689.72 | 84.226 | 36.91 |
| 2018/10/12 20 | 861.154 | 86.102 | 226.707 |
| 2018/10/12 21 | 822.826 | 86.566 | 365.883 |
| 2018/10/12 22 | 717.424 | 88.091 | 244.467 |
| 2018/10/12 23 | 703.848 | 88.891 | 272.746 |
| 2018/10/13 0 | 666.487 | 91.518 | 232.063 |
| 2018/10/13 1 | 669.98 | 91.079 | 239.587 |
| 2018/10/13 2 | 679.581 | 89.637 | 166.949 |
| 2018/10/13 3 | 654.935 | 89.633 | 185.329 |
| 2018/10/13 4 | 587.43 | 89.622 | 107.674 |
| 2018/10/13 5 | 587.675 | 90.381 | 199.347 |
| 2018/10/13 6 | 588.343 | 92.874 | 45.195 |
| 2018/10/13 7 | 576.007 | 92.933 | 209.724 |
| 2018/10/13 8 | 542.335 | 93.126 | 196.395 |
| 2018/10/13 9 | 532.4 | 92.993 | 322.525 |
| 2018/10/13 10 | 505.253 | 92.555 | 296.051 |
| 2018/10/13 11 | 475.001 | 91.76 | 313.055 |
| 2018/10/13 12 | 392.432 | 89.149 | 325.134 |
| 2018/10/13 13 | 462.785 | 87.994 | 279.325 |
| 2018/10/13 14 | 654.914 | 84.198 | 388.495 |
| 2018/10/13 15 | 726.869 | 83.794 | 273.023 |
| 2018/10/13 16 | 923.148 | 82.469 | 191.107 |
| 2018/10/13 17 | 866.631 | 82.808 | 274.497 |
| 2018/10/13 18 | 712.235 | 83.944 | 278.95 |
| 2018/10/13 19 | 752.28 | 84.43 | 275.343 |
| 2018/10/13 20 | 861.465 | 86.025 | 291.636 |
| 2018/10/13 21 | 831.24 | 86.484 | 282.773 |
| 2018/10/13 22 | 748.963 | 87.991 | 230.526 |
| 2018/10/13 23 | 734.376 | 87.863 | 297.592 |
| 2018/10/14 0 | 694.853 | 87.442 | 209.289 |
| 2018/10/14 1 | 748.187 | 86.722 | 252.455 |
| 2018/10/14 2 | 892.827 | 84.356 | 188.879 |
| 2018/10/14 3 | 899.649 | 84.762 | 146.952 |
| 2018/10/14 4 | 918.218 | 86.096 | 176.09 |
| 2018/10/14 5 | 873.151 | 86.642 | 28.889 |
| 2018/10/14 6 | 750.943 | 88.438 | 218.596 |
| 2018/10/14 7 | 758.538 | 88.754 | 78.903 |
| 2018/10/14 8 | 779.374 | 89.794 | 294.094 |
| 2018/10/14 9 | 736.29 | 89.504 | 337.679 |
| 2018/10/14 10 | 619.426 | 88.55 | 274.683 |
| 2018/10/14 11 | 581.849 | 88.74 | 263.115 |
| 2018/10/14 12 | 480.141 | 89.367 | 373.91 |
| 2018/10/14 13 | 544.893 | 87.906 | 274.883 |
| 2018/10/14 14 | 719.263 | 83.109 | 351.66 |
| 2018/10/14 15 | 726.119 | 83.152 | 247.103 |
| 2018/10/14 16 | 744.579 | 83.294 | 222.797 |
| 2018/10/14 17 | 711.771 | 83.524 | 297.288 |
| 2018/10/14 18 | 623.445 | 84.279 | 326.375 |
| 2018/10/14 19 | 683.942 | 85.14 | 242.474 |
| 2018/10/14 20 | 846.814 | 87.967 | 300.989 |
| 2018/10/14 21 | 816.398 | 88.252 | 335.829 |
| 2018/10/14 22 | 734.513 | 89.187 | 245.632 |
| 2018/10/14 23 | 719.38 | 90.07 | 345.001 |
| 2018/10/15 0 | 678.56 | 92.973 | 254.975 |
| 2018/10/15 1 | 670.232 | 92.633 | 195.561 |
| 2018/10/15 2 | 648.13 | 91.518 | 98.007 |
| 2018/10/15 3 | 664.923 | 91.056 | 265.37 |
| 2018/10/15 4 | 710.099 | 89.541 | 147.763 |
| 2018/10/15 5 | 731.757 | 89.608 | 183.769 |
| 2018/10/15 6 | 789.748 | 89.827 | 13.825 |
| 2018/10/15 7 | 707.341 | 90.417 | 257.759 |
| 2018/10/15 8 | 487.033 | 92.354 | 252.344 |
| 2018/10/15 9 | 492.061 | 91.92 | 287.402 |
| 2018/10/15 10 | 505.538 | 90.492 | 386.401 |
| 2018/10/15 11 | 514.32 | 90.018 | 266.714 |
| 2018/10/15 12 | 537.994 | 88.459 | 324.55 |
| 2018/10/15 13 | 596.73 | 87.443 | 261.935 |
| 2018/10/15 14 | 753.737 | 84.105 | 292.733 |
| 2018/10/15 15 | 656.717 | 83.732 | 314.69 |
| 2018/10/15 16 | 403.419 | 82.508 | 326.437 |
| 2018/10/15 17 | 468.134 | 83.091 | 232.833 |
| 2018/10/15 18 | 641.135 | 85.008 | 227.466 |
| 2018/10/15 19 | 652.94 | 85.615 | 239.716 |
| 2018/10/15 20 | 684.5 | 87.611 | 259.399 |
| 2018/10/15 21 | 716.942 | 87.788 | 292.425 |
| 2018/10/15 22 | 803.051 | 88.371 | 309.26 |
| 2018/10/15 23 | 797.724 | 89.021 | 229.622 |
| 2018/10/16 0 | 783.584 | 91.156 | 228.386 |
| 2018/10/16 1 | 784.803 | 91.076 | 258.959 |
| 2018/10/16 2 | 788.215 | 90.815 | 111.572 |
| 2018/10/16 3 | 758.914 | 90.816 | 164.132 |
| 2018/10/16 4 | 681.109 | 90.821 | 106.464 |
| 2018/10/16 5 | 692.547 | 91.758 | 235.166 |
| 2018/10/16 6 | 722.921 | 94.837 | 111.806 |
| 2018/10/16 7 | 661.884 | 95.236 | 171.633 |
| 2018/10/16 8 | 499.847 | 96.549 | 225.617 |
| 2018/10/16 9 | 517.132 | 96.185 | 400.549 |
| 2018/10/16 10 | 563.016 | 94.989 | 319.036 |
| 2018/10/16 11 | 588.661 | 93.816 | 329.678 |
| 2018/10/16 12 | 656.826 | 89.962 | 327.45 |
| 2018/10/16 13 | 671.972 | 88.615 | 230.845 |
| 2018/10/16 14 | 711.907 | 84.191 | 295.774 |
| 2018/10/16 15 | 709.907 | 84.16 | 336.054 |
| 2018/10/16 16 | 704.619 | 84.061 | 301.111 |
| 2018/10/16 17 | 731.566 | 84.597 | 226.578 |
| 2018/10/16 18 | 802.614 | 86.359 | 249.882 |
| 2018/10/16 19 | 786.914 | 86.577 | 293.962 |
| 2018/10/16 20 | 745.496 | 87.29 | 285.57 |
| 2018/10/16 21 | 815.487 | 87.781 | 257.684 |
| 2018/10/16 22 | 1000 | 89.392 | 247.045 |
| 2018/10/16 23 | 930.524 | 89.876 | 271.899 |
| 2018/10/17 0 | 747.338 | 91.393 | 144.516 |
| 2018/10/17 1 | 747.348 | 91.182 | 248.365 |
| 2018/10/17 2 | 747.344 | 90.522 | 257.181 |
| 2018/10/17 3 | 802.258 | 90.914 | 49.979 |
| 2018/10/17 4 | 945.992 | 92.144 | 145.816 |
| 2018/10/17 5 | 919.792 | 92.365 | 205.783 |
| 2018/10/17 6 | 850.927 | 93.06 | 160.593 |
| 2018/10/17 7 | 797.744 | 93.022 | 192.294 |
| 2018/10/17 8 | 658.813 | 92.905 | 230.333 |
| 2018/10/17 9 | 597.824 | 93.107 | 285.192 |
| 2018/10/17 10 | 438.168 | 93.74 | 369.468 |
| 2018/10/17 11 | 452.937 | 92.806 | 245.371 |
| 2018/10/17 12 | 491.613 | 89.874 | 262.474 |
| 2018/10/17 13 | 530.329 | 88.243 | 284.049 |
| 2018/10/17 14 | 631.692 | 83.125 | 295.02 |
| 2018/10/17 15 | 697.971 | 83.114 | 344.41 |
| 2018/10/17 16 | 871.534 | 83.081 | 222.943 |
| 2018/10/17 17 | 807.262 | 83.418 | 309.797 |
| 2018/10/17 18 | 638.998 | 84.474 | 231.404 |
| 2018/10/17 19 | 675.09 | 84.754 | 253.068 |
| 2018/10/17 20 | 769.301 | 85.632 | 309.345 |
| 2018/10/17 21 | 753.882 | 86.566 | 265.5 |
| 2018/10/17 22 | 713.76 | 89.496 | 203.763 |
| 2018/10/17 23 | 711.78 | 90.071 | 192.805 |
| 2018/10/18 0 | 706.56 | 91.961 | 217.769 |
| 2018/10/18 1 | 704.832 | 91.605 | 222.846 |
| 2018/10/18 2 | 700.326 | 90.436 | 231.088 |
| 2018/10/18 3 | 699.339 | 90.364 | 59.53 |
| 2018/10/18 4 | 696.793 | 90.128 | 215.49 |
| 2018/10/18 5 | 724.371 | 90.36 | 142.477 |
| 2018/10/18 6 | 796.397 | 91.124 | 124.268 |
| 2018/10/18 7 | 791.682 | 91.577 | 247.682 |
| 2018/10/18 8 | 779.373 | 93.062 | 202.861 |
| 2018/10/18 9 | 704.932 | 93.232 | 255.928 |
| 2018/10/18 10 | 511.355 | 93.79 | 410.336 |
| 2018/10/18 11 | 494.632 | 93.345 | 255.412 |
| 2018/10/18 12 | 451.301 | 91.883 | 247.314 |
| 2018/10/18 13 | 495.654 | 90.761 | 304.046 |
| 2018/10/18 14 | 610.925 | 87.076 | 277.829 |
| 2018/10/18 15 | 665.09 | 86.531 | 306.716 |
| 2018/10/18 16 | 805.92 | 84.742 | 251.118 |
| 2018/10/18 17 | 722.163 | 84.802 | 279.821 |
| 2018/10/18 18 | 504.395 | 84.99 | 137.547 |
| 2018/10/18 19 | 601.203 | 84.945 | 5.085 |
| 2018/10/18 20 | 851.276 | 84.804 | 254.178 |
| 2018/10/18 21 | 813.421 | 85.059 | 220.679 |
| 2018/10/18 22 | 715.594 | 85.859 | 248.924 |
| 2018/10/18 23 | 711.589 | 86.125 | 310.538 |
| 2018/10/19 0 | 701.238 | 86.961 | 51.399 |
| 2018/10/19 1 | 711.892 | 86.797 | 240.086 |
| 2018/10/19 2 | 739.397 | 86.281 | 174.516 |
| 2018/10/19 3 | 753.112 | 86.642 | 190.664 |
| 2018/10/19 4 | 788.526 | 87.773 | 147.592 |
| 2018/10/19 5 | 772.064 | 88.683 | 124.121 |
| 2018/10/19 6 | 729.553 | 91.538 | 115.639 |
| 2018/10/19 7 | 700.506 | 92.14 | 162.305 |
| 2018/10/19 8 | 625.377 | 94.029 | 185.752 |
| 2018/10/19 9 | 585.578 | 94.473 | 295.31 |
| 2018/10/19 10 | 483.058 | 95.866 | 388.856 |
| 2018/10/19 11 | 627.368 | 95.123 | 311.996 |
| 2018/10/19 12 | 1000 | 92.793 | 249.693 |
| 2018/10/19 13 | 1000 | 91.434 | 415.297 |
| 2018/10/19 14 | 1000 | 87.17 | 276.526 |
| 2018/10/19 15 | 796.738 | 86.815 | 275.6 |
| 2018/10/19 16 | 564.854 | 85.704 | 334.95 |
| 2018/10/19 17 | 596.05 | 84.978 | 290.981 |
| 2018/10/19 18 | 632.305 | 82.7 | 253.807 |
| 2018/10/19 19 | 638.577 | 82.854 | 244.135 |
| 2018/10/19 20 | 645.894 | 83.338 | 298.56 |
| 2018/10/19 21 | 602.808 | 83.198 | 280.089 |
| 2018/10/19 22 | 552.659 | 82.76 | 204.969 |
| 2018/10/19 23 | 614.912 | 82.94 | 263.585 |
| 2018/10/20 0 | 687.263 | 83.503 | 167.469 |
| 2018/10/20 1 | 722.813 | 83.51 | 229.945 |
| 2018/10/20 2 | 764.117 | 83.532 | 138.525 |
| 2018/10/20 3 | 764.884 | 83.629 | 194.358 |
| 2018/10/20 4 | 765.705 | 83.933 | 161.256 |
| 2018/10/20 5 | 787.314 | 84.403 | 42.521 |
| 2018/10/20 6 | 812.406 | 85.88 | 207.399 |
| 2018/10/20 7 | 770.869 | 86.849 | 101.874 |
| 2018/10/20 8 | 722.641 | 89.893 | 255.584 |
| 2018/10/20 9 | 626.627 | 90.656 | 202.849 |
| 2018/10/20 10 | 515.675 | 93.052 | 320.083 |
| 2018/10/20 11 | 502.952 | 92.993 | 229.328 |
| 2018/10/20 12 | 488.278 | 92.806 | 447.235 |
| 2018/10/20 13 | 588.763 | 91.534 | 435.048 |
| 2018/10/20 14 | 704.916 | 87.542 | 268.454 |
| 2018/10/20 15 | 734.203 | 87.432 | 189.358 |
| 2018/10/20 16 | 768.043 | 87.083 | 183.135 |
| 2018/10/20 17 | 766.798 | 86.521 | 218.135 |
| 2018/10/20 18 | 765.354 | 84.756 | 184.753 |
| 2018/10/20 19 | 810.649 | 85.107 | 153.448 |
| 2018/10/20 20 | 862.991 | 86.207 | 181.332 |
| 2018/10/20 21 | 808.317 | 85.901 | 116.208 |
| 2018/10/20 22 | 745.152 | 84.941 | 212.718 |
| 2018/10/20 23 | 718.42 | 84.469 | 188.09 |
| 2018/10/21 0 | 687.522 | 82.988 | 134.454 |
| 2018/10/21 1 | 733.613 | 83.448 | 132.92 |
| 2018/10/21 2 | 786.65 | 84.891 | 174.916 |
| 2018/10/21 3 | 745.851 | 85.391 | 13.767 |
| 2018/10/21 4 | 698.965 | 86.96 | 123.514 |
| 2018/10/21 5 | 732.267 | 87.437 | 145.42 |
| 2018/10/21 6 | 770.509 | 88.933 | 39.477 |
| 2018/10/21 7 | 682.638 | 89.821 | 64.695 |
| 2018/10/21 8 | 581.637 | 92.607 | 184.943 |
| 2018/10/21 9 | 559.197 | 93.163 | 86.273 |
| 2018/10/21 10 | 533.415 | 94.909 | 246.604 |
| 2018/10/21 11 | 541.223 | 95.248 | 174.477 |
| 2018/10/21 12 | 550.198 | 96.313 | 228.84 |
| 2018/10/21 13 | 555.452 | 95.812 | 213.043 |
| 2018/10/21 14 | 561.49 | 94.239 | 138.548 |
| 2018/10/21 15 | 579.389 | 93.671 | 296.673 |
| 2018/10/21 16 | 599.939 | 91.891 | 182.931 |
| 2018/10/21 17 | 651.419 | 91.361 | 147.119 |
| 2018/10/21 18 | 710.4 | 89.696 | 135.652 |
| 2018/10/21 19 | 696.577 | 89.359 | 185.033 |
| 2018/10/21 20 | 680.774 | 88.301 | 125.935 |
| 2018/10/21 21 | 725.153 | 88.406 | 214.497 |
| 2018/10/21 22 | 775.921 | 88.732 | 172.466 |
| 2018/10/21 23 | 832.669 | 89.306 | 166.339 |
| 2018/10/22 0 | 897.467 | 91.106 | 149.249 |
| 2018/10/22 1 | 897.616 | 91.453 | 151.282 |
| 2018/10/22 2 | 897.784 | 92.541 | 88.2 |
| 2018/10/22 3 | 849.912 | 92.387 | 140.134 |
| 2018/10/22 4 | 795.192 | 91.905 | 36.07 |
| 2018/10/22 5 | 736.83 | 92.66 | 76.478 |
| 2018/10/22 6 | 670.098 | 95.027 | 141.098 |
| 2018/10/22 7 | 704.087 | 95.691 | 70.623 |
| 2018/10/22 8 | 742.923 | 97.778 | 150.93 |
| 2018/10/22 9 | 647.573 | 97.969 | 226.437 |
| 2018/10/22 10 | 538.618 | 98.568 | 185.92 |
| 2018/10/22 11 | 530.338 | 98.671 | 266.321 |
| 2018/10/22 12 | 520.904 | 98.993 | 157.449 |
| 2018/10/22 13 | 582.035 | 98.762 | 142.994 |
| 2018/10/22 14 | 651.511 | 98.038 | 235.682 |
| 2018/10/22 15 | 699.359 | 96.598 | 205.041 |
| 2018/10/22 16 | 753.738 | 92.08 | 167.924 |
| 2018/10/22 17 | 869.002 | 91.668 | 167.392 |
| 2018/10/22 18 | 1000 | 90.372 | 148.264 |
| 2018/10/22 19 | 908.766 | 91.092 | 134.186 |
| 2018/10/22 20 | 527.236 | 93.351 | 220.857 |
| 2018/10/22 21 | 581.922 | 93.05 | 217.935 |
| 2018/10/22 22 | 808.972 | 92.107 | 121.697 |
| 2018/10/22 23 | 763.218 | 92.031 | 34.462 |
| 2018/10/23 0 | 575.338 | 91.793 | 199.046 |
| 2018/10/23 1 | 604.53 | 91.003 | 125.035 |
| 2018/10/23 2 | 724.443 | 88.524 | 116.797 |
| 2018/10/23 3 | 716.615 | 88.818 | 9.887 |
| 2018/10/23 4 | 684.468 | 89.743 | 112.772 |
| 2018/10/23 5 | 694.329 | 90.115 | 9.887 |
| 2018/10/23 6 | 734.821 | 91.232 | 137.061 |
| 2018/10/23 7 | 729.624 | 92.324 | 9.887 |
| 2018/10/23 8 | 708.321 | 95.6 | 144.258 |
| 2018/10/23 9 | 696.517 | 95.861 | 154.967 |
| 2018/10/23 10 | 647.95 | 96.644 | 152.447 |
| 2018/10/23 11 | 591.13 | 97.011 | 231.965 |
| 2018/10/23 12 | 627.412 | 98.114 | 169.538 |
| 2018/10/23 13 | 708.414 | 98.413 | 151.511 |
| 2018/10/23 14 | 474.874 | 102.103 | 152.862 |
| 2018/10/23 15 | 414.459 | 99.798 | 237.783 |
| 2018/10/23 16 | 690.054 | 92.565 | 171.643 |
| 2018/10/23 17 | 763.805 | 90.025 | 118.317 |
| 2018/10/23 18 | 529.569 | 82.052 | 62.179 |
| 2018/10/23 19 | 468.721 | 82.046 | 158.026 |
| 2018/10/23 20 | 720.749 | 82.029 | 193.746 |
| 2018/10/23 21 | 788.196 | 81.842 | 99.041 |
| 2018/10/23 22 | 613.447 | 81.255 | 135.173 |
| 2018/10/23 23 | 566.684 | 81.038 | 100.716 |
| 2018/10/24 0 | 544.03 | 80.359 | 189.182 |
| 2018/10/24 1 | 537.992 | 81.418 | 98.073 |
| 2018/10/24 2 | 587.901 | 84.74 | 9.887 |
| 2018/10/24 3 | 601.157 | 84.911 | 107.981 |
| 2018/10/24 4 | 647.547 | 85.45 | 9.887 |
| 2018/10/24 5 | 659.982 | 86.276 | 36.654 |
| 2018/10/24 6 | 666.082 | 88.866 | 24.641 |
| 2018/10/24 7 | 667.69 | 89.689 | 95.778 |
| 2018/10/24 8 | 642.492 | 92.271 | 96.878 |
| 2018/10/24 9 | 635.858 | 93.005 | 99.014 |
| 2018/10/24 10 | 666.067 | 95.31 | 143.853 |
| 2018/10/24 11 | 674.091 | 96.388 | 130.233 |
| 2018/10/24 12 | 573.013 | 99.77 | 196.809 |
| 2018/10/24 13 | 546.136 | 99.59 | 112.669 |
| 2018/10/24 14 | 512.455 | 99.048 | 35.887 |
| 2018/10/24 15 | 503.521 | 98.145 | 174.288 |
| 2018/10/24 16 | 793.373 | 95.433 | 139.128 |
| 2018/10/24 17 | 870.304 | 94.414 | 128.536 |
| 2018/10/24 18 | 701.217 | 91.357 | 177.384 |
| 2018/10/24 19 | 656.707 | 91.626 | 32.462 |
| 2018/10/24 20 | 928.479 | 92.435 | 164.524 |
| 2018/10/24 21 | 1000 | 93.448 | 189.433 |
| 2018/10/24 22 | 591.962 | 96.485 | 97.352 |
| 2018/10/24 23 | 484.585 | 95.541 | 136.044 |
| 2018/10/25 0 | 565.757 | 92.709 | 77.293 |
| 2018/10/25 1 | 587.122 | 93.046 | 59.91 |
| 2018/10/25 2 | 566.092 | 94.057 | 84.465 |
| 2018/10/25 3 | 560.537 | 93.34 | 15.304 |
| 2018/10/25 4 | 504.762 | 91.186 | 9.887 |
| 2018/10/25 5 | 490.082 | 91.448 | 80.024 |
| 2018/10/25 6 | 555.793 | 92.232 | 76.604 |
| 2018/10/25 7 | 573.085 | 92.731 | 14.598 |
| 2018/10/25 8 | 588.79 | 94.225 | 9.887 |
| 2018/10/25 9 | 592.925 | 94.643 | 401.547 |
| 2018/10/25 10 | 626.295 | 95.894 | 431.491 |
| 2018/10/25 11 | 635.017 | 96.255 | 408.043 |
| 2018/10/25 12 | 703.043 | 97.338 | 330.04 |
| 2018/10/25 13 | 720.781 | 96.604 | 405.17 |
| 2018/10/25 14 | 850.981 | 94.403 | 321.326 |
| 2018/10/25 15 | 875.843 | 94.894 | 417.985 |
| 2018/10/25 16 | 828.91 | 96.367 | 411.061 |
| 2018/10/25 17 | 825.016 | 96.269 | 331.813 |
| 2018/10/25 18 | 816.264 | 95.975 | 325.639 |
| 2018/10/25 19 | 823.649 | 95.948 | 348.7 |
| 2018/10/25 20 | 840.113 | 95.866 | 405.111 |
| 2018/10/25 21 | 798.838 | 96.282 | 360.315 |
| 2018/10/25 22 | 706.771 | 97.53 | 378.437 |
| 2018/10/25 23 | 703.271 | 97.037 | 395.091 |
| 2018/10/26 0 | 695.457 | 95.559 | 278.733 |
| 2018/10/26 1 | 681.05 | 95.822 | 280.242 |
| 2018/10/26 2 | 648.916 | 96.611 | 107.287 |
| 2018/10/26 3 | 653.026 | 96.419 | 245.413 |
| 2018/10/26 4 | 662.411 | 95.843 | 76.7 |
| 2018/10/26 5 | 656.182 | 95.632 | 147.904 |
| 2018/10/26 6 | 642.356 | 95 | 130.399 |
| 2018/10/26 7 | 584.159 | 95.564 | 83.26 |
| 2018/10/26 8 | 455.294 | 97.256 | 397.062 |
| 2018/10/26 9 | 502.384 | 97.195 | 343.055 |
| 2018/10/26 10 | 606.659 | 97.011 | 464.604 |
| 2018/10/26 11 | 593.657 | 96.978 | 468.618 |
| 2018/10/26 12 | 564.846 | 96.88 | 438.927 |
| 2018/10/26 13 | 583.842 | 96.44 | 419.481 |
| 2018/10/26 14 | 625.9 | 95.12 | 343.072 |
| 2018/10/26 15 | 640.441 | 94.289 | 441.61 |
| 2018/10/26 16 | 672.549 | 91.794 | 341.416 |
| 2018/10/26 17 | 716.132 | 91.726 | 428.123 |
| 2018/10/26 18 | 812.634 | 91.522 | 338.597 |
| 2018/10/26 19 | 792.212 | 92.135 | 404.374 |
| 2018/10/26 20 | 746.991 | 93.976 | 331.327 |
| 2018/10/26 21 | 746.996 | 93.837 | 426.019 |
| 2018/10/26 22 | 526.009 | 93.418 | 422.334 |
| 2018/10/26 23 | 510.223 | 94.056 | 402.341 |
| 2018/10/27 0 | 655.478 | 95.967 | 227.631 |
| 2018/10/27 1 | 665.853 | 95.769 | 316.504 |
| 2018/10/27 2 | 691.783 | 95.173 | 234.857 |
| 2018/10/27 3 | 693.574 | 94.64 | 255.7 |
| 2018/10/27 4 | 724.995 | 93.041 | 47.302 |
| 2018/10/27 5 | 727.189 | 94.184 | 211.935 |
| 2018/10/27 6 | 708.079 | 106.755 | 83.174 |
| 2018/10/27 7 | 684.484 | 105.863 | 159.04 |
| 2018/10/27 8 | 510.833 | 103.186 | 272.978 |
| 2018/10/27 9 | 493.454 | 102.423 | 291.535 |
| 2018/10/27 10 | 461.866 | 100.776 | 433.614 |
| 2018/10/27 11 | 456.277 | 100.318 | 426.785 |
| 2018/10/27 12 | 446.13 | 99.329 | 419.345 |
| 2018/10/27 13 | 532.153 | 97.244 | 418.494 |
| 2018/10/27 14 | 687.21 | 92.747 | 416.009 |
| 2018/10/27 15 | 715.424 | 91.748 | 414.085 |
| 2018/10/27 16 | 766.25 | 89.592 | 428.518 |
| 2018/10/27 17 | 741.742 | 90.127 | 425.342 |
| 2018/10/27 18 | 697.589 | 91.28 | 363.609 |
| 2018/10/27 19 | 701.646 | 92.358 | 375.542 |
| 2018/10/27 20 | 708.929 | 94.686 | 420.04 |
| 2018/10/27 21 | 729.854 | 94.08 | 409.784 |
| 2018/10/27 22 | 767.495 | 92.772 | 427.571 |
| 2018/10/27 23 | 729.968 | 92.535 | 431.359 |
| 2018/10/28 0 | 662.382 | 92.025 | 337.399 |
| 2018/10/28 1 | 666.632 | 91.79 | 315.954 |
| 2018/10/28 2 | 674.397 | 91.284 | 269.211 |
| 2018/10/28 3 | 674.067 | 90.646 | 170.628 |
| 2018/10/28 4 | 673.467 | 89.27 | 108.546 |
| 2018/10/28 5 | 639.032 | 88.617 | 163.733 |
| 2018/10/28 6 | 577.253 | 87.209 | 149.835 |
| 2018/10/28 7 | 576.938 | 87.364 | 170.734 |
| 2018/10/28 8 | 576.493 | 87.701 | 198.924 |
| 2018/10/28 9 | 548.463 | 87.436 | 231.247 |
| 2018/10/28 10 | 498.309 | 86.866 | 257.484 |
| 2018/10/28 11 | 459.687 | 86.036 | 486.658 |
| 2018/10/28 12 | 390.498 | 84.244 | 487.929 |
| 2018/10/28 13 | 463.866 | 83.107 | 475.911 |
| 2018/10/28 14 | 595.383 | 80.653 | 448.007 |
| 2018/10/28 15 | 657.504 | 80.52 | 433.645 |
| 2018/10/28 16 | 768.759 | 80.232 | 431.453 |
| 2018/10/28 17 | 800.236 | 80.416 | 410.751 |
| 2018/10/28 18 | 856.201 | 80.814 | 329.036 |
| 2018/10/28 19 | 802.32 | 81.339 | 413.841 |
| 2018/10/28 20 | 706.439 | 82.473 | 401.865 |
| 2018/10/28 21 | 716.121 | 82.682 | 397.872 |
| 2018/10/28 22 | 733.338 | 83.132 | 413.223 |
| 2018/10/28 23 | 705.898 | 83.344 | 400.336 |
| 2018/10/29 0 | 657.012 | 83.8 | 243.319 |
| 2018/10/29 1 | 682.473 | 83.968 | 307.665 |
| 2018/10/29 2 | 727.8 | 84.331 | 273.12 |
| 2018/10/29 3 | 719.535 | 84.821 | 72.102 |
| 2018/10/29 4 | 704.911 | 85.877 | 250.536 |
| 2018/10/29 5 | 685.302 | 85.707 | 103.618 |
| 2018/10/29 6 | 650.543 | 85.341 | 33.067 |
| 2018/10/29 7 | 615.521 | 85.695 | 232.659 |
| 2018/10/29 8 | 553.555 | 86.458 | 309.47 |
| 2018/10/29 9 | 550.476 | 87.237 | 414.622 |
| 2018/10/29 10 | 545.032 | 88.918 | 433.193 |
| 2018/10/29 11 | 518.137 | 88.523 | 437.054 |
| 2018/10/29 12 | 470.558 | 87.671 | 424.507 |
| 2018/10/29 13 | 540.136 | 86.459 | 401.221 |
| 2018/10/29 14 | 663.294 | 83.842 | 311.566 |
| 2018/10/29 15 | 705.99 | 84.159 | 450.51 |
| 2018/10/29 16 | 781.512 | 84.843 | 427.946 |
| 2018/10/29 17 | 744.378 | 85.32 | 339.179 |
| 2018/10/29 18 | 678.688 | 86.351 | 259.89 |
| 2018/10/29 19 | 670.086 | 86.593 | 397.318 |
| 2018/10/29 20 | 654.867 | 87.116 | 300.003 |
| 2018/10/29 21 | 629.826 | 87.297 | 435.307 |
| 2018/10/29 22 | 585.527 | 87.69 | 406.021 |
| 2018/10/29 23 | 607.387 | 87.876 | 344.062 |
| 2018/10/30 0 | 646.023 | 88.279 | 282.148 |
| 2018/10/30 1 | 644.704 | 88.185 | 228.832 |
| 2018/10/30 2 | 642.356 | 87.984 | 271.218 |
| 2018/10/30 3 | 642.466 | 88.134 | 150.501 |
| 2018/10/30 4 | 642.661 | 88.459 | 185.462 |
| 2018/10/30 5 | 609.364 | 88.468 | 137.129 |
| 2018/10/30 6 | 550.807 | 88.486 | 78.952 |
| 2018/10/30 7 | 547.601 | 89.236 | 150.8 |
| 2018/10/30 8 | 541.959 | 90.854 | 334.21 |
| 2018/10/30 9 | 540.632 | 90.653 | 407.527 |
| 2018/10/30 10 | 538.297 | 90.235 | 410.46 |
| 2018/10/30 11 | 541.494 | 90.507 | 418.18 |
| 2018/10/30 12 | 547.123 | 91.074 | 415.578 |
| 2018/10/30 13 | 600.441 | 91.002 | 329.823 |
| 2018/10/30 14 | 694.231 | 90.853 | 428.711 |
| 2018/10/30 15 | 705.184 | 90.176 | 420.48 |
| 2018/10/30 16 | 724.445 | 88.77 | 415.093 |
| 2018/10/30 17 | 724.889 | 88.582 | 248.697 |
| 2018/10/30 18 | 725.665 | 88.191 | 431.284 |
| 2018/10/30 19 | 735.872 | 88.829 | 311.008 |
| 2018/10/30 20 | 753.726 | 90.154 | 422.993 |
| 2018/10/30 21 | 723.336 | 90.034 | 421.932 |
| 2018/10/30 22 | 669.936 | 89.783 | 425.628 |
| 2018/10/30 23 | 671.888 | 89.497 | 409.304 |
| 2018/10/31 0 | 675.313 | 88.904 | 256.588 |
| 2018/10/31 1 | 711.521 | 88.131 | 160.014 |
| 2018/10/31 2 | 774.836 | 86.526 | 274.441 |
| 2018/10/31 3 | 807.003 | 86.66 | 131.364 |
| 2018/10/31 4 | 863.29 | 86.938 | 208.943 |
| 2018/10/31 5 | 832.526 | 87.087 | 126.071 |
| 2018/10/31 6 | 778.742 | 87.398 | 105.01 |
| 2018/10/31 7 | 778.744 | 87.834 | 134.117 |
| 2018/10/31 8 | 778.741 | 88.739 | 353.08 |
| 2018/10/31 9 | 688.268 | 89.623 | 417.381 |
| 2018/10/31 10 | 530.215 | 91.458 | 414.526 |
| 2018/10/31 11 | 505.496 | 91.605 | 443.33 |
| 2018/10/31 12 | 462.309 | 91.911 | 461.311 |
| 2018/10/31 13 | 531.532 | 91.168 | 455.369 |
| 2018/10/31 14 | 651.813 | 89.625 | 446.885 |
| 2018/10/31 15 | 720.274 | 89.279 | 452.921 |
| 2018/10/31 16 | 839.242 | 88.56 | 444.575 |
| 2018/10/31 17 | 793.416 | 89.374 | 426.492 |
| 2018/10/31 18 | 713.746 | 91.066 | 389.792 |
| 2018/10/31 19 | 713.616 | 91.677 | 311.452 |
| 2018/10/31 20 | 713.398 | 92.946 | 433.541 |
| 2018/10/31 21 | 714.77 | 93.171 | 429.368 |
| 2018/10/31 22 | 717.119 | 93.636 | 439.188 |
| 2018/10/31 23 | 820.448 | 93.527 | 440.211 |