|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | pH值 | 化学需氧量浓度 | 氨氮浓度 | 生化需氧量（BOD5）浓度 | 总有机碳 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 出水流量 |
| 2019/1/1 0 |  | 898.439 | 75.99 |  |  |  |  |  | 328.919 |
| 2019/1/1 1 |  | 882.897 | 76.048 |  |  |  |  |  | 309.004 |
| 2019/1/1 2 |  | 418.981 | 76.765 |  |  |  |  |  | 118.005 |
| 2019/1/1 3 |  | 419.292 | 77.162 |  |  |  |  |  | 277.934 |
| 2019/1/1 4 |  | 429.663 | 82.055 |  |  |  |  |  | 171.639 |
| 2019/1/1 5 |  | 429.386 | 82.279 |  |  |  |  |  | 150.41 |
| 2019/1/1 6 |  | 420.202 | 85.041 |  |  |  |  |  | 248.562 |
| 2019/1/1 7 |  | 429.006 | 84.933 |  |  |  |  |  | 77.608 |
| 2019/1/1 8 |  | 708.474 | 83.609 |  |  |  |  |  | 198.34 |
| 2019/1/1 9 |  | 699.642 | 83.429 |  |  |  |  |  | 253.856 |
| 2019/1/1 10 |  | 418.37 | 81.216 |  |  |  |  |  | 462.909 |
| 2019/1/1 11 |  | 423.995 | 81.155 |  |  |  |  |  | 455.555 |
| 2019/1/1 12 |  | 602.418 | 80.398 |  |  |  |  |  | 475.132 |
| 2019/1/1 13 |  | 608.156 | 80.173 |  |  |  |  |  | 482.537 |
| 2019/1/1 14 |  | 790.377 | 77.401 |  |  |  |  |  | 465.765 |
| 2019/1/1 15 |  | 779.033 | 78.031 |  |  |  |  |  | 382.254 |
| 2019/1/1 16 |  | 418.37 | 85.804 |  |  |  |  |  | 459.177 |
| 2019/1/1 17 |  | 430.23 | 85.47 |  |  |  |  |  | 370.449 |
| 2019/1/1 18 |  | 806.53 | 81.361 |  |  |  |  |  | 461.477 |
| 2019/1/1 19 |  | 806.299 | 81.631 |  |  |  |  |  | 442.015 |
| 2019/1/1 20 |  | 798.901 | 84.962 |  |  |  |  |  | 390.667 |
| 2019/1/1 21 |  | 799.505 | 85.523 |  |  |  |  |  | 474.493 |
| 2019/1/1 22 |  | 817.823 | 91.694 |  |  |  |  |  | 479.725 |
| 2019/1/1 23 |  | 819.435 | 91.694 |  |  |  |  |  | 464.86 |
| 2019/1/2 0 |  | 868.782 | 316.069 |  |  |  |  |  | 316.502 |
| 2019/1/2 1 |  | 855.008 | 310.815 |  |  |  |  |  | 256.192 |
| 2019/1/2 2 |  | 437.595 | 28.642 |  |  |  |  |  | 318.165 |
| 2019/1/2 3 |  | 437.472 | 31.11 |  |  |  |  |  | 178.994 |
| 2019/1/2 4 |  | 433.681 | 58.251 |  |  |  |  |  | 193.557 |
| 2019/1/2 5 |  | 433.467 | 54.122 |  |  |  |  |  | 71.418 |
| 2019/1/2 6 |  | 429.662 | 8.7 |  |  |  |  |  | 239.053 |
| 2019/1/2 7 |  | 438.157 | 9.78 |  |  |  |  |  | 140.663 |
| 2019/1/2 8 |  | 695.51 | 21.66 |  |  |  |  |  | 254.052 |
| 2019/1/2 9 |  | 697.897 | 21.826 |  |  |  |  |  | 359.493 |
| 2019/1/2 10 |  | 769.911 | 23.655 |  |  |  |  |  | 450.469 |
| 2019/1/2 11 |  | 767.513 | 23.209 |  |  |  |  |  | 446.196 |
| 2019/1/2 12 |  | 695.697 | 18.305 |  |  |  |  |  | 459.599 |
| 2019/1/2 13 |  | 686.985 | 18.008 |  |  |  |  |  | 358.822 |
| 2019/1/2 14 |  | 419.286 | 14.735 |  |  |  |  |  | 471.461 |
| 2019/1/2 15 |  | 429.434 | 15.025 |  |  |  |  |  | 457.051 |
| 2019/1/2 16 |  | 736.955 | 18.226 |  |  |  |  |  | 336.244 |
| 2019/1/2 17 |  | 737.914 | 17.88 |  |  |  |  |  | 463.454 |
| 2019/1/2 18 |  | 765.786 | 14.079 |  |  |  |  |  | 360.334 |
| 2019/1/2 19 |  | 764.682 | 14.026 |  |  |  |  |  | 346.11 |
| 2019/1/2 20 |  | 734.767 | 13.448 |  |  |  |  |  | 458.726 |
| 2019/1/2 21 |  | 734.958 | 13.251 |  |  |  |  |  | 385.465 |
| 2019/1/2 22 |  | 741.017 | 11.088 |  |  |  |  |  | 486.493 |
| 2019/1/2 23 |  | 743.869 | 11.258 |  |  |  |  |  | 220.417 |
| 2019/1/3 0 |  | 826.696 | 13.128 |  |  |  |  |  | 200.114 |
| 2019/1/3 1 |  | 826.6 | 13.014 |  |  |  |  |  | 316.417 |
| 2019/1/3 2 |  | 823.619 | 11.766 |  |  |  |  |  | 187.142 |
| 2019/1/3 3 |  | 810.263 | 11.897 |  |  |  |  |  | 287.413 |
| 2019/1/3 4 |  | 422.888 | 13.336 |  |  |  |  |  | 265.454 |
| 2019/1/3 5 |  | 422.599 | 13.622 |  |  |  |  |  | 191.315 |
| 2019/1/3 6 |  | 415.626 | 16.766 |  |  |  |  |  | 132.212 |
| 2019/1/3 7 |  | 422.855 | 16.739 |  |  |  |  |  | 130.648 |
| 2019/1/3 8 |  | 632.443 | 16.44 |  |  |  |  |  | 265.316 |
| 2019/1/3 9 |  | 631.499 | 12.878 |  |  |  |  |  | 366.995 |
| 2019/1/3 10 |  | 603.728 | 24.782 |  |  |  |  |  | 372.683 |
| 2019/1/3 11 |  | 609.488 | 49.602 |  |  |  |  |  | 478.825 |
| 2019/1/3 12 |  | 773.135 | 48.749 |  |  |  |  |  | 453.813 |
| 2019/1/3 13 |  | 774.162 | 47.669 |  |  |  |  |  | 373.28 |
| 2019/1/3 14 |  | 800.9 | 53.613 |  |  |  |  |  | 379.154 |
| 2019/1/3 15 |  | 805.909 | 61.126 |  |  |  |  |  | 460.738 |
| 2019/1/3 16 |  | 944.156 | 65.508 |  |  |  |  |  | 348.653 |
| 2019/1/3 17 |  | 937.745 | 71.048 |  |  |  |  |  | 294.922 |
| 2019/1/3 18 |  | 759.535 | 76.607 |  |  |  |  |  | 343.399 |
| 2019/1/3 19 |  | 758.076 | 83.634 |  |  |  |  |  | 57.282 |
| 2019/1/3 20 |  | 717.45 | 87.862 |  |  |  |  |  | 367.133 |
| 2019/1/3 21 |  | 718.992 | 93.206 |  |  |  |  |  | 466.191 |
| 2019/1/3 22 |  | 760.758 | 93.864 |  |  |  |  |  | 444.91 |
| 2019/1/3 23 |  | 762.661 | 94.695 |  |  |  |  |  | 364.183 |
| 2019/1/4 0 |  | 814.771 | 92.577 |  |  |  |  |  | 399.744 |
| 2019/1/4 1 |  | 818.26 | 89.9 |  |  |  |  |  | 317.283 |
| 2019/1/4 2 |  | 911.461 | 91.68 |  |  |  |  |  | 263.08 |
| 2019/1/4 3 |  | 900.932 | 93.929 |  |  |  |  |  | 143.774 |
| 2019/1/4 4 |  | 619.469 | 91.545 |  |  |  |  |  | 127.03 |
| 2019/1/4 5 |  | 618.788 | 88.53 |  |  |  |  |  | 156.351 |
| 2019/1/4 6 |  | 600.667 | 88.36 |  |  |  |  |  | 171.186 |
| 2019/1/4 7 |  | 598.845 | 88.369 |  |  |  |  |  | 174.931 |
| 2019/1/4 8 |  | 586.958 | 90.838 |  |  |  |  |  | 235.864 |
| 2019/1/4 9 |  | 569.179 | 90.797 |  |  |  |  |  | 415.451 |
| 2019/1/4 10 |  | 460.483 | 90.347 |  |  |  |  |  | 373.009 |
| 2019/1/4 11 |  | 489.657 | 90.124 |  |  |  |  |  | 468.776 |
| 2019/1/4 12 |  | 679.28 | 87.671 |  |  |  |  |  | 454.208 |
| 2019/1/4 13 |  | 671.895 | 87.428 |  |  |  |  |  | 374.601 |
| 2019/1/4 14 |  | 624.026 | 84.747 |  |  |  |  |  | 427.158 |
| 2019/1/4 15 |  | 631.028 | 84.897 |  |  |  |  |  | 366.208 |
| 2019/1/4 16 |  | 675.918 | 86.541 |  |  |  |  |  | 483.011 |
| 2019/1/4 17 |  | 680.531 | 87.036 |  |  |  |  |  | 369.565 |
| 2019/1/4 18 |  | 710.149 | 92.483 |  |  |  |  |  | 361.583 |
| 2019/1/4 19 |  | 717.64 | 92.483 |  |  |  |  |  | 429.334 |
| 2019/1/4 20 |  | 765.927 | 98.874 |  |  |  |  |  | 405.468 |
| 2019/1/4 21 |  | 768.734 | 101.842 |  |  |  |  |  | 403.07 |
| 2019/1/4 22 |  | 786.697 | 103.306 |  |  |  |  |  | 419.819 |
| 2019/1/4 23 |  | 783.899 | 103.516 |  |  |  |  |  | 406.103 |
| 2019/1/5 0 |  | 765.939 | 105.824 |  |  |  |  |  | 330.076 |
| 2019/1/5 1 |  | 768.954 | 106.299 |  |  |  |  |  | 269.391 |
| 2019/1/5 2 |  | 788.288 | 111.525 |  |  |  |  |  | 291.977 |
| 2019/1/5 3 |  | 786.666 | 111.952 |  |  |  |  |  | 175.011 |
| 2019/1/5 4 |  | 776.336 | 116.639 |  |  |  |  |  | 160.829 |
| 2019/1/5 5 |  | 773.042 | 116.86 |  |  |  |  |  | 45.89 |
| 2019/1/5 6 |  | 751.91 | 119.282 |  |  |  |  |  | 115.862 |
| 2019/1/5 7 |  | 748.46 | 119.348 |  |  |  |  |  | 153.197 |
| 2019/1/5 8 |  | 726.572 | 120.074 |  |  |  |  |  | 127.65 |
| 2019/1/5 9 |  | 728.643 | 120.442 |  |  |  |  |  | 173.501 |
| 2019/1/5 10 |  | 741.822 | 124.496 |  |  |  |  |  | 186.054 |
| 2019/1/5 11 |  | 740.128 | 124.592 |  |  |  |  |  | 293.338 |
| 2019/1/5 12 |  | 729.325 | 125.644 |  |  |  |  |  | 372.878 |
| 2019/1/5 13 |  | 678.865 | 125.608 |  |  |  |  |  | 393.944 |
| 2019/1/5 14 |  | 368.935 | 125.207 |  |  |  |  |  | 304.667 |
| 2019/1/5 15 |  | 441.581 | 125.205 |  |  |  |  |  | 299.272 |
| 2019/1/5 16 |  | 902.68 | 125.177 |  |  |  |  |  | 280.935 |
| 2019/1/5 17 |  | 908.014 | 125.245 |  |  |  |  |  | 281.446 |
| 2019/1/5 18 |  | 941.714 | 125.997 |  |  |  |  |  | 271.343 |
| 2019/1/5 19 |  | 861.991 | 125.994 |  |  |  |  |  | 282.988 |
| 2019/1/5 20 |  | 369.24 | 125.964 |  |  |  |  |  | 296.308 |
| 2019/1/5 21 |  | 374.65 | 126.063 |  |  |  |  |  | 283.31 |
| 2019/1/5 22 |  | 412.713 | 127.154 |  |  |  |  |  | 288.853 |
| 2019/1/5 23 |  | 493.423 | 127.243 |  |  |  |  |  | 282.466 |
| 2019/1/6 0 |  | 624.223 | 128.211 |  |  |  |  |  | 267.974 |
| 2019/1/6 1 |  | 361.85 | 128.297 |  |  |  |  |  | 235.954 |
| 2019/1/6 2 |  | 364.934 | 129.238 |  |  |  |  |  | 190.29 |
| 2019/1/6 3 |  | 368.63 | 129.558 |  |  |  |  |  | 132.279 |
| 2019/1/6 4 |  | 368.689 | 133.073 |  |  |  |  |  | 218.571 |
| 2019/1/6 5 |  | 370.462 | 132.956 |  |  |  |  |  | 28.294 |
| 2019/1/6 6 |  | 370.882 | 131.668 |  |  |  |  |  | 136.691 |
| 2019/1/6 7 |  | 376.562 | 131.935 |  |  |  |  |  | 151.775 |
| 2019/1/6 8 |  | 375.126 | 134.878 |  |  |  |  |  | 105.4 |
| 2019/1/6 9 |  | 370.461 | 134.806 |  |  |  |  |  | 284.68 |
| 2019/1/6 10 |  | 369.719 | 134.021 |  |  |  |  |  | 502.818 |
| 2019/1/6 11 |  | 368.935 | 134.24 |  |  |  |  |  | 480.854 |
| 2019/1/6 12 |  | 369.018 | 136.649 |  |  |  |  |  | 484.895 |
| 2019/1/6 13 |  | 370.462 | 136.611 |  |  |  |  |  | 485.777 |
| 2019/1/6 14 |  | 370.114 | 136.191 |  |  |  |  |  | 465.889 |
| 2019/1/6 15 |  | 370.158 | 136.216 |  |  |  |  |  | 455.565 |
| 2019/1/6 16 |  | 369.431 | 136.483 |  |  |  |  |  | 346.038 |
| 2019/1/6 17 |  | 368.935 | 136.497 |  |  |  |  |  | 321.413 |
| 2019/1/6 18 |  | 368.648 | 136.653 |  |  |  |  |  | 485.309 |
| 2019/1/6 19 |  | 368.818 | 136.564 |  |  |  |  |  | 3.766 |
| 2019/1/6 20 |  | 368.574 | 81.575 |  |  |  |  |  | 420.469 |
| 2019/1/6 21 |  | 368.935 | 79.713 |  |  |  |  |  | 463.824 |
| 2019/1/6 22 |  | 367.881 | 79.915 |  |  |  |  |  | 470.95 |
| 2019/1/6 23 |  | 368.325 | 79.922 |  |  |  |  |  | 468.004 |
| 2019/1/7 0 |  | 370.203 | 81.172 |  |  |  |  |  | 277.008 |
| 2019/1/7 1 |  | 370.461 | 81.216 |  |  |  |  |  | 334.859 |
| 2019/1/7 2 |  | 368.183 | 80.949 |  |  |  |  |  | 200.519 |
| 2019/1/7 3 |  | 368.325 | 80.94 |  |  |  |  |  | 210.861 |
| 2019/1/7 4 |  | 369.553 | 81.025 |  |  |  |  |  | 167.142 |
| 2019/1/7 5 |  | 369.85 | 81.028 |  |  |  |  |  | 190.1 |
| 2019/1/7 6 |  | 369.099 | 82.728 |  |  |  |  |  | 214.021 |
| 2019/1/7 7 |  | 368.966 | 82.786 |  |  |  |  |  | 65.037 |
| 2019/1/7 8 |  | 369.852 | 83.805 |  |  |  |  |  | 282.644 |
| 2019/1/7 9 |  | 370.572 | 83.84 |  |  |  |  |  | 374.13 |
| 2019/1/7 10 |  | 387.855 | 83.609 |  |  |  |  |  | 308.055 |
| 2019/1/7 11 |  | 386.618 | 83.601 |  |  |  |  |  | 9.887 |
| 2019/1/7 12 |  | 374.947 | 83.401 |  |  |  |  |  | 515.938 |
| 2019/1/7 13 |  | 374.352 | 83.394 |  |  |  |  |  | 521.378 |
| 2019/1/7 14 |  | 368.935 | 84.735 |  |  |  |  |  | 476.752 |
| 2019/1/7 15 |  | 368.466 | 84.891 |  |  |  |  |  | 388.972 |
| 2019/1/7 16 |  | 368.325 | 85.722 |  |  |  |  |  | 343.222 |
| 2019/1/7 17 |  | 368.128 | 85.612 |  |  |  |  |  | 445.979 |
| 2019/1/7 18 |  | 368.63 | 84.842 |  |  |  |  |  | 334.857 |
| 2019/1/7 19 |  | 368.276 | 85.032 |  |  |  |  |  | 324.769 |
| 2019/1/7 20 |  | 368.935 | 86.363 |  |  |  |  |  | 415.042 |
| 2019/1/7 21 |  | 368.7 | 86.381 |  |  |  |  |  | 414.31 |
| 2019/1/7 22 |  | 368.935 | 86.505 |  |  |  |  |  | 448.873 |
| 2019/1/7 23 |  | 370.219 | 86.584 |  |  |  |  |  | 358.658 |
| 2019/1/8 0 |  | 378.395 | 87.141 |  |  |  |  |  | 366.623 |
| 2019/1/8 1 |  | 376.702 | 87.029 |  |  |  |  |  | 346.626 |
| 2019/1/8 2 |  | 370.156 | 86.243 |  |  |  |  |  | 220.498 |
| 2019/1/8 3 |  | 371.159 | 86.402 |  |  |  |  |  | 112.162 |
| 2019/1/8 4 |  | 378.703 | 87.51 |  |  |  |  |  | 192.27 |
| 2019/1/8 5 |  | 376.838 | 87.682 |  |  |  |  |  | 238.493 |
| 2019/1/8 6 |  | 370.461 | 88.883 |  |  |  |  |  | 106.248 |
| 2019/1/8 7 |  | 370.257 | 89.079 |  |  |  |  |  | 153.412 |
| 2019/1/8 8 |  | 370.462 | 90.456 |  |  |  |  |  | 225.389 |
| 2019/1/8 9 |  | 370.287 | 90.314 |  |  |  |  |  | 357.869 |
| 2019/1/8 10 |  | 370.77 | 89.319 |  |  |  |  |  | 396.644 |
| 2019/1/8 11 |  | 370.426 | 89.445 |  |  |  |  |  | 393.21 |
| 2019/1/8 12 |  | 370.786 | 90.329 |  |  |  |  |  | 473.04 |
| 2019/1/8 13 |  | 369.815 | 90.519 |  |  |  |  |  | 437.69 |
| 2019/1/8 14 |  | 367.105 | 91.848 |  |  |  |  |  | 418.553 |
| 2019/1/8 15 |  | 366.742 | 91.953 |  |  |  |  |  | 406.11 |
| 2019/1/8 16 |  | 367.416 | 92.689 |  |  |  |  |  | 459.239 |
| 2019/1/8 17 |  | 367.009 | 92.737 |  |  |  |  |  | 352.586 |
| 2019/1/8 18 |  | 366.189 | 93.078 |  |  |  |  |  | 372.264 |
| 2019/1/8 19 |  | 366.8 | 93.188 |  |  |  |  |  | 461.9 |
| 2019/1/8 20 |  | 376.996 | 93.957 |  |  |  |  |  | 342.675 |
| 2019/1/8 21 |  | 379.312 | 94.05 |  |  |  |  |  | 468.422 |
| 2019/1/8 22 |  | 369.68 | 94.699 |  |  |  |  |  | 450.867 |
| 2019/1/8 23 |  | 368.325 | 94.641 |  |  |  |  |  | 356.547 |
| 2019/1/9 0 |  | 368.438 | 94.239 |  |  |  |  |  | 322.516 |
| 2019/1/9 1 |  | 368.935 | 94.463 |  |  |  |  |  | 266.961 |
| 2019/1/9 2 |  | 368.877 | 96.027 |  |  |  |  |  | 292.199 |
| 2019/1/9 3 |  | 369.24 | 96.134 |  |  |  |  |  | 163.184 |
| 2019/1/9 4 |  | 369.424 | 96.884 |  |  |  |  |  | 187.579 |
| 2019/1/9 5 |  | 369.85 | 96.806 |  |  |  |  |  | 19.671 |
| 2019/1/9 6 |  | 369.14 | 96.259 |  |  |  |  |  | 239.033 |
| 2019/1/9 7 |  | 369.24 | 96.405 |  |  |  |  |  | 129.754 |
| 2019/1/9 8 |  | 369.437 | 97.428 |  |  |  |  |  | 194.056 |
| 2019/1/9 9 |  | 369.85 | 97.378 |  |  |  |  |  | 371.298 |
| 2019/1/9 10 |  | 369.485 | 97.023 |  |  |  |  |  | 342.338 |
| 2019/1/9 11 |  | 366.203 | 93.989 |  |  |  |  |  | 489.783 |
| 2019/1/9 12 |  | 617 | 72.75 |  |  |  |  |  | 455.613 |
| 2019/1/9 13 |  | 689.348 | 72.628 |  |  |  |  |  | 451.588 |
| 2019/1/9 14 |  | 688.393 | 71.775 |  |  |  |  |  | 368.205 |
| 2019/1/9 15 |  | 688.126 | 72.939 |  |  |  |  |  | 398.413 |
| 2019/1/9 16 |  | 743.529 | 81.086 |  |  |  |  |  | 427.598 |
| 2019/1/9 17 |  | 759.234 | 81.447 |  |  |  |  |  | 361.021 |
| 2019/1/9 18 |  | 689.803 | 83.97 |  |  |  |  |  | 348.946 |
| 2019/1/9 19 |  | 670.125 | 84.222 |  |  |  |  |  | 482.233 |
| 2019/1/9 20 |  | 689.487 | 85.989 |  |  |  |  |  | 383.061 |
| 2019/1/9 21 |  | 694.987 | 85.852 |  |  |  |  |  | 477.706 |
| 2019/1/9 22 |  | 700.623 | 84.898 |  |  |  |  |  | 387.614 |
| 2019/1/9 23 |  | 702.217 | 84.499 |  |  |  |  |  | 490.327 |
| 2019/1/10 0 |  | 704.009 | 81.707 |  |  |  |  |  | 300.484 |
| 2019/1/10 1 |  | 704.259 | 80.612 |  |  |  |  |  | 286.54 |
| 2019/1/10 2 |  | 706.484 | 72.946 |  |  |  |  |  | 285.1 |
| 2019/1/10 3 |  | 706.738 | 72.537 |  |  |  |  |  | 283.642 |
| 2019/1/10 4 |  | 713.93 | 69.673 |  |  |  |  |  | 153.111 |
| 2019/1/10 5 |  | 714.071 | 69.753 |  |  |  |  |  | 161.27 |
| 2019/1/10 6 |  | 711.671 | 70.312 |  |  |  |  |  | 194.709 |
| 2019/1/10 7 |  | 711.559 | 70.417 |  |  |  |  |  | 97.334 |
| 2019/1/10 8 |  | 711.017 | 71.153 |  |  |  |  |  | 252.711 |
| 2019/1/10 9 |  | 711.087 | 70.33 |  |  |  |  |  | 332.251 |
| 2019/1/10 10 |  | 711.627 | 64.569 |  |  |  |  |  | 377.958 |
| 2019/1/10 11 |  | 712.823 | 64.077 |  |  |  |  |  | 384.897 |
| 2019/1/10 12 |  | 722.283 | 60.633 |  |  |  |  |  | 509.478 |
| 2019/1/10 13 |  | 722.498 | 60.786 |  |  |  |  |  | 496.24 |
| 2019/1/10 14 |  | 724.135 | 61.859 |  |  |  |  |  | 396.872 |
| 2019/1/10 15 |  | 719.43 | 62.734 |  |  |  |  |  | 405.325 |
| 2019/1/10 16 |  | 682.303 | 68.858 |  |  |  |  |  | 441.56 |
| 2019/1/10 17 |  | 681 | 69.307 |  |  |  |  |  | 319.444 |
| 2019/1/10 18 |  | 671.166 | 72.453 |  |  |  |  |  | 381.943 |
| 2019/1/10 19 |  | 682.92 | 73.013 |  |  |  |  |  | 454.281 |
| 2019/1/10 20 |  | 775.711 | 76.936 |  |  |  |  |  | 400.078 |
| 2019/1/10 21 |  | 772.51 | 76.683 |  |  |  |  |  | 476.471 |
| 2019/1/10 22 |  | 747.268 | 74.911 |  |  |  |  |  | 379.469 |
| 2019/1/10 23 |  | 704.231 | 74.391 |  |  |  |  |  | 483.275 |
| 2019/1/11 0 |  | 374.111 | 70.747 |  |  |  |  |  | 362.926 |
| 2019/1/11 1 |  | 445.396 | 70.966 |  |  |  |  |  | 265.928 |
| 2019/1/11 2 |  | 1000 | 72.495 |  |  |  |  |  | 276.041 |
| 2019/1/11 3 |  | 1000 | 72.447 |  |  |  |  |  | 175.442 |
| 2019/1/11 4 |  | 1000 | 72.111 |  |  |  |  |  | 168.795 |
| 2019/1/11 5 |  | 1000 | 71.539 |  |  |  |  |  | 246.859 |
| 2019/1/11 6 |  | 1000 | 67.537 |  |  |  |  |  | 54.807 |
| 2019/1/11 7 |  | 1000 | 66.996 |  |  |  |  |  | 194.879 |
| 2019/1/11 8 |  | 940.538 | 63.207 |  |  |  |  |  | 256.147 |
| 2019/1/11 9 |  | 929.794 | 62.945 |  |  |  |  |  | 266.835 |
| 2019/1/11 10 |  | 932.793 | 61.112 |  |  |  |  |  | 469.956 |
| 2019/1/11 11 |  | 933.448 | 60.986 |  |  |  |  |  | 399.181 |
| 2019/1/11 12 |  | 500.064 | 60.108 |  |  |  |  |  | 493.632 |
| 2019/1/11 13 |  | 408.301 | 60.289 |  |  |  |  |  | 396.828 |
| 2019/1/11 14 |  | 639.642 | 61.556 |  |  |  |  |  | 355.973 |
| 2019/1/11 15 |  | 689.664 | 61.904 |  |  |  |  |  | 506.621 |
| 2019/1/11 16 |  | 783.403 | 64.163 |  |  |  |  |  | 376.5 |
| 2019/1/11 17 |  | 803.479 | 64.565 |  |  |  |  |  | 382.136 |
| 2019/1/11 18 |  | 758.752 | 67.177 |  |  |  |  |  | 330.078 |
| 2019/1/11 19 |  | 749.161 | 67.151 |  |  |  |  |  | 406.078 |
| 2019/1/11 20 |  | 704.154 | 66.983 |  |  |  |  |  | 427.612 |
| 2019/1/11 21 |  | 694.523 | 66.387 |  |  |  |  |  | 473.64 |
| 2019/1/11 22 |  | 683.63 | 62.511 |  |  |  |  |  | 411.818 |
| 2019/1/11 23 |  | 681.332 | 62.294 |  |  |  |  |  | 433.552 |
| 2019/1/12 0 |  | 666.527 | 60.88 |  |  |  |  |  | 406.338 |
| 2019/1/12 1 |  | 663.333 | 60.675 |  |  |  |  |  | 305.284 |
| 2019/1/12 2 |  | 662.469 | 59.345 |  |  |  |  |  | 241.153 |
| 2019/1/12 3 |  | 662.285 | 59.345 |  |  |  |  |  | 176.644 |
| 2019/1/12 4 |  | 655.16 | 59.347 |  |  |  |  |  | 219.425 |
| 2019/1/12 5 |  | 653.64 | 59.301 |  |  |  |  |  | 9.887 |
| 2019/1/12 6 |  | 652.485 | 59.007 |  |  |  |  |  | 226.552 |
| 2019/1/12 7 |  | 652.271 | 59.226 |  |  |  |  |  | 80.756 |
| 2019/1/12 8 |  | 639.812 | 60.647 |  |  |  |  |  | 222.67 |
| 2019/1/12 9 |  | 637.169 | 60.631 |  |  |  |  |  | 246.791 |
| 2019/1/12 10 |  | 630.44 | 60.525 |  |  |  |  |  | 488.731 |
| 2019/1/12 11 |  | 629.022 | 60.609 |  |  |  |  |  | 385.682 |
| 2019/1/12 12 |  | 442.049 | 61.15 |  |  |  |  |  | 489.702 |
| 2019/1/12 13 |  | 361.9 | 59.823 |  |  |  |  |  | 399.272 |
| 2019/1/12 14 |  | 530.591 | 51.198 |  |  |  |  |  | 492.605 |
| 2019/1/12 15 |  | 566.372 | 52.242 |  |  |  |  |  | 392.537 |
| 2019/1/12 16 |  | 537.25 | 59.022 |  |  |  |  |  | 353.557 |
| 2019/1/12 17 |  | 531.038 | 59.167 |  |  |  |  |  | 485.08 |
| 2019/1/12 18 |  | 558.925 | 60.112 |  |  |  |  |  | 409.13 |
| 2019/1/12 19 |  | 564.834 | 60.219 |  |  |  |  |  | 0 |
| 2019/1/12 20 |  | 582.174 | 60.916 |  |  |  |  |  | 305.332 |
| 2019/1/12 21 |  | 585.873 | 60.897 |  |  |  |  |  | 479.983 |
| 2019/1/12 22 |  | 598.726 | 60.773 |  |  |  |  |  | 407.246 |
| 2019/1/12 23 |  | 601.449 | 60.714 |  |  |  |  |  | 492.71 |
| 2019/1/13 0 |  | 602.453 | 60.334 |  |  |  |  |  | 361.914 |
| 2019/1/13 1 |  | 602.666 | 59.863 |  |  |  |  |  | 254.335 |
| 2019/1/13 2 |  | 603.164 | 56.803 |  |  |  |  |  | 184.687 |
| 2019/1/13 3 |  | 603.289 | 56.518 |  |  |  |  |  | 207.331 |
| 2019/1/13 4 |  | 846.855 | 54.662 |  |  |  |  |  | 173.122 |
| 2019/1/13 5 |  | 897.993 | 54.374 |  |  |  |  |  | 157.631 |
| 2019/1/13 6 |  | 871.577 | 52.5 |  |  |  |  |  | 159.583 |
| 2019/1/13 7 |  | 866.035 | 52.536 |  |  |  |  |  | 230.117 |
| 2019/1/13 8 |  | 830.481 | 52.773 |  |  |  |  |  | 164.968 |
| 2019/1/13 9 |  | 823.015 | 52.898 |  |  |  |  |  | 280.607 |
| 2019/1/13 10 |  | 781.043 | 53.712 |  |  |  |  |  | 378.396 |
| 2019/1/13 11 |  | 772.296 | 53.662 |  |  |  |  |  | 480.502 |
| 2019/1/13 12 |  | 738.54 | 53.336 |  |  |  |  |  | 478.142 |
| 2019/1/13 13 |  | 731.465 | 52.867 |  |  |  |  |  | 470.308 |
| 2019/1/13 14 |  | 429.493 | 49.821 |  |  |  |  |  | 394.65 |
| 2019/1/13 15 |  | 368.02 | 49.407 |  |  |  |  |  | 481.884 |
| 2019/1/13 16 |  | 365.15 | 46.711 |  |  |  |  |  | 357.865 |
| 2019/1/13 17 |  | 364.663 | 46.843 |  |  |  |  |  | 365.449 |
| 2019/1/13 18 |  | 459.641 | 47.704 |  |  |  |  |  | 499.591 |
| 2019/1/13 19 |  | 479.402 | 48.353 |  |  |  |  |  | 393.451 |
| 2019/1/13 20 |  | 505.421 | 52.572 |  |  |  |  |  | 480.645 |
| 2019/1/13 21 |  | 510.833 | 52.742 |  |  |  |  |  | 381.01 |
| 2019/1/13 22 |  | 517.005 | 53.846 |  |  |  |  |  | 511.53 |
| 2019/1/13 23 |  | 518.338 | 53.763 |  |  |  |  |  | 491.21 |
| 2019/1/14 0 |  | 482.027 | 53.221 |  |  |  |  |  | 363.935 |
| 2019/1/14 1 |  | 474.436 | 52.921 |  |  |  |  |  | 277.89 |
| 2019/1/14 2 |  | 494.155 | 50.941 |  |  |  |  |  | 192.049 |
| 2019/1/14 3 |  | 498.278 | 50.86 |  |  |  |  |  | 177.926 |
| 2019/1/14 4 |  | 497.522 | 50.329 |  |  |  |  |  | 260.436 |
| 2019/1/14 5 |  | 497.351 | 50.224 |  |  |  |  |  | 154.931 |
| 2019/1/14 6 |  | 494.369 | 49.542 |  |  |  |  |  | 152.79 |
| 2019/1/14 7 |  | 493.745 | 49.636 |  |  |  |  |  | 194.04 |
| 2019/1/14 8 |  | 491.722 | 50.243 |  |  |  |  |  | 225.543 |
| 2019/1/14 9 |  | 491.303 | 50.231 |  |  |  |  |  | 313.788 |
| 2019/1/14 10 |  | 782.284 | 50.153 |  |  |  |  |  | 370.523 |
| 2019/1/14 11 |  | 842.239 | 50.006 |  |  |  |  |  | 500.51 |
| 2019/1/14 12 |  | 704.427 | 49.05 |  |  |  |  |  | 489.03 |
| 2019/1/14 13 |  | 676.839 | 48.626 |  |  |  |  |  | 475.644 |
| 2019/1/14 14 |  | 419.576 | 45.871 |  |  |  |  |  | 382.769 |
| 2019/1/14 15 |  | 368.325 | 45.561 |  |  |  |  |  | 493.438 |
| 2019/1/14 16 |  | 529.496 | 43.546 |  |  |  |  |  | 313.777 |
| 2019/1/14 17 |  | 562.703 | 43.548 |  |  |  |  |  | 496.084 |
| 2019/1/14 18 |  | 504.26 | 43.558 |  |  |  |  |  | 324.961 |
| 2019/1/14 19 |  | 492.218 | 43.804 |  |  |  |  |  | 305.248 |
| 2019/1/14 20 |  | 604.064 | 45.403 |  |  |  |  |  | 499.288 |
| 2019/1/14 21 |  | 627.113 | 45.764 |  |  |  |  |  | 401.367 |
| 2019/1/14 22 |  | 567.646 | 48.115 |  |  |  |  |  | 482.827 |
| 2019/1/14 23 |  | 555.387 | 48.131 |  |  |  |  |  | 348.941 |
| 2019/1/15 0 |  | 546.031 | 48.232 |  |  |  |  |  | 482.901 |
| 2019/1/15 1 |  | 544.1 | 48.232 |  |  |  |  |  | 266.312 |
| 2019/1/15 2 |  | 541.565 | 48.23 |  |  |  |  |  | 192.027 |
| 2019/1/15 3 |  | 541.043 | 48.265 |  |  |  |  |  | 186.931 |
| 2019/1/15 4 |  | 533.572 | 48.49 |  |  |  |  |  | 285.302 |
| 2019/1/15 5 |  | 532.049 | 48.75 |  |  |  |  |  | 183.756 |
| 2019/1/15 6 |  | 527.853 | 50.444 |  |  |  |  |  | 90.469 |
| 2019/1/15 7 |  | 527.009 | 50.584 |  |  |  |  |  | 124.765 |
| 2019/1/15 8 |  | 522.7 | 51.497 |  |  |  |  |  | 230.735 |
| 2019/1/15 9 |  | 521.819 | 51.386 |  |  |  |  |  | 291.422 |
| 2019/1/15 10 |  | 518.908 | 50.665 |  |  |  |  |  | 450.485 |
| 2019/1/15 11 |  | 518.284 | 50.441 |  |  |  |  |  | 470.62 |
| 2019/1/15 12 |  | 515.427 | 48.982 |  |  |  |  |  | 473.74 |
| 2019/1/15 13 |  | 514.884 | 48.625 |  |  |  |  |  | 375.713 |
| 2019/1/15 14 |  | 440.064 | 46.3 |  |  |  |  |  | 381.167 |
| 2019/1/15 15 |  | 424.779 | 46.07 |  |  |  |  |  | 490.468 |
| 2019/1/15 16 |  | 462.186 | 44.578 |  |  |  |  |  | 360.758 |
| 2019/1/15 17 |  | 470.563 | 44.725 |  |  |  |  |  | 488.333 |
| 2019/1/15 18 |  | 440.14 | 45.681 |  |  |  |  |  | 185.186 |
| 2019/1/15 19 |  | 433.933 | 45.985 |  |  |  |  |  | 16.617 |
| 2019/1/15 20 |  | 424.542 | 47.962 |  |  |  |  |  | 441.963 |
| 2019/1/15 21 |  | 422.641 | 48.364 |  |  |  |  |  | 407.328 |
| 2019/1/15 22 |  | 425.69 | 50.974 |  |  |  |  |  | 459.401 |
| 2019/1/15 23 |  | 426.308 | 51.082 |  |  |  |  |  | 399.261 |
| 2019/1/16 0 |  | 426.056 | 51.784 |  |  |  |  |  | 331.101 |
| 2019/1/16 1 |  | 426.003 | 51.78 |  |  |  |  |  | 333.866 |
| 2019/1/16 2 |  | 426.001 | 51.753 |  |  |  |  |  | 273.335 |
| 2019/1/16 3 |  | 426.003 | 51.877 |  |  |  |  |  | 303.023 |
| 2019/1/16 4 |  | 425.746 | 52.686 |  |  |  |  |  | 252.433 |
| 2019/1/16 5 |  | 425.694 | 52.677 |  |  |  |  |  | 60.703 |
| 2019/1/16 6 |  | 711.049 | 52.617 |  |  |  |  |  | 183.585 |
| 2019/1/16 7 |  | 768.692 | 52.707 |  |  |  |  |  | 192.207 |
| 2019/1/16 8 |  | 631.445 | 53.248 |  |  |  |  |  | 210.597 |
| 2019/1/16 9 |  | 603.887 | 54.841 |  |  |  |  |  | 456.826 |
| 2019/1/16 10 |  | 589.288 | 64.494 |  |  |  |  |  | 410.88 |
| 2019/1/16 11 |  | 586.32 | 64.81 |  |  |  |  |  | 495.294 |
| 2019/1/16 12 |  | 575.035 | 66.727 |  |  |  |  |  | 493.263 |
| 2019/1/16 13 |  | 572.779 | 66.008 |  |  |  |  |  | 360.658 |
| 2019/1/16 14 |  | 479.506 | 61.647 |  |  |  |  |  | 502.384 |
| 2019/1/16 15 |  | 460.896 | 60.877 |  |  |  |  |  | 390.434 |
| 2019/1/16 16 |  | 455.7 | 56.209 |  |  |  |  |  | 363.995 |
| 2019/1/16 17 |  | 454.682 | 55.537 |  |  |  |  |  | 402.269 |
| 2019/1/16 18 |  | 450.885 | 51.466 |  |  |  |  |  | 382.322 |
| 2019/1/16 19 |  | 450.12 | 51.192 |  |  |  |  |  | 319.339 |
| 2019/1/16 20 |  | 447.566 | 49.528 |  |  |  |  |  | 482.408 |
| 2019/1/16 21 |  | 447.055 | 49.715 |  |  |  |  |  | 405.422 |
| 2019/1/16 22 |  | 447.818 | 50.848 |  |  |  |  |  | 419.341 |
| 2019/1/16 23 |  | 447.971 | 50.872 |  |  |  |  |  | 442.492 |
| 2019/1/17 0 |  | 447.971 | 51.015 |  |  |  |  |  | 364.835 |
| 2019/1/17 1 |  | 447.971 | 50.886 |  |  |  |  |  | 343.197 |
| 2019/1/17 2 |  | 461.713 | 50.107 |  |  |  |  |  | 208.722 |
| 2019/1/17 3 |  | 464.444 | 50.388 |  |  |  |  |  | 156.369 |
| 2019/1/17 4 |  | 475.908 | 52.09 |  |  |  |  |  | 201.841 |
| 2019/1/17 5 |  | 478.172 | 51.855 |  |  |  |  |  | 202.218 |
| 2019/1/17 6 |  | 482.807 | 50.429 |  |  |  |  |  | 92.582 |
| 2019/1/17 7 |  | 483.716 | 50.587 |  |  |  |  |  | 166.051 |
| 2019/1/17 8 |  | 501.737 | 51.546 |  |  |  |  |  | 222.709 |
| 2019/1/17 9 |  | 504.12 | 51.811 |  |  |  |  |  | 338.827 |
| 2019/1/17 10 |  | 537.235 | 53.412 |  |  |  |  |  | 387.49 |
| 2019/1/17 11 |  | 538.777 | 53.836 |  |  |  |  |  | 483.912 |
| 2019/1/17 12 |  | 514.969 | 56.4 |  |  |  |  |  | 480.592 |
| 2019/1/17 13 |  | 513.897 | 55.954 |  |  |  |  |  | 475.426 |
| 2019/1/17 14 |  | 416.998 | 53.257 |  |  |  |  |  | 384.934 |
| 2019/1/17 15 |  | 412.711 | 52.5 |  |  |  |  |  | 490.279 |
| 2019/1/17 16 |  | 415.611 | 47.916 |  |  |  |  |  | 361.027 |
| 2019/1/17 17 |  | 415.723 | 47.696 |  |  |  |  |  | 427.064 |
| 2019/1/17 18 |  | 418.866 | 46.366 |  |  |  |  |  | 376.422 |
| 2019/1/17 19 |  | 419 | 46.442 |  |  |  |  |  | 335.513 |
| 2019/1/17 20 |  | 420.958 | 46.903 |  |  |  |  |  | 480.716 |
| 2019/1/17 21 |  | 421.026 | 47.191 |  |  |  |  |  | 361.922 |
| 2019/1/17 22 |  | 424.329 | 48.935 |  |  |  |  |  | 493.733 |
| 2019/1/17 23 |  | 424.474 | 49.188 |  |  |  |  |  | 463.985 |
| 2019/1/18 0 |  | 425.351 | 50.719 |  |  |  |  |  | 355.402 |
| 2019/1/18 1 |  | 425.389 | 50.602 |  |  |  |  |  | 279.226 |
| 2019/1/18 2 |  | 428.647 | 49.894 |  |  |  |  |  | 294.049 |
| 2019/1/18 3 |  | 428.811 | 49.948 |  |  |  |  |  | 112.055 |
| 2019/1/18 4 |  | 430.279 | 50.273 |  |  |  |  |  | 164.838 |
| 2019/1/18 5 |  | 430.322 | 50.161 |  |  |  |  |  | 235.124 |
| 2019/1/18 6 |  | 431.046 | 49.479 |  |  |  |  |  | 98.389 |
| 2019/1/18 7 |  | 431.101 | 49.64 |  |  |  |  |  | 122.717 |
| 2019/1/18 8 |  | 487.334 | 50.618 |  |  |  |  |  | 257.598 |
| 2019/1/18 9 |  | 489.777 | 50.775 |  |  |  |  |  | 357.551 |
| 2019/1/18 10 |  | 607.935 | 51.73 |  |  |  |  |  | 373.125 |
| 2019/1/18 11 |  | 613.081 | 51.91 |  |  |  |  |  | 502.402 |
| 2019/1/18 12 |  | 420.73 | 53 |  |  |  |  |  | 492.643 |
| 2019/1/18 13 |  | 412.678 | 52.879 |  |  |  |  |  | 474.928 |
| 2019/1/18 14 |  | 588.954 | 52.142 |  |  |  |  |  | 398.57 |
| 2019/1/18 15 |  | 596.615 | 51.841 |  |  |  |  |  | 404.494 |
| 2019/1/18 16 |  | 385.647 | 50.016 |  |  |  |  |  | 478.513 |
| 2019/1/18 17 |  | 377.175 | 49.715 |  |  |  |  |  | 336.418 |
| 2019/1/18 18 |  | 628.497 | 47.897 |  |  |  |  |  | 327.958 |
| 2019/1/18 19 |  | 639.045 | 47.951 |  |  |  |  |  | 440.181 |
| 2019/1/18 20 |  | 593.899 | 48.274 |  |  |  |  |  | 387.176 |
| 2019/1/18 21 |  | 592.005 | 48.505 |  |  |  |  |  | 403.636 |
| 2019/1/18 22 |  | 590.125 | 49.9 |  |  |  |  |  | 483.47 |
| 2019/1/18 23 |  | 590.082 | 50.028 |  |  |  |  |  | 370.164 |
| 2019/1/19 0 |  | 581.972 | 50.804 |  |  |  |  |  | 366.403 |
| 2019/1/19 1 |  | 581.63 | 50.864 |  |  |  |  |  | 374.476 |
| 2019/1/19 2 |  | 578.973 | 51.231 |  |  |  |  |  | 286.286 |
| 2019/1/19 3 |  | 578.856 | 51.054 |  |  |  |  |  | 143.364 |
| 2019/1/19 4 |  | 566.862 | 49.976 |  |  |  |  |  | 132.089 |
| 2019/1/19 5 |  | 566.372 | 50.116 |  |  |  |  |  | 245.173 |
| 2019/1/19 6 |  | 564.565 | 50.962 |  |  |  |  |  | 168.474 |
| 2019/1/19 7 |  | 564.494 | 51.001 |  |  |  |  |  | 68.835 |
| 2019/1/19 8 |  | 557.517 | 51.237 |  |  |  |  |  | 258.879 |
| 2019/1/19 9 |  | 557.231 | 51.232 |  |  |  |  |  | 354.321 |
| 2019/1/19 10 |  | 549.566 | 51.199 |  |  |  |  |  | 367.078 |
| 2019/1/19 11 |  | 549.255 | 51.198 |  |  |  |  |  | 514.546 |
| 2019/1/19 12 |  | 547.073 | 51.188 |  |  |  |  |  | 491.683 |
| 2019/1/19 13 |  | 547.011 | 50.906 |  |  |  |  |  | 398.345 |
| 2019/1/19 14 |  | 450.651 | 49.192 |  |  |  |  |  | 495.14 |
| 2019/1/19 15 |  | 446.75 | 48.551 |  |  |  |  |  | 373.171 |
| 2019/1/19 16 |  | 518.899 | 44.672 |  |  |  |  |  | 418.47 |
| 2019/1/19 17 |  | 521.818 | 44.5 |  |  |  |  |  | 296.784 |
| 2019/1/19 18 |  | 404.423 | 43.46 |  |  |  |  |  | 491.903 |
| 2019/1/19 19 |  | 400.365 | 43.626 |  |  |  |  |  | 399.786 |
| 2019/1/19 20 |  | 844.69 | 44.634 |  |  |  |  |  | 364.947 |
| 2019/1/19 21 |  | 862.672 | 45.032 |  |  |  |  |  | 495.911 |
| 2019/1/19 22 |  | 540.655 | 47.443 |  |  |  |  |  | 477.915 |
| 2019/1/19 23 |  | 527.623 | 47.717 |  |  |  |  |  | 396.011 |
| 2019/1/20 0 |  | 700.631 | 49.374 |  |  |  |  |  | 356.836 |
| 2019/1/20 1 |  | 707.377 | 49.508 |  |  |  |  |  | 284.544 |
| 2019/1/20 2 |  | 591.329 | 50.314 |  |  |  |  |  | 295.388 |
| 2019/1/20 3 |  | 586.807 | 50.304 |  |  |  |  |  | 200.547 |
| 2019/1/20 4 |  | 662.296 | 50.24 |  |  |  |  |  | 124.087 |
| 2019/1/20 5 |  | 665.239 | 50.312 |  |  |  |  |  | 124.982 |
| 2019/1/20 6 |  | 639.163 | 50.747 |  |  |  |  |  | 234.769 |
| 2019/1/20 7 |  | 638.168 | 50.972 |  |  |  |  |  | 167.975 |
| 2019/1/20 8 |  | 612.216 | 52.333 |  |  |  |  |  | 163.089 |
| 2019/1/20 9 |  | 611.2 | 52.524 |  |  |  |  |  | 249.65 |
| 2019/1/20 10 |  | 596.92 | 53.685 |  |  |  |  |  | 402.054 |
| 2019/1/20 11 |  | 596.313 | 53.612 |  |  |  |  |  | 382.268 |
| 2019/1/20 12 |  | 588.787 | 53.168 |  |  |  |  |  | 498.28 |
| 2019/1/20 13 |  | 588.51 | 52.74 |  |  |  |  |  | 437.991 |
| 2019/1/20 14 |  | 418.088 | 50.152 |  |  |  |  |  | 414.636 |
| 2019/1/20 15 |  | 411.672 | 49.802 |  |  |  |  |  | 309.944 |
| 2019/1/20 16 |  | 368.178 | 47.685 |  |  |  |  |  | 277.93 |
| 2019/1/20 17 |  | 366.807 | 47.487 |  |  |  |  |  | 264.194 |
| 2019/1/20 18 |  | 366.143 | 46.287 |  |  |  |  |  | 283.973 |
| 2019/1/20 19 |  | 366.189 | 46.496 |  |  |  |  |  | 260.317 |
| 2019/1/20 20 |  | 403.532 | 47.762 |  |  |  |  |  | 279.077 |
| 2019/1/20 21 |  | 404.943 | 48.299 |  |  |  |  |  | 301.343 |
| 2019/1/20 22 |  | 673.755 | 51.553 |  |  |  |  |  | 294.249 |
| 2019/1/20 23 |  | 683.845 | 51.833 |  |  |  |  |  | 284.779 |
| 2019/1/21 0 |  | 618.846 | 53.425 |  |  |  |  |  | 257.07 |
| 2019/1/21 1 |  | 616.414 | 53.816 |  |  |  |  |  | 204.355 |
| 2019/1/21 2 |  | 395.719 | 56.033 |  |  |  |  |  | 186.736 |
| 2019/1/21 3 |  | 387.855 | 55.92 |  |  |  |  |  | 168.424 |
| 2019/1/21 4 |  | 757.424 | 55.283 |  |  |  |  |  | 153.747 |
| 2019/1/21 5 |  | 771.248 | 55.594 |  |  |  |  |  | 50.764 |
| 2019/1/21 6 |  | 684.757 | 57.359 |  |  |  |  |  | 81.291 |
| 2019/1/21 7 |  | 681.48 | 56.685 |  |  |  |  |  | 147.698 |
| 2019/1/21 8 |  | 473.628 | 52.867 |  |  |  |  |  | 129.734 |
| 2019/1/21 9 |  | 465.822 | 53.214 |  |  |  |  |  | 284.349 |
| 2019/1/21 10 |  | 428.305 | 55.179 |  |  |  |  |  | 520.34 |
| 2019/1/21 11 |  | 426.915 | 55.13 |  |  |  |  |  | 497.72 |
| 2019/1/21 12 |  | 422.462 | 54.851 |  |  |  |  |  | 546.962 |
| 2019/1/21 13 |  | 422.295 | 55.498 |  |  |  |  |  | 564.796 |
| 2019/1/21 14 |  | 411.735 | 59.167 |  |  |  |  |  | 564.866 |
| 2019/1/21 15 |  | 411.357 | 59.371 |  |  |  |  |  | 564.958 |
| 2019/1/21 16 |  | 416.356 | 60.527 |  |  |  |  |  | 565.056 |
| 2019/1/21 17 |  | 416.54 | 60.615 |  |  |  |  |  | 563.451 |
| 2019/1/21 18 |  | 425.965 | 61.118 |  |  |  |  |  | 396.261 |
| 2019/1/21 19 |  | 426.305 | 60.976 |  |  |  |  |  | 66.445 |
| 2019/1/21 20 |  | 421.792 | 60.174 |  |  |  |  |  | 564.862 |
| 2019/1/21 21 |  | 421.498 | 59.455 |  |  |  |  |  | 563.687 |
| 2019/1/21 22 |  | 422.573 | 55.385 |  |  |  |  |  | 567.682 |
| 2019/1/21 23 |  | 422.583 | 54.283 |  |  |  |  |  | 568.825 |
| 2019/1/22 0 |  | 435.302 | 48.036 |  |  |  |  |  | 567.404 |
| 2019/1/22 1 |  | 435.764 | 47.324 |  |  |  |  |  | 562.906 |
| 2019/1/22 2 |  | 427.21 | 43.294 |  |  |  |  |  | 556.565 |
| 2019/1/22 3 |  | 426.915 | 42.825 |  |  |  |  |  | 532.116 |
| 2019/1/22 4 |  | 429.28 | 40.165 |  |  |  |  |  | 432.588 |
| 2019/1/22 5 |  | 429.357 | 39.866 |  |  |  |  |  | 302.403 |
| 2019/1/22 6 |  | 437.015 | 38.174 |  |  |  |  |  | 323.139 |
| 2019/1/22 7 |  | 437.29 | 37.887 |  |  |  |  |  | 320.83 |
| 2019/1/22 8 |  | 439.65 | 36.257 |  |  |  |  |  | 361.25 |
| 2019/1/22 9 |  | 439.735 | 36.31 |  |  |  |  |  | 513.868 |
| 2019/1/22 10 |  | 418.212 | 35.623 |  |  |  |  |  | 547.193 |
| 2019/1/22 11 |  | 391.618 | 32.057 |  |  |  |  |  | 564.67 |
| 2019/1/22 12 |  | 387.135 | 33.327 |  |  |  |  |  | 566.951 |
| 2019/1/22 13 |  | 380.228 | 37.699 |  |  |  |  |  | 566.657 |
| 2019/1/22 14 |  | 392.91 | 37.817 |  |  |  |  |  | 566.374 |
| 2019/1/22 15 |  | 412.269 | 38.227 |  |  |  |  |  | 564.03 |
| 2019/1/22 16 |  | 403.333 | 38.399 |  |  |  |  |  | 564.021 |
| 2019/1/22 17 |  | 389.696 | 38.991 |  |  |  |  |  | 561.427 |
| 2019/1/22 18 |  | 386.564 | 39.538 |  |  |  |  |  | 561.348 |
| 2019/1/22 19 |  | 381.794 | 41.423 |  |  |  |  |  | 561.236 |
| 2019/1/22 20 |  | 381.924 | 41.54 |  |  |  |  |  | 561.298 |
| 2019/1/22 21 |  | 382.089 | 41.943 |  |  |  |  |  | 561.971 |
| 2019/1/22 22 |  | 382.199 | 42.087 |  |  |  |  |  | 562.225 |
| 2019/1/22 23 |  | 382.402 | 42.585 |  |  |  |  |  | 561.914 |
| 2019/1/23 0 |  | 383.7 | 42.685 |  |  |  |  |  | 560.391 |
| 2019/1/23 1 |  | 385.668 | 43.03 |  |  |  |  |  | 560.271 |
| 2019/1/23 2 |  | 386.186 | 42.661 |  |  |  |  |  | 555.076 |
| 2019/1/23 3 |  | 386.937 | 41.391 |  |  |  |  |  | 527.688 |
| 2019/1/23 4 |  | 385.547 | 41.04 |  |  |  |  |  | 333.017 |
| 2019/1/23 5 |  | 383.675 | 39.832 |  |  |  |  |  | 287.753 |
| 2019/1/23 6 |  | 393.584 | 39.671 |  |  |  |  |  | 267.71 |
| 2019/1/23 7 |  | 408.602 | 39.117 |  |  |  |  |  | 345.188 |
| 2019/1/23 8 |  | 404.362 | 39.62 |  |  |  |  |  | 298.749 |
| 2019/1/23 9 |  | 397.941 | 41.35 |  |  |  |  |  | 494.423 |
| 2019/1/23 10 |  | 401.564 | 40.592 |  |  |  |  |  | 523.756 |
| 2019/1/23 11 |  | 407.061 | 37.981 |  |  |  |  |  | 556.694 |
| 2019/1/23 12 |  | 408.161 | 38.073 |  |  |  |  |  | 564.817 |
| 2019/1/23 13 |  | 409.825 | 38.4 |  |  |  |  |  | 564.041 |
| 2019/1/23 14 |  | 428.747 | 38.816 |  |  |  |  |  | 564.621 |
| 2019/1/23 15 |  | 457.394 | 40.249 |  |  |  |  |  | 564.828 |
| 2019/1/23 16 |  | 464.715 | 40.927 |  |  |  |  |  | 561.724 |
| 2019/1/23 17 |  | 475.797 | 43.261 |  |  |  |  |  | 563.885 |
| 2019/1/23 18 |  | 464.855 | 44.054 |  |  |  |  |  | 560.943 |
| 2019/1/23 19 |  | 448.272 | 46.786 |  |  |  |  |  | 563.058 |
| 2019/1/23 20 |  | 443.408 | 46.66 |  |  |  |  |  | 561.512 |
| 2019/1/23 21 |  | 436.06 | 46.223 |  |  |  |  |  | 563.135 |
| 2019/1/23 22 |  | 521.09 | 45.813 |  |  |  |  |  | 561.912 |
| 2019/1/23 23 |  | 649.373 | 44.4 |  |  |  |  |  | 560.809 |
| 2019/1/24 0 |  | 577.206 | 43.497 |  |  |  |  |  | 558.009 |
| 2019/1/24 1 |  | 468.462 | 40.388 |  |  |  |  |  | 557.476 |
| 2019/1/24 2 |  | 467.489 | 39.794 |  |  |  |  |  | 547.783 |
| 2019/1/24 3 |  | 466.003 | 37.747 |  |  |  |  |  | 513.257 |
| 2019/1/24 4 |  | 463.688 | 37.529 |  |  |  |  |  | 315.826 |
| 2019/1/24 5 |  | 460.177 | 36.781 |  |  |  |  |  | 367.07 |
| 2019/1/24 6 |  | 463.005 | 36.74 |  |  |  |  |  | 325.233 |
| 2019/1/24 7 |  | 467.271 | 36.598 |  |  |  |  |  | 350.822 |
| 2019/1/24 8 |  | 463.93 | 36.559 |  |  |  |  |  | 377.445 |
| 2019/1/24 9 |  | 458.951 | 36.422 |  |  |  |  |  | 484.587 |
| 2019/1/24 10 |  | 459.805 | 35.856 |  |  |  |  |  | 527.404 |
| 2019/1/24 11 |  | 461.092 | 33.906 |  |  |  |  |  | 557.699 |
| 2019/1/24 12 |  | 458.84 | 33.014 |  |  |  |  |  | 567.859 |
| 2019/1/24 13 |  | 455.507 | 29.941 |  |  |  |  |  | 572.303 |
| 2019/1/24 14 |  | 446.223 | 29.553 |  |  |  |  |  | 572.752 |
| 2019/1/24 15 |  | 432.303 | 28.216 |  |  |  |  |  | 571.627 |
| 2019/1/24 16 |  | 425.488 | 42.013 |  |  |  |  |  | 567.632 |
| 2019/1/24 17 |  | 415.319 | 51.534 |  |  |  |  |  | 365.012 |
| 2019/1/24 18 |  | 414.464 | 54.074 |  |  |  |  |  | 336.277 |
| 2019/1/24 19 |  | 413.182 | 55.767 |  |  |  |  |  | 159.635 |
| 2019/1/24 20 |  | 409.008 | 59.106 |  |  |  |  |  | 566.887 |
| 2019/1/24 21 |  | 402.753 | 61.331 |  |  |  |  |  | 563.448 |
| 2019/1/24 22 |  | 401.095 | 62.988 |  |  |  |  |  | 563.883 |
| 2019/1/24 23 |  | 398.715 | 64.093 |  |  |  |  |  | 563.409 |
| 2019/1/25 0 |  | 407.17 | 61.822 |  |  |  |  |  | 563.354 |
| 2019/1/25 1 |  | 419.896 | 60.308 |  |  |  |  |  | 557.672 |
| 2019/1/25 2 |  | 421.847 | 59.298 |  |  |  |  |  | 549.362 |
| 2019/1/25 3 |  | 424.767 | 58.624 |  |  |  |  |  | 522.582 |
| 2019/1/25 4 |  | 418.236 | 58.177 |  |  |  |  |  | 356.642 |
| 2019/1/25 5 |  | 408.911 | 57.878 |  |  |  |  |  | 347.494 |
| 2019/1/25 6 |  | 412.32 | 58.82 |  |  |  |  |  | 325.973 |
| 2019/1/25 7 |  | 417.76 | 59.448 |  |  |  |  |  | 326.932 |
| 2019/1/25 8 |  | 419.75 | 60.498 |  |  |  |  |  | 485.188 |
| 2019/1/25 9 |  | 422.729 | 61.199 |  |  |  |  |  | 481.781 |
| 2019/1/25 10 |  | 419.602 | 59.013 |  |  |  |  |  | 273.429 |
| 2019/1/25 11 |  | 415.014 | 57.556 |  |  |  |  |  | 301.785 |
| 2019/1/25 12 |  | 416.484 | 55.515 |  |  |  |  |  | 353.995 |
| 2019/1/25 13 |  | 418.676 | 54.154 |  |  |  |  |  | 331.983 |
| 2019/1/25 14 |  | 417.206 | 51.956 |  |  |  |  |  | 314.783 |
| 2019/1/25 15 |  | 415.014 | 50.492 |  |  |  |  |  | 308.271 |
| 2019/1/25 16 |  | 417.878 | 53.389 |  |  |  |  |  | 259.159 |
| 2019/1/25 17 |  | 422.17 | 55.32 |  |  |  |  |  | 272.177 |
| 2019/1/25 18 |  | 421.795 | 61.193 |  |  |  |  |  | 361.947 |
| 2019/1/25 19 |  | 421.184 | 65.109 |  |  |  |  |  | 269.399 |
| 2019/1/25 20 |  | 416.593 | 70.46 |  |  |  |  |  | 267.222 |
| 2019/1/25 21 |  | 409.825 | 74.027 |  |  |  |  |  | 186.189 |
| 2019/1/25 22 |  | 411.915 | 76.825 |  |  |  |  |  | 375.152 |
| 2019/1/25 23 |  | 415.014 | 78.691 |  |  |  |  |  | 291.471 |
| 2019/1/26 0 |  | 414.032 | 78.902 |  |  |  |  |  | 266.161 |
| 2019/1/26 1 |  | 412.573 | 79.043 |  |  |  |  |  | 228.927 |
| 2019/1/26 2 |  | 413.064 | 79.745 |  |  |  |  |  | 194.467 |
| 2019/1/26 3 |  | 413.793 | 80.212 |  |  |  |  |  | 172.973 |
| 2019/1/26 4 |  | 417.392 | 80.938 |  |  |  |  |  | 159.036 |
| 2019/1/26 5 |  | 422.744 | 81.422 |  |  |  |  |  | 9.887 |
| 2019/1/26 6 |  | 421.362 | 81.199 |  |  |  |  |  | 150.064 |
| 2019/1/26 7 |  | 419.287 | 81.05 |  |  |  |  |  | 150.684 |
| 2019/1/26 8 |  | 419.163 | 80.656 |  |  |  |  |  | 334.538 |
| 2019/1/26 9 |  | 418.981 | 80.393 |  |  |  |  |  | 380.78 |
| 2019/1/26 10 |  | 419.595 | 80.828 |  |  |  |  |  | 489.55 |
| 2019/1/26 11 |  | 420.507 | 81.118 |  |  |  |  |  | 494.95 |
| 2019/1/26 12 |  | 422.847 | 79.294 |  |  |  |  |  | 514.373 |
| 2019/1/26 13 |  | 426.304 | 78.078 |  |  |  |  |  | 529.005 |
| 2019/1/26 14 |  | 429.755 | 74.396 |  |  |  |  |  | 524.245 |
| 2019/1/26 15 |  | 434.836 | 71.941 |  |  |  |  |  | 519.323 |
| 2019/1/26 16 |  | 430.662 | 70.458 |  |  |  |  |  | 496.962 |
| 2019/1/26 17 |  | 425.376 | 69.469 |  |  |  |  |  | 485.89 |
| 2019/1/26 18 |  | 469.048 | 71.251 |  |  |  |  |  | 494.705 |
| 2019/1/26 19 |  | 534.673 | 72.44 |  |  |  |  |  | 482.354 |
| 2019/1/26 20 |  | 471.391 | 73.761 |  |  |  |  |  | 468.193 |
| 2019/1/26 21 |  | 401.188 | 74.642 |  |  |  |  |  | 467.032 |
| 2019/1/26 22 |  | 402.932 | 74.456 |  |  |  |  |  | 468.635 |
| 2019/1/26 23 |  | 403.403 | 74.333 |  |  |  |  |  | 473.89 |
| 2019/1/27 0 |  | 393.069 | 73.949 |  |  |  |  |  | 328.384 |
| 2019/1/27 1 |  | 391.596 | 73.693 |  |  |  |  |  | 365.657 |
| 2019/1/27 2 |  | 369.878 | 73.656 |  |  |  |  |  | 298.203 |
| 2019/1/27 3 |  | 369.85 | 73.631 |  |  |  |  |  | 236.109 |
| 2019/1/27 4 |  | 369.363 | 73.825 |  |  |  |  |  | 201.109 |
| 2019/1/27 5 |  | 370.156 | 73.954 |  |  |  |  |  | 194.889 |
| 2019/1/27 6 |  | 364.679 | 75.092 |  |  |  |  |  | 156.563 |
| 2019/1/27 7 |  | 370.156 | 75.851 |  |  |  |  |  | 180.751 |
| 2019/1/27 8 |  | 369.295 | 75.576 |  |  |  |  |  | 244.783 |
| 2019/1/27 9 |  | 369.239 | 75.393 |  |  |  |  |  | 279.982 |
| 2019/1/27 10 |  | 794.775 | 72.721 |  |  |  |  |  | 488.179 |
| 2019/1/27 11 |  | 871.587 | 70.94 |  |  |  |  |  | 513.221 |
| 2019/1/27 12 |  | 566.977 | 66.61 |  |  |  |  |  | 526.846 |
| 2019/1/27 13 |  | 436.07 | 63.724 |  |  |  |  |  | 532.723 |
| 2019/1/27 14 |  | 534.916 | 60.941 |  |  |  |  |  | 524.122 |
| 2019/1/27 15 |  | 572.158 | 59.085 |  |  |  |  |  | 508.125 |
| 2019/1/27 16 |  | 431.414 | 61.516 |  |  |  |  |  | 483.991 |
| 2019/1/27 17 |  | 379.626 | 63.137 |  |  |  |  |  | 474.203 |
| 2019/1/27 18 |  | 556.425 | 67.664 |  |  |  |  |  | 464.976 |
| 2019/1/27 19 |  | 623.042 | 70.682 |  |  |  |  |  | 407.078 |
| 2019/1/27 20 |  | 595.92 | 73.544 |  |  |  |  |  | 425.408 |
| 2019/1/27 21 |  | 585.678 | 75.452 |  |  |  |  |  | 499.57 |
| 2019/1/27 22 |  | 451.969 | 75.527 |  |  |  |  |  | 415.775 |
| 2019/1/27 23 |  | 401.578 | 75.577 |  |  |  |  |  | 496.851 |
| 2019/1/28 0 |  | 406.286 | 72.834 |  |  |  |  |  | 297.748 |
| 2019/1/28 1 |  | 406.468 | 72.557 |  |  |  |  |  | 334.676 |
| 2019/1/28 2 |  | 407.058 | 72.042 |  |  |  |  |  | 306.012 |
| 2019/1/28 3 |  | 407.08 | 71.995 |  |  |  |  |  | 213.718 |
| 2019/1/28 4 |  | 406.786 | 72.929 |  |  |  |  |  | 182.902 |
| 2019/1/28 5 |  | 406.774 | 73.013 |  |  |  |  |  | 151.044 |
| 2019/1/28 6 |  | 406.479 | 73.484 |  |  |  |  |  | 127.025 |
| 2019/1/28 7 |  | 406.469 | 73.526 |  |  |  |  |  | 151.469 |
| 2019/1/28 8 |  | 406.763 | 74.465 |  |  |  |  |  | 234.567 |
| 2019/1/28 9 |  | 406.774 | 74.55 |  |  |  |  |  | 324.349 |
| 2019/1/28 10 |  | 406.185 | 73.015 |  |  |  |  |  | 488.501 |
| 2019/1/28 11 |  | 406.162 | 72.875 |  |  |  |  |  | 472.227 |
| 2019/1/28 12 |  | 406.753 | 69.3 |  |  |  |  |  | 469.59 |
| 2019/1/28 13 |  | 405.767 | 68.825 |  |  |  |  |  | 462.447 |
| 2019/1/28 14 |  | 394.278 | 62.992 |  |  |  |  |  | 376.929 |
| 2019/1/28 15 |  | 394.444 | 63.063 |  |  |  |  |  | 483.631 |
| 2019/1/28 16 |  | 396.177 | 65.851 |  |  |  |  |  | 342.789 |
| 2019/1/28 17 |  | 396.118 | 66.002 |  |  |  |  |  | 482.74 |
| 2019/1/28 18 |  | 395.815 | 71.863 |  |  |  |  |  | 358.682 |
| 2019/1/28 19 |  | 395.699 | 71.995 |  |  |  |  |  | 457.116 |
| 2019/1/28 20 |  | 394.577 | 77.122 |  |  |  |  |  | 380.246 |
| 2019/1/28 21 |  | 394.607 | 77.145 |  |  |  |  |  | 479.486 |
| 2019/1/28 22 |  | 394.898 | 78.042 |  |  |  |  |  | 466.275 |
| 2019/1/28 23 |  | 394.923 | 78.025 |  |  |  |  |  | 337.743 |
| 2019/1/29 0 |  | 394.924 | 77.355 |  |  |  |  |  | 496.098 |
| 2019/1/29 1 |  | 394.902 | 77.27 |  |  |  |  |  | 316.031 |
| 2019/1/29 2 |  | 394.58 | 74.793 |  |  |  |  |  | 258.19 |
| 2019/1/29 3 |  | 394.583 | 74.808 |  |  |  |  |  | 194.987 |
| 2019/1/29 4 |  | 394.581 | 75.239 |  |  |  |  |  | 192.755 |
| 2019/1/29 5 |  | 394.62 | 75.261 |  |  |  |  |  | 172.401 |
| 2019/1/29 6 |  | 394.927 | 75.893 |  |  |  |  |  | 111.565 |
| 2019/1/29 7 |  | 394.925 | 75.947 |  |  |  |  |  | 189.233 |
| 2019/1/29 8 |  | 394.944 | 77.493 |  |  |  |  |  | 220.435 |
| 2019/1/29 9 |  | 394.856 | 77.451 |  |  |  |  |  | 313.12 |
| 2019/1/29 10 |  | 393.982 | 76.251 |  |  |  |  |  | 479.314 |
| 2019/1/29 11 |  | 394.025 | 76.072 |  |  |  |  |  | 469.355 |
| 2019/1/29 12 |  | 394.323 | 70.882 |  |  |  |  |  | 469.673 |
| 2019/1/29 13 |  | 395.4 | 70.678 |  |  |  |  |  | 353.402 |
| 2019/1/29 14 |  | 407.08 | 64.776 |  |  |  |  |  | 495.383 |
| 2019/1/29 15 |  | 407.054 | 64.821 |  |  |  |  |  | 469.725 |
| 2019/1/29 16 |  | 406.775 | 66.106 |  |  |  |  |  | 366.567 |
| 2019/1/29 17 |  | 406.75 | 66.292 |  |  |  |  |  | 334.826 |
| 2019/1/29 18 |  | 406.47 | 71.666 |  |  |  |  |  | 493.672 |
| 2019/1/29 19 |  | 406.393 | 71.881 |  |  |  |  |  | 346.828 |
| 2019/1/29 20 |  | 405.554 | 78.113 |  |  |  |  |  | 486.611 |
| 2019/1/29 21 |  | 405.657 | 78.109 |  |  |  |  |  | 464.21 |
| 2019/1/29 22 |  | 406.775 | 77.993 |  |  |  |  |  | 459.719 |
| 2019/1/29 23 |  | 406.8 | 77.975 |  |  |  |  |  | 370.538 |
| 2019/1/30 0 |  | 407.08 | 77.443 |  |  |  |  |  | 411.395 |
| 2019/1/30 1 |  | 407.39 | 77.399 |  |  |  |  |  | 295.575 |
| 2019/1/30 2 |  | 410.742 | 76.11 |  |  |  |  |  | 235 |
| 2019/1/30 3 |  | 410.69 | 76.056 |  |  |  |  |  | 191.913 |
| 2019/1/30 4 |  | 410.132 | 74.49 |  |  |  |  |  | 182.304 |
| 2019/1/30 5 |  | 409.951 | 74.46 |  |  |  |  |  | 145.479 |
| 2019/1/30 6 |  | 407.995 | 73.603 |  |  |  |  |  | 186.699 |
| 2019/1/30 7 |  | 407.995 | 73.654 |  |  |  |  |  | 179.307 |
| 2019/1/30 8 |  | 407.995 | 75.138 |  |  |  |  |  | 210.236 |
| 2019/1/30 9 |  | 408.047 | 75.127 |  |  |  |  |  | 347.506 |
| 2019/1/30 10 |  | 408.605 | 74.816 |  |  |  |  |  | 372.756 |
| 2019/1/30 11 |  | 408.501 | 74.685 |  |  |  |  |  | 468.643 |
| 2019/1/30 12 |  | 407.385 | 70.893 |  |  |  |  |  | 466.992 |
| 2019/1/30 13 |  | 407.359 | 70.669 |  |  |  |  |  | 461.794 |
| 2019/1/30 14 |  | 407.08 | 64.148 |  |  |  |  |  | 366.875 |
| 2019/1/30 15 |  | 407.106 | 64.204 |  |  |  |  |  | 487.069 |
| 2019/1/30 16 |  | 407.385 | 65.828 |  |  |  |  |  | 336.777 |
| 2019/1/30 17 |  | 407.333 | 66.05 |  |  |  |  |  | 487.019 |
| 2019/1/30 18 |  | 406.775 | 72.48 |  |  |  |  |  | 331.096 |
| 2019/1/30 19 |  | 406.722 | 72.669 |  |  |  |  |  | 450.792 |
| 2019/1/30 20 |  | 406.164 | 78.16 |  |  |  |  |  | 446.942 |
| 2019/1/30 21 |  | 406.111 | 78.156 |  |  |  |  |  | 464.148 |
| 2019/1/30 22 |  | 405.553 | 78.027 |  |  |  |  |  | 457.389 |
| 2019/1/30 23 |  | 405.685 | 77.968 |  |  |  |  |  | 460.164 |
| 2019/1/31 0 |  | 407.08 | 76.242 |  |  |  |  |  | 357.103 |
| 2019/1/31 1 |  | 407.053 | 76.192 |  |  |  |  |  | 307.153 |
| 2019/1/31 2 |  | 406.775 | 74.729 |  |  |  |  |  | 277.156 |
| 2019/1/31 3 |  | 406.775 | 74.66 |  |  |  |  |  | 288.94 |
| 2019/1/31 4 |  | 406.775 | 72.646 |  |  |  |  |  | 183.735 |
| 2019/1/31 5 |  | 406.775 | 72.582 |  |  |  |  |  | 165.449 |
| 2019/1/31 6 |  | 406.775 | 70.735 |  |  |  |  |  | 131.982 |
| 2019/1/31 7 |  | 406.744 | 70.793 |  |  |  |  |  | 178.461 |
| 2019/1/31 8 |  | 406.463 | 72.48 |  |  |  |  |  | 153.509 |
| 2019/1/31 9 |  | 406.384 | 71.913 |  |  |  |  |  | 322.565 |
| 2019/1/31 10 |  | 406.123 | 69.761 |  |  |  |  |  | 491.244 |
| 2019/1/31 11 |  | 406.472 | 68.674 |  |  |  |  |  | 478.913 |
| 2019/1/31 12 |  | 407.385 | 64.546 |  |  |  |  |  | 492.739 |
| 2019/1/31 13 |  | 408.098 | 63.559 |  |  |  |  |  | 494.792 |
| 2019/1/31 14 |  | 410.131 | 59.809 |  |  |  |  |  | 482.183 |
| 2019/1/31 15 |  | 320.699 | 59.809 |  |  |  |  |  | 401.285 |
| 2019/1/31 16 |  | 480.948 | 62.265 |  |  |  |  |  | 339.001 |
| 2019/1/31 17 |  | 601.155 | 62.488 |  |  |  |  |  | 503.164 |
| 2019/1/31 18 |  | 553.057 | 81.563 |  |  |  |  |  | 467.04 |
| 2019/1/31 19 |  | 476.045 | 83.297 |  |  |  |  |  | 351.215 |
| 2019/1/31 20 |  | 526.386 | 87.753 |  |  |  |  |  | 492.458 |
| 2019/1/31 21 |  | 609.814 | 88.158 |  |  |  |  |  | 478.208 |
| 2019/1/31 22 |  | 615.598 | 82.917 |  |  |  |  |  | 483.078 |
| 2019/1/31 23 |  | 625.267 | 82.44 |  |  |  |  |  | 483.786 |